**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Менеджер отдела ИТ ЗАО «КГК»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Конурбаев С.Е.**

**«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по техническому обслуживанию сетей ЛВС/ВОЛС, систем видеонаблюдения, аутсорсинг ИТ услуг по запросу

на руднике «Кумтор» и других участках ЗАО «Кумтор Голд Компани».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень основных**  **данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| 1 | Место выполнения работ | 4 локации:  Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор,  офисы в г. Бишкек,  офис в г. Каракол,  локации в г. Балыкчы |
| 2 | Заказчик проекта | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3 | Разработчик проекта | Назначается заказчиком |
| 4 | Описание и объем выполняемых работ | **Работы будут производиться по запросу заказчика по мере необходимости.**   1. **Работы с волоконно-оптическими линиями связи**   ВОЛС проектирование, монтаж/демонтаж волоконно-оптического кабеля, сварка оптики, тестирование рефлектометром, маркировка оптического кросса   1. **Работы с системами видеонаблюдения**   Установка/демонтаж видеокамер, кронштейнов, монтажных коробок; настройка видеокамер, видеосервера   1. **Работы с СКС/ЛВС**   Исследование существующей/проектируемой СКС/ЛВС на объекте  Проектирование СКС магистральных каналов, СКС вертикальной и горизонтальной подсистем  Обслуживание систем беспроводной связи  Монтаж/демонтаж кабелей, труб ПВХ, креплений, информационных розеток, коммуникационных шкафов, и т. д.  Маркировка розеток  Тестирование линии  Подключение коммуникационного оборудования к сети   1. **Работы по ИТ аутсорсингу**   Работы по ИТ аутсорсингу по обслуживанию СКС/ЛВС, видеокамер, сетевому оборудованию, телефонной системы, не указанные выше. |
| 5 | Требования к поставщику | * Широкий опыт по предоставлению технической поддержки крупным компаниям * Опытные специалисты по обслуживанию СКС/ВЛС, ВОЛС, видеосистем * Наличие опыта и оборудования для тестирования линий * Наличие оборудования для монтажа оптического кабеля |
| 6 | Срок действия договора | Один год с даты заключения договора |
| 7 | Материалы для работы | Основные материалы и инструменты предоставляются исполнителем. |
| 8 | Документация, предоставляемая заказчиком | Акт выполненных работ  Проекты  Результаты тестирования |
| 9 | Гарантийные условия | Гарантийные условия обсуждаются по каждому виду работ. |

Примечание:

* Проезд до/с рудника, проживание на руднике «Кумтор» предоставляется заказчиком.
* Проезд до/из, проживание на объектах в г. Бишкек, г. Каракол, г. Балыкчы предоставляются исполнителем.
* Исполнитель организует медицинский осмотр, тесты ПЦР для своих специалистов.