## Sheet1
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Перенос временной ПС 110/6.3 кВ "Сары-Тор" на верхнюю площадку.
№п/п | Наименование работ | Ед.измерения | Кол-во
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Раздел 1. Фундамент разъединителя 1DS11, 110кВ (2шт)
1 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.02
2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.4
3 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.04
4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 | 0.4
5 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т | 100 сборных конструкций | 0.04
6 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 2 т | 100 сборных конструкций | 0.04
7 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0.5
8 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 | 0.04
9 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.04
Раздел 2. Фундамент разъединителя 1DS10, 145 кВ (1шт)
10 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0.01
11 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.2
12 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.02
13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 | 0.2
14 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т | 100 сборных конструкций | 0.02
15 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 2 т | 100 сборных конструкций | 0.02
16 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0.25
17 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 | 0.02
18 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.02
Раздел 3. Стойки под емкостной трансформатор 110кВ (1шт)
19 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.01
20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.2
21 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.02
22 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 | 0.2
23 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т | 100 сборных конструкций | 0.02
24 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 2 т | 100 сборных конструкций | 0.02
25 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0.25
26 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.02
27 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.02
Раздел 4. Стойки под опорный изолятор (6шт)
28 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.042
29 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.57
30 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.057
31 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 | 0.57
32 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т | 100 сборных конструкций | 0.06
33 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 2 т | 100 сборных конструкций | 0.06
34 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0.74
35 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.06
36 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.06
Раздел 5. Фундамент под КРУН
37 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.075
38 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.24
39 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.024
40 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4, | 100 м3 | 0.24
41 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0016
42 | Устройство сборных железобетонных фундаментов | 100 м3 | 0.052
43 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.11
44 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.11
Раздел 6. Фундамент контейнера ТСН и управления
45 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.02
46 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.18
47 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.018
48 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4, | 100 м3 | 0.18
49 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0008
50 | Устройство сборных железобетонных фундаментов | 100 м3 | 0.026
51 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.055
52 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.055
Раздел 7. Фундамент контейнера с панелями управления ДЭС
53 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.22
54 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.525
55 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.0525
56 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4, | 100 м3 | 0.525
57 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.0026
58 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 | 0.0845
59 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.322
60 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0.196
61 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.18
62 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.18
Раздел 8. Фундамент генераторной
63 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.42
64 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.484
65 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.0484
66 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4, | 100 м3 | 0.484
67 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 | 0.6194
68 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 2.3
69 | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0.27
70 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.217
71 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.217
Раздел 9. Трубопровод генераторной
72 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм, до 108 | м | 25.5
73 | Врезка в существующие сети | врезка | 4
74 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный, мм, до 57 | м | 2.4
75 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | соединение | 6
76 | Установка кронштейна | шт | 8
77 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, | 100 м2 | 0.1
78 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 | 0.1
Раздел 10. Молниеотвод (3шт)
79 | Доработка грунта вручную, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.01
80 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 1
81 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.1
82 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 | 1
83 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, массой конструкций до 0,5 т | 100 сборных конструкций | 0.03
84 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 6 т | 100 сборных конструкций | 0.03
85 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 9.65
86 | Установка стальных сварных тросостоек, массой до 0,2 т | т | 0.56469
87 | Установка стальных сварных молниеотводов, массой до 0,2 т | т | 0.10329
Раздел 11. Противопожарная стена
88 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.03
89 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.67
90 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.067
91 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4, | 100 м3 | 0.67
92 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0.0966
93 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.32
94 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм | 10 шт | 0.6
95 | Устройство ж/б поясов в опалубке | 100 м3 | 0.0336
96 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0.0085
97 | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м, | 100 м3 | 0.0217
98 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой | 100 м2 | 0.0665
99 | Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов наружных простых при высоте этажа свыше 4 м | м3 | 29.38
100 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 | 3.08
101 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.48
102 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.48
103 | Устройство подстилающих слоев бетонных (отмостка) | м3 | 6.5
Раздел 12. Фундамент маслосборника
104 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.07
105 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.82
106 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000м3 | 0.082
107 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4. | 100 м3 | 0.82
108 | Устройство бетонных фундаментов | 100 м3 | 0.0412
109 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.2
110 | Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из арматуры | т | 0.008
111 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 | 0.323
112 | Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0.323
113 | Антикоррозионное покрытие резервуаров наружные поверхности | 100 м2 | 0.76
114 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.4
115 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | км | 0.06
Раздел 13. Фундамент дизельной емкости
116 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 1.2
117 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.12
118 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 | 1.2
119 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 2.4
120 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | 100 м2 | 0.86
121 | Устройство сборных железобетонных фундаментов | 100 м3 | 0.0336
122 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 | 0.13
123 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.13
Раздел 14. Фундамент ТСН
124 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.016
125 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0.8
126 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | 1000 м3 | 0.08
127 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4, | 100 м3 | 0.8
128 | Устройстволенточных фундаментов бетонных | 100 м3 | 0.0245
129 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | т | 0.0126
130 | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм | шт | 0.3
131 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой | 100 м2 | 0.122
132 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона | 100 м2 | 0.122
Раздел 15. Надземный ж/б лоток
133 | Установка брусков | 100 м | 1.25
134 | Установка лотков | 100 м | 1.38
135 | Установка плит | 100 м | 1.5
136 | Кладка армированных стен из кирпича | м3 | 0.14
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Раздел 4. Демонтаж оборудования ПС110/6 кВ "Сары-Тор
137 | Демонтаж трансформатора силового трехфазный, 2-х обмоточный 110+-10х1.5%/6.3 кВ SZ11-9200 кВа | комплект | 2
138 | Демонтаж разъединителя, 110 кВ, 12500 А, 31.5 кА с ручным приводом, 1DS11 | комплект | 2
139 | Демонтаж разъединителя, 145 кВ, 2500 А, кА с ручным приводом, с одним заземляющим ножом 1DS10 | комплект | 1
140 | Демонтаж емкостного трансформатора напряжения, 110 кВ трехфазный | комплект | 3
141 | Демонтаж элегазового выключателя, 145 кВ, 2500 А, 40 кА | комплект | 2
142 | Опорные изоляторы 110кВ типа ИО-110-600-УХЛ1 | шт | 6
143 | Демонтаж ограничителя перенапряжений 98 кВ | комплект | 6
144 | Аппаратура обработки и присоединения: высокочастотный заградитель | комплект | 2
145 | Демонтаж зажима ответвительного для провода АС-120/19 | шт | 27
146 | (Демонтаж) Комплектная распределительное устройство внутренней установки 6 кВ с расположенными внутри панелями РЗА, ЩСН, ЩПТ, ТСН | комплект | 1
147 | (Демонтаж) КонтейнерТСН и управления с трансформаторами ТС-75/6/0.4 кВ | комплект | 1
148 | (Демонтаж) Комплектная трансформаторная подстанция для собственных нужд ДЭС | комплект | 1
149 | (Демонтаж) Кабельный выход 6 кВ: кабель одножильный с медными жилами с XLPE изоляцией по 2 кабеля 400 мм2 в фазе, L=17 м; 3*2 (1*400)-6.3 | шт | 6
150 | (Демонтаж) Кабельный выход 6 кВ: кабель трехжильный с медными жилами с XLPE изоляцией сечением 240мм2 | шт | 11
151 | Демонтаж стелеалюминевых проводов АС-120/19 | м | 200
152 | Демонтаж кабельных ж/б наземных каналов | м | 295
153 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечением, мм2, до 16, 100 жил | шт | 10
154 | Демонтаж кабелей до 1 кВ массой 1м до 3кг | м | 1500
Раздел 5. Монтаж силовых трансформаторов
155 | Установка трансформатора силового весом до 70 т.на фундамент SZ11-9 200 кВа | комплект | 2
Раздел 6. Монтаж оборудования ОРУ-110кВ
156 | Трансформатор силовой трехфазный, силовой, 2-х обмоточный 110+-10х1.5%/6.3 кВ SZ11-9 200 кВа | комплект | 2
157 | Разъединитель, 110 кВ, 12500 А, 31.5 кА с ручным приводом, 1DS11 | комплект | 2
158 | Разъединитель, 145 кВ, 2500 А, кА с ручным приводом, с одним заземляющим ножом 1DS10 | комплект | 1
159 | Емкостный трансформатор напряжения, 110 кВ трехфазный | комплект | 3
160 | Элегазовый выключатель, 145 кВ, 2500 А, 40 кА | комплект | 2
161 | Портал 110кВ, длиной 10 м с металличской траверсой ПС-150Я2С; серия: 3.407.2–162 (13074тм-т2) | комплект | 2
162 | Опорные изоляторы 110кВ типа ИО-110-600-УХЛ1 | шт | 6
163 | Ограничитель перенапряжений 98 кВ | комплект | 6
164 | Аппаратура обработки и присоединения: высокочастотный заградитель | комплект | 2
165 | Гирлянда натяжная 110 кВ одноцепная с 12 -ю стеклянными изоляторами ПС70Е | комплект | 15
166 | Гирлянда поддерживающая 110 кВ одноцепная с 12 -ю стеклянными изоляторами ПС70Е | комплект | 9
167 | Молниеотвод Н=18.5 м, устанавливается на портале | комплект | 4
168 | Молниеотвод отдельностоящий Н=22.5 м, на стойке СК-22 | комплект | 3
169 | Зажим ответвительный для провода АС-120/19 | шт | 27
170 | Комплектная трансформаторная подстанция для собственных нужд ДЭС | комплект | 1
Раздел 7. Монтаж оборудования ЗРУ - 6кВ
171 | Комплектное распределительное устройство внутренней установки 6 кВ с расположенными внутри панелями РЗА, ЩСН, ЩПТ, ТСН | комплект | 1
172 | Кабельный ввыход 6 кВ: кабель одножильный с медными жилами с XLPE изоляцией по 2 кабеля 400 мм2 в фазе, L=17 м; 3*2 (1*400)-6.3 | шт | 6
Раздел 8. Монтаж вторичных соединений
173 | Монтаж кабелей до 1 кВ массой 1м до 3 кг | м | 1500
174 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечением до 16 мм, 100 жил. | шт | 10
Ведомость демонтируемого оборудования на ДЭС ПС 110/6 кВ "Сары-Тор"
Раздел 9. Демонтаж оборудования на ДЭС
175 | Демонтаж дизельной электростанции 6 кВ, мощностью 1600 кВА | комплект | 3
176 | Демонтаж комплектной однотрансформаторной подстанции 6кВ ГКТП-630/6 кВ | комплект | 1
177 | Демонтаж кабельного выхода 6 кВ, кабель трехжильный с медными жилами с XLPE изоляцией сечением 240 мм2 | шт | 4
178 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей, сечением до 16мм, 100 жил | шт | 2
Раздел 10. Монтаж дизельных элетроустановок
179 | Установка дизельной электроустановки мощностью 1600 кВа | комплект | 3
Раздел 11. Монтаж ГКТП
180 | Установка ГКТП мощностью 630 кВА, ГКТП-630/6 кВ | комплект | 1
Раздел 12. Монтаж вторичных соединений
181 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечением до 16 мм, 100 жил. | шт | 2
Раздел 15. Провода ВЛ 110 кВ
182 | Присоединение к зажимам, сечением, мм2, до 240 | 100 шт. | 0.08
183 | Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ 110 | шт | 120
184 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета до 1 км | км | 0.23
185 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением до 120 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета до 1 км | км | 0.69
186 | Выполнить подключения к существующей ВЛ 110 кВ ЗИФ от указанной в проекте опоре (произвести отпайку) | комплект | 1
187 | Произвести антикоррозийнонные мероприятия и покраску всех металлических конструкций демонтированных на старом участке и монтированных на новом участке | м2 | 50
188 | Пусконаладочные работы | на всем участке работ | на всем участке работ
189 | Подключение электрооборудований и установок к контуру заземления | на всем участке работ | на всем участке работ
Примечание: В ведомость объемов работ не включены работы, которые будут выполнены собственными силами КГК: 1. Работы по устр. фундаментов трансформатора силового, трехфазного в кол-ве 2шт.; 2. Работы по устр. фундаментов элегазового выключателя 145 кВ, 2500 А, в кол-ве 2 шт; 3. Фундаменты портала 110 кВ, в кол-ве 2 шт; 4. Работы по устройству фундаментов опор П110-5, У110-4; 5. Устройство контура заземления; 6. Освещение территории и ДЭС; 7. ОПС; 8. Демонтаж портала 110 кВ, в кол-ве 2 компл.; 9. Демонтаж гирлянды натяжной, в кол-ве 2 компл.; 10. Демонтаж гирлянды подвесной, в кол-ве 2 компл.; 11. Демонтаж молниеотводов, в кол-ве 3 компл.; 12. Демонтаж опор ВЛ 110 кВ; 13. Работы по прокладке кабеля 6,3 кВа, концевых и соединительных муфт; 14. Установка опор ВЛ 110 кВ с заземлением П110-5, У110-4; 15. Ограждение территории.