## Sheet1
Материалы насосной станции ТХ
№ | Обозначение | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во по проекту | Норма запаса | Итого | Для заказа | Примечание
1 | CALPEDA | Вертикальный многоступенчатый насос марки MVXVL 32-416/D | комплект | 2 |  |  |  | В наличии
|  | Обратный клапан Ø32 мм, | шт. | 2 |  |  |  | В наличии 1.6МПа
|  | Всасывающий коллектор, | шт. | 1
|  | Вентиль, | шт. | 4
|  | Манометр, | шт. | 4 |  |  |  | Есть, без поверки
|  | Виброставка, | шт. | 4
2 | 30 ч 47 бр | Задвижка чугунная фланцевая Ø76 мм | шт. | 7
3 | ГОСТ 12820-80* | Фланец стальной Ø76 мм | шт. | 14
4 | ГОСТ 12820-80* | Фланец стальной Ø100 мм | шт. | 4
5 | ГОСТ 12820-80* | Заглушка стальной Ø100 мм | шт. | 4
6 | ГОСТ 17375-83* | Отвод стальной Ø76 мм, α 90° | шт. | 7
7 | ГОСТ 33259-2015 | Фланец расточенный концом Ø76 мм c комплектующими | шт. | 27
8 | ГОСТ10704-91* | Труба стальная электросварная Ø32 х 3 мм с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией | м | 6 | 3% | 6.18
9 | ГОСТ10704-91* | Труба стальная электросварная Ø108 х 4 мм с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией | м | 6 | 3% | 6.18
10 | ГОСТ10704-91* | Труба стальная электросварная Ø76х 4 мм с весьма усиленной антикоррозийной изоляцией | м | 14 | 3% | 14.42
11 | ГОСТ 1811-97 | Трап Ø100мм | шт. | 1
12 | ОП-10 ОсОО "Конвой" | Огнетушитель порошковый | шт. | 2 |  |  |  | В наличии
13 |  | Обратный клапан шаровый фланцевый Ду75 Ру16 | шт. | 1
Материалы по НВ
№ | Обозначение | Наименование | Ед. Изм. | Кол-во по проекту | Норма запаса | Итого | Для заказа | Примечание
1 | ГОСТ18599-2001 | Труба ПЭ 100 SDR 17-25x2.0 | м | 30 | 3% | 30.9 | 32
2 | ГОСТ18599-2001 | Труба ПЭ 100 SDR 17-32x2.0 | м | 156 | 3% | 160.68 | 161
3 | ГОСТ18599-2001 | Труба ПЭ 100 SDR 17-63x3.8 | м | 370 | 3% | 381.1 | 382
4 | ГОСТ18599-2001 | Труба ПЭ 100 SDR 13.6-75x5.6 | м | 1230 | 3% | 1266.9 | 1267
5 | ГОСТ18599-2001 | Труба ПЭ 100 SDR 11-75x6.8 | м | 210 | 3% | 216.3 | 217
6 | ГОСТ 12820-80 | Фланец стальной плоский приварной, Ру=16кгс/см2 ∅65мм | шт. | 2
7 | Серия 3.503.1-66 | Опорная подушка 300х400х300 | шт. | 540 |  |  |  | В заказе
8 | REON | Обратный клапан шаровый фланцевый Ду65 Ру16 | шт. | 1
9 | ГОСТ 28778-90 | Анкерный болт БСР М10 | шт. | 540
10 | ОСТ 24.125.154-01 | Скользящие опоры 159х3.57 мм 09Г2С | шт. | 540 |  |  |  | Прямой заказ
14 |  | Утеплитель минвата t-100мм (1 метр) | м3 | 95
15 | nvent | Греющий кабель | м | 2000 |  |  |  | Электрики
16 | ГОСТ 10704-91 | Стальная труба ∅108x4мм (для футляра) | м | 13
17 | ГОСТ 10704-91 | Стальная труба ∅159x4мм (для футляра) | м | 12 |  |  |  | В наличии
18 | ГОСТ18599-2001 | Труба ПЭ ∅250мм (для футляра) | м | 67 | 3% | 69.01 | 70 | В наличии
19 |  | HDPE пленка t-1мм | м2 | 883.12
20 |  | Опора для крепления труб
21 | АПЭ 1377.0-1 | Хомут для труб Дн 18...30 | шт. | 68
22 | АПЭ 1377.0-1 | Опора | шт. | 68
23 | ГОСТ 5915-70 | Гайка М6.5 | шт. | 68
24 | ГОСТ 11371-78 | Шайба 6.04 | шт. | 68
25 | ТУ 14-4-467-73 | Дюбель-гвоздь ДГП 4,5х40 | шт. | 204
26 |  | Грунтовка ГФ-021 3л | шт. | 3 |  |  |  | 52.03.104
27 |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 4 |  |  |  | Прямой заказ