|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| Смета на сумму: |  | | сом | Смета на сумму: |  | сом |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | |
|  | | | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | |
|  | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Объект: | | Общестроительные работы | | | | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | | | | | |
| к дефектной ведомости № 2-01-03 | | | | | | |
| на Цех №2. Раздел ВК. | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | **Раздел 1. Водоснабжение В1** | | |
|  | | | |
| 1. | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | счетчик (водомер) | 1 |
| 2. | Счетчик холодной воды диаметром 15мм / https://teploinvest.kg/product-category/bytovoe-oborudovanie/pribory-ucheta-i-kipia/schetchiki-vody/ | шт | 1 |
| 3. | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т | насос | 1 |
| 4. | Насос повышения давления Calpeda MXPM 202 / https://www.calpeda.su/catalog/podbor-nasosa-calpeda/mnogostupenchatye/calpeda-mxp/calpeda-mxpm-202/ | шт | 1 |
| 5. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.23 |
| 6. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.74 |
| 7. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.1 |
| 8. | Кран шаровый диаметром 20мм / https://teploinvest.kg/product-category/bytovoe-oborudovanie/zapornaya-i-truboprovodnaya-armatura/krany-latunnye-dlya-vody-i-gaza/ | шт | 2 |
| 9. | Кран шаровый диаметром 15мм / https://teploinvest.kg/product-category/bytovoe-oborudovanie/zapornaya-i-truboprovodnaya-armatura/krany-latunnye-dlya-vody-i-gaza/ | шт | 12 |
| 10. | Гибкая подводка диаметром 15мм / https://teploinvest.kg/product-category/bytovoe-oborudovanie/gibkaya-podvodka-dlya-vody-i-gaza/gibkaya-podvodka-dlya-vody/ | шт | 12 |
| 11. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.03 |
| 12. | Кран шаровый диаметром 25мм / https://teploinvest.kg/product-category/bytovoe-oborudovanie/zapornaya-i-truboprovodnaya-armatura/krany-stalnye-dlya-vody-i-gaza/ | шт | 2 |
| 13. | Клапан обратный диаметром 25мм / https://teploinvest.kg/product-category/bytovoe-oborudovanie/reguliruyushchaya-i-predohranitelnaya-armatura/obratnye-klapany/ | шт | 1 |
|  | | | |
|  | **Раздел 2. Горячее водоснабжение Т3** | | |
|  | | | |
| 14. | Установка смесителей | 10 шт. | 0.6 |
| 15. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 1.24 |
| 16. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.03 |
| 17. | Кран шаровый диаметром 15мм / https://teploinvest.kg/product-category/bytovoe-oborudovanie/zapornaya-i-truboprovodnaya-armatura/krany-latunnye-dlya-vody-i-gaza/ | шт | 6 |
| 18. | Гибкая подводка диаметром 15мм / https://teploinvest.kg/product-category/bytovoe-oborudovanie/gibkaya-podvodka-dlya-vody-i-gaza/gibkaya-podvodka-dlya-vody/ | шт | 6 |
|  | | | |
|  | **Раздел 3. Пожаротушение В2** | | |
|  | | | |
| 19. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 1 |
| 20. | Задвижка диаметром 100мм / https://teploinvest.kg/product-category/bytovoe-oborudovanie/zapornaya-i-truboprovodnaya-armatura/zadvizhki-chugunnye/ | шт | 1 |
| 21. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.97 |
| 22. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.28 |
| 23. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 1.01 |
| 24. | Установка столов, шкафов и др. | 100 изделий | 0.07 |
| 25. | Шкаф пожарный ШПК-310 навесной с окном | шт. | 7 |
| 26. | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | кран | 7 |
|  | | | |
|  | **Раздел 4. Изоляция трубопроводов** | | |
|  | | | |
| 27. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопровода | 9.4 |
| 28. | Изоляция t=30мм d15 / https://www.ecoflexalen.ru/catalog/trubnaya-izolyatsiya-thermaflex-frz/ | п.м | 26.4 |
| 29. | Изоляция t=30мм d20 / https://www.ecoflexalen.ru/catalog/trubnaya-izolyatsiya-thermaflex-frz/ | п.м | 42.9 |
| 30. | Изоляция t=30мм d65 / https://www.ecoflexalen.ru/catalog/trubnaya-izolyatsiya-thermaflex-frz/ | п.м | 15.4 |
| 31. | Изоляция t=30мм d100 / https://www.ecoflexalen.ru/catalog/trubnaya-izolyatsiya-thermaflex-frz/ | п.м | 18.7 |
|  | | | |
|  | **Раздел 5. Сантехника К1** | | |
|  | | | |
| 32. | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.3 |
| 33. | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.3 |
| 34. | Установка писсуаров настенных | 10 компл. | 0.3 |
| 35. | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 компл. | 0.3 |
| 36. | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | 100 м трубопровода | 0.28 |
| 37. | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.09 |
| 38. | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т | насос | 1 |
| 39. | Электронасос дренажный погружной ГНОМ 10-10 220В / https://www.mos-nasos.ru/catalog/gnom10-10-220v.html | шт | 1 |
| 40. | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.06 |
| 41. | Труба диаметром 32х3,2мм / http://www.metallobaza.kg/ | п.м | 6 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Комиссия в составе: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |