|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| Смета на сумму: |  | | сом | Смета на сумму: |  | сом |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | |
|  | | | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | |
|  | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Объект: | | Общестроительные работы | | | | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | | | | | |
| к дефектной ведомости № 2-01-18 | | | | | | |
| на АБК. Раздел ВК. | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | **Раздел 1. Водоснабжение В1** | | |
|  | | | |
| 1. | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 128 |
| 2. | Кран шаровый диаметром 15мм / https://valtec.kg/krany-sharovye/vt-214-n-04 | шт | 127 |
| 3. | Кран шаровый диаметром 20мм / https://valtec.kg/krany-sharovye/vt-214-n-04 | шт | 1 |
| 4. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм | шт. | 1 |
| 5. | Кран шаровый диаметром 65мм / https://teploinvest.kg/product-category/bytovoe-oborudovanie/zapornaya-i-truboprovodnaya-armatura/krany-stalnye-dlya-vody-i-gaza/ | шт | 2 |
| 6. | Клапан обратный диаметром 65мм / https://teploinvest.kg/product-category/bytovoe-oborudovanie/reguliruyushchaya-i-predohranitelnaya-armatura/obratnye-klapany/ | шт | 1 |
| 7. | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм | счетчик (водомер) | 1 |
| 8. | Счетчик воды диаметром 50мм / https://teploinvest.kg/product-category/bytovoe-oborudovanie/pribory-ucheta-i-kipia/schetchiki-vody/ | шт | 1 |
| 9. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 1.51 |
| 10. | Труба армированная алюминием VALTEC Дн 20мм / https://valtec.kg/sistemy-polipropilenovyh-truboprovodov/vtp-700-al25-20 | п.м | 151 |
| 11. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 1.13 |
| 12. | Труба армированная алюминием VALTEC Дн 25мм / https://valtec.kg/sistemy-polipropilenovyh-truboprovodov/vtp-700-al25-20 | п.м | 113 |
| 13. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.08 |
| 14. | Труба армированная алюминием VALTEC Дн 32мм / https://valtec.kg/sistemy-polipropilenovyh-truboprovodov/vtp-700-al25-20 | п.м | 8 |
| 15. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.14 |
| 16. | Труба стальная Ду 20х2,8мм перфорированная, отв 5мм с шагом 0,5м | п.м | 14 |
| 17. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.11 |
| 18. | Труба стальная Ду 108х4мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 11 |
| 19. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.39 |
| 20. | Труба стальная Ду 76х3,5мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 39 |
| 21. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.33 |
| 22. | Труба стальная Ду 50х3,5мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 33 |
| 23. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.24 |
| 24. | Труба стальная Ду 40х3,5мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 24 |
| 25. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.42 |
| 26. | Труба стальная Ду 25х3,2мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 42 |
| 27. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.57 |
| 28. | Труба стальная Ду 20х2,8мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 57 |
| 29. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.12 |
| 30. | Труба стальная Ду 15х2,8мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 12 |
| 31. | Гибкая подводка диаметром 15мм / https://teploinvest.kg/product-category/bytovoe-oborudovanie/gibkaya-podvodka-dlya-vody-i-gaza/gibkaya-podvodka-dlya-vody/ | шт | 110 |
|  | | | |
|  | **Раздел 2. Горячее водоснабжение Т3 , Т4** | | |
|  | | | |
| 32. | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 84 |
| 33. | Кран шаровый диаметром 15мм / https://valtec.kg/krany-sharovye/vt-214-n-04 | шт | 84 |
| 34. | Установка смесителей | 10 шт. | 8.4 |
| 35. | Душевая система Istok life Standard / https://agora.kg/products/dushevaya-sistema-istok-life-standard-0402-407-odnorychazhnyy-leyka-tropicheskiy-dush-hrom | шт | 33 |
| 36. | Смеситель для раковины Accoona / https://agora.kg/products/smesitel-dlya-rakoviny-accoona-a90125f-odnorychazhnyy-dlina-izliva-122-mm-chernyy | шт | 37 |
| 37. | Смеситель для кухни Ulgran / https://agora.kg/products/smesitel-dlya-kuhni-ulgran-u007-309-cvet-temno-seryy | шт | 14 |
| 38. | Гибкая подводка диаметром 15мм / https://teploinvest.kg/product-category/bytovoe-oborudovanie/gibkaya-podvodka-dlya-vody-i-gaza/gibkaya-podvodka-dlya-vody/ | шт | 84 |
| 39. | Установка воздушных кранов радиаторов | 100 шт. | 0.08 |
| 40. | Кран Мавского / https://stroydvor.kg/ | шт | 8 |
| 41. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 2.44 |
| 42. | Труба армированная алюминием VALTEC Дн 20мм / https://valtec.kg/sistemy-polipropilenovyh-truboprovodov/vtp-700-al25-20 | п.м | 244 |
| 43. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.69 |
| 44. | Труба армированная алюминием VALTEC Дн 25мм / https://valtec.kg/sistemy-polipropilenovyh-truboprovodov/vtp-700-al25-20 | п.м | 69 |
| 45. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.05 |
| 46. | Труба армированная алюминием VALTEC Дн 32мм / https://valtec.kg/sistemy-polipropilenovyh-truboprovodov/vtp-700-al25-20 | п.м | 5 |
| 47. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.87 |
| 48. | Труба стальная Ду 108х4мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 87 |
| 49. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.11 |
| 50. | Труба стальная Ду 50х3,5мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 11 |
| 51. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.49 |
| 52. | Труба стальная Ду 40х3,5мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 49 |
| 53. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.82 |
| 54. | Труба стальная Ду 25х3,2мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 82 |
| 55. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.79 |
| 56. | Труба стальная Ду 20х2,8мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 79 |
| 57. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.81 |
| 58. | Труба стальная Ду 15х2,8мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 81 |
|  | | | |
|  | **Раздел 3. Изоляция трубопроводов** | | |
|  | | | |
| 59. | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками | 10 м трубопровода | 14.6 |
| 60. | Изоляция t=13мм d22 / https://valtec.kg/teploizolyaciya-trub/853 | п.м | 37.4 |
| 61. | Изоляция t=13мм d28 / https://valtec.kg/teploizolyaciya-trub/853 | п.м | 75.9 |
| 62. | Изоляция t=30мм d35 / https://valtec.kg/teploizolyaciya-trub/efxt028322su | п.м | 34.1 |
| 63. | Изоляция t=30мм d48 / https://valtec.kg/teploizolyaciya-trub/efxt028322su | п.м | 4.4 |
| 64. | Изоляция t=30мм d60 / https://valtec.kg/teploizolyaciya-trub/efxt028322su | п.м | 4.4 |
| 65. | Изоляция t=30мм d110 / https://valtec.kg/teploizolyaciya-trub/efxt028322su | п.м | 4.4 |
|  | | | |
|  | **Раздел 4. Пожаротушение В2** | | |
|  | | | |
| 66. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.9 |
| 67. | Труба стальная Ду 108х4мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 90 |
| 68. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопровода | 0.28 |
| 69. | Труба стальная Ду 89х3,5мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 28 |
| 70. | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 0.92 |
| 71. | Труба стальная Ду 76х3,5мм / http://www.metallobaza.kg/price.html | п.м | 92 |
|  | *Шкаф пожарный с одним краном* | | |
| 72. | Шкаф навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 900х600х500 | шт. | 5 |
| 73. | Шкаф пожарный ШП-К-Пульс-310НЗК / https://www.npopuls.ru/products/pozharnye-shkafy/dlya-krana-shpk/310/310nzk.html | компл | 5 |
| 74. | Установка кранов пожарных диаметром 65 мм | кран | 5 |
| 75. | КЛАПАН ПОЖАРНЫЙ КПЧ 65-1 (ВЕНТИЛЬ) ДУ 65 / https://www.holt-trade.ru/catalog/obor/klapani/tovar-1387.html | шт | 5 |
| 76. | ГОЛОВКА ЦАПКОВАЯ ГЦ-65 (ГЦ-70)-1,6 ПМ УХЛ1 / https://www.holt-trade.ru/catalog/obor/golovki/soedinitelnye-capkovye-gc/tovar-110.html | шт | 5 |
| 77. | СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РС-70 А / https://www.holt-trade.ru/catalog/obor/stvoli/tovar-172.html | шт | 5 |
| 78. | РУКАВ ПОЖАРНЫЙ 65 ММ "СТАНДАРТ" РПМ(В)-1,6-УХЛ1 С ГР-65 (ГР-70) / https://www.holt-trade.ru/catalog/rukava/pozharnye-standart/tovar-2040.html | шт | 5 |
| 79. | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10 (З) АВСЕ / https://www.holt-trade.ru/catalog/ognetushiteli/poroshkovye/tovar-1412.html | шт | 10 |
| 80. | Угольник прямой диаметром 65мм / https://mk-27.ru/inzhenernye-sistemy/fitingi-iz-kovkogo-chuguna/fitingi-ocinkovannye-kovkij-chugun/ugolnik-k-ch-ocinkovannyj/ugolnik-k-ch-ocinkovannyj-du-65-2-1-2-54927/ | шт | 5 |
| 81. | Ключ для открывания вентиля пожарного крана / https://www.unfire01.ru/pozharnyj-magazin/product/kluch-dlya-otkryvaniya-ventelya-pozharnogo-krana.html | шт | 5 |
|  | *Шкаф пожарный с двумя кранами* | | |
| 82. | Шкаф навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 900х600х500 | шт. | 8 |
| 83. | Пожарный шкаф ШП-К-О-Пульс-320-12НОК / https://www.npopuls.ru/products/pozharnye-shkafy/dlya-krana-shpk/320-12/320-12nok.html | компл | 8 |
| 84. | Установка кранов пожарных диаметром 65 мм | кран | 16 |
| 85. | КЛАПАН ПОЖАРНЫЙ КПЧ 65-1 (ВЕНТИЛЬ) ДУ 65 / https://www.holt-trade.ru/catalog/obor/klapani/tovar-1387.html | шт | 16 |
| 86. | ГОЛОВКА ЦАПКОВАЯ ГЦ-65 (ГЦ-70)-1,6 ПМ УХЛ1 / https://www.holt-trade.ru/catalog/obor/golovki/soedinitelnye-capkovye-gc/tovar-110.html | шт | 16 |
| 87. | СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ РС-70 А / https://www.holt-trade.ru/catalog/obor/stvoli/tovar-172.html | шт | 16 |
| 88. | РУКАВ ПОЖАРНЫЙ 65 ММ "СТАНДАРТ" РПМ(В)-1,6-УХЛ1 С ГР-65 (ГР-70) / https://www.holt-trade.ru/catalog/rukava/pozharnye-standart/tovar-2040.html | шт | 16 |
| 89. | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-10 (З) АВСЕ / https://www.holt-trade.ru/catalog/ognetushiteli/poroshkovye/tovar-1412.html | шт | 16 |
| 90. | Угольник прямой диаметром 65мм / https://mk-27.ru/inzhenernye-sistemy/fitingi-iz-kovkogo-chuguna/fitingi-ocinkovannye-kovkij-chugun/ugolnik-k-ch-ocinkovannyj/ugolnik-k-ch-ocinkovannyj-du-65-2-1-2-54927/ | шт | 8 |
| 91. | Ключ для открывания вентиля пожарного крана / https://www.unfire01.ru/pozharnyj-magazin/product/kluch-dlya-otkryvaniya-ventelya-pozharnogo-krana.html | шт | 8 |
|  | | | |
|  | **Раздел 5. Канализация К1 , НК1** | | |
|  | | | |
| 92. | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 компл. | 3.3 |
| 93. | Поддон душевой стальной Ligeya / https://agora.kg/products/poddon-dushevoy-stalnoy-ligeya-emalirovannyy-900h900h150-mm-bez-sifona | шт | 33 |
| 94. | Комплект для ванны "АНИ Пласт" / https://agora.kg/products/komplekt-dlya-vanny-ani-plast-e250-sifon-s-povorotnym-kolenom | шт | 33 |
| 95. | Установка моек на одно отделение | 10 компл. | 0.4 |
| 96. | Мойка кухонная "Владикс", врезная / https://agora.kg/products/moyka-kuhonnaya-vladiks-vreznaya-s-sifonom-58h48-cm-pravaya-nerzhaveyuschaya-stal-0-6-mm | шт | 4 |
| 97. | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 3.7 |
| 98. | Умывальник <Виктория> с переливом / https://agora.kg/products/umyvalnik-viktoriya-s-perelivom-bez-pedestala-belyy | шт | 37 |
| 99. | Пьедестал SANTERI "Виктория" / https://agora.kg/products/pedestal-santeri-viktoriya-1-3601-7-s00-00b-0-belyy | шт | 37 |
| 100. | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 3.6 |
| 101. | Унитаз компакт "ЦОП" / https://agora.kg/products/unitaz-kompakt-cop-bachok-sidene-bez-armatury | шт | 36 |
| 102. | Гофра 100 | шт | 36 |
| 103. | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 компл. | 0.1 |
| 104. | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 компл. | 2.2 |
| 105. | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т | насос | 1 |
| 106. | Электронасос дренажный погружной ГНОМ 10-10 220В / https://www.mos-nasos.ru/catalog/gnom10-10-220v.html | шт | 1 |
| 107. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 1.95 |
| 108. | Труба ВК KGЕМ Ostendorf Д50 /https://valtec.kg/vnutrennyaya-kanalizaciya/110010 | п.м | 195 |
| 109. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 3.08 |
| 110. | Труба НК KGЕМ Ostendorf Д110 / https://valtec.kg/narugnaya-kanalizaciya/220000 | п.м | 308 |
| 111. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.11 |
| 112. | Клапан обратный НК, OSTENDORF Д110 / https://valtec.kg/vnutrennyaya-kanalizaciya/908002 | шт | 1 |
|  | | | |
|  | **Раздел 6. Водостоки К2** | | |
|  | | | |
| 113. | Установка воронок водосточных | воронка | 4 |
| 114. | Воронка водосточная чугунная ВР-9 (без патрубка) / https://tskdiplomat.ru/catalog/stroymaterialy/krovelnye\_voronki/krovelnye\_voronki/voronka\_vodostochnaya\_chugunnaya\_vr\_9\_bez\_patrubka.html | шт | 4 |
| 115. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.57 |
| 116. | Труба НК KGЕМ Ostendorf Д110 / https://valtec.kg/narugnaya-kanalizaciya/220000 | п.м | 57 |
| 117. | Клапан обратный НК, OSTENDORF Д110 / https://valtec.kg/vnutrennyaya-kanalizaciya/908002 | шт | 2 |
| 118. | ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ POLYMAX BASIC ЛВ-20.26.20 / https://www.tophouse.ru/price/1555/ | шт | 2 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Комиссия в составе: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |