|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| Смета на сумму: |  | |  | Смета на сумму: |  |  |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | |
|  | | | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | |
|  | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Объект: | | Общестроительные работы | | | | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | | | | | |
| к дефектной ведомости № 2-01-16 | | | | | | |
| на АБК. Раздел ЭМ. | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | **Раздел 1. Вводно-распределительные устройства ВРУ** | | |
|  | | | |
|  | *ВРУ6* | | |
| 1. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100, высотой до 1700 мм | шт. | 1 |
| 2. | Вводно-распределительный щит ВРУ1-21-00А-УХЛ4 / https://elektromol.ru/shobor/vru/shchit-vru1-21-10-pts/ | шт | 1 |
| 3. | Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до 630 | шт. | 1 |
| 4. | Разъединитель РЕ19-39-31140 630А EKF / https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/razedinitel-re19-39-31140-630a-ekf-proxima | шт | 1 |
| 5. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 100 | шт. | 2 |
| 6. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-b-63a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-063-b | шт | 1 |
| 7. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-50a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-050-c | шт | 1 |
| 8. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 400 | шт. | 2 |
| 9. | Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 250А / https://e-kc.ru/cena/vyklyuchatel-avtomaticheskij-3r-250a-va88-37-35ka-sva40-3-0250-pasport-iek-iek-iek | шт | 1 |
| 10. | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А / https://e-kc.ru/cena/vyklyuchatel-avtomaticheskij-trehpolyusnyj-va88-35-200a-35ka-re2000a-sva30-3-0200-iek-iek | шт | 1 |
| 11. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 100 | шт. | 1 |
| 12. | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А / https://e-kc.ru/cena/vyklyuchatel-avtomaticheskij-trehpolyusnyj-va88-32-100a-25ka-re1000a-sva10-3-0100-iek-iek | шт | 1 |
|  | *ВРУ7* | | |
| 13. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100, высотой до 1700 мм | шт. | 1 |
| 14. | Вводно-распределительный щит ВРУ1-21-00А-УХЛ4 / https://elektromol.ru/shobor/vru/shchit-vru1-21-10-pts/ | шт | 1 |
| 15. | Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до 630 | шт. | 1 |
| 16. | Разъединитель РЕ19-39-31140 630А EKF / https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/razedinitel-re19-39-31140-630a-ekf-proxima | шт | 1 |
| 17. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 25 | шт. | 1 |
| 18. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-25a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-025-b | шт | 1 |
| 19. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 400 | шт. | 4 |
| 20. | Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 200А / https://e-kc.ru/cena/vyklyuchatel-avtomaticheskij-trehpolyusnyj-va88-35-200a-35ka-re2000a-sva30-3-0200-iek-iek | шт | 2 |
| 21. | Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 160А / https://e-kc.ru/cena/vyklyuchatel-avtomaticheskij-trehpolyusnyj-va88-33-160a-35ka-re1600a-sva20-3-0160-iek-iek | шт | 2 |
| 22. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 100 | шт. | 1 |
| 23. | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А / https://e-kc.ru/cena/vyklyuchatel-avtomaticheskij-trehpolyusnyj-va88-32-100a-25ka-re1000a-sva10-3-0100-iek-iek | шт | 1 |
|  | *ВРУ8* | | |
| 24. | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100, высотой до 1700 мм | шт. | 1 |
| 25. | Вводно-распределительный щит ВРУ1-21-00А-УХЛ4 / https://elektromol.ru/shobor/vru/shchit-vru1-21-10-pts/ | шт | 1 |
|  | *ГРЩ1* | | |
| 26. | Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до 630 | шт. | 1 |
| 27. | Разъединитель РЕ19-39-31140 630А EKF / https://ekfgroup.com/ru/catalog/products/razedinitel-re19-39-31140-630a-ekf-proxima | шт | 1 |
| 28. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 100 | шт. | 2 |
| 29. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-c-32a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-032-c | шт | 1 |
| 30. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-b-63a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-063-b | шт | 1 |
| 31. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 400 | шт. | 3 |
| 32. | Выключатель автоматический ВА88-37 3Р 250А / https://e-kc.ru/cena/vyklyuchatel-avtomaticheskij-3r-250a-va88-37-35ka-sva40-3-0250-pasport-iek-iek-iek | шт | 1 |
| 33. | Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 160А / https://e-kc.ru/cena/vyklyuchatel-avtomaticheskij-trehpolyusnyj-va88-33-160a-35ka-re1600a-sva20-3-0160-iek-iek | шт | 1 |
| 34. | Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 125А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-va88-33-3r-125a-35ka-iek-sva20-3-0125 | шт | 1 |
|  | *ГРЩ2* | | |
| 35. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 100 | шт. | 3 |
| 36. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-40a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-040-c | шт | 2 |
| 37. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-c-32a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-032-c | шт | 1 |
| 38. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, А, до 25 | шт. | 3 |
| 39. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-25a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-025-c | шт | 1 |
| 40. | Расцепитель независимый РН47 / https://e-kc.ru/cena/rastsepitel-nezavisimyj-rn47-na-din-rejku-iek-mva01d-rn | шт | 2 |
| 41. | Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов) до 12 | шт. | 1 |
| 42. | Устройство автоматического ввода резерва АВР-ПН 3П 250А 380В TDM / https://tdm-elektro.ru/TDM-product/ustrojstvo-avtomaticheskogo-vvoda-rezerva-avr-pn-3p-250a-380v-tdm-sq0743-0034/ | шт | 1 |
|  | | | |
|  | **Раздел 2. Щиты силовые ЩСтх** | | |
|  | | | |
|  | *ЩСтх-1* | | |
| 43. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 44. | Щит навесной ЩРн 36 модулей УХЛ3 IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/45/ | шт | 1 |
| 45. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 400 | шт. | 1 |
| 46. | Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 160А / https://e-kc.ru/cena/vyklyuchatel-avtomaticheskij-trehpolyusnyj-va88-33-160a-35ka-re1600a-sva20-3-0160-iek-iek | шт | 1 |
| 47. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 14 |
| 48. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-16a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-016-b | шт | 14 |
| 49. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 4 |
| 50. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-32a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-032-c | шт | 2 |
| 51. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-40a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-040-c | шт | 2 |
| 52. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 2 |
| 53. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-25a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-025-c | шт | 1 |
| 54. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-b-16a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-016-b | шт | 1 |
|  | *ЩСтх-2* | | |
| 55. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 56. | Щит навесной ЩРн 24 модуля УХЛ3 IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/44/ | шт | 1 |
| 57. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 2 |
| 58. | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 80А / https://e-kc.ru/cena/vyklyuchatel-avtomaticheskij-trehpolyusnyj-va88-32-80a-25ka-re800a-sva10-3-0080-iek-iek | шт | 1 |
| 59. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-40a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-040-c | шт | 1 |
| 60. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 15 |
| 61. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-b-16a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-016-b | шт | 1 |
| 62. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-20a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-020-b | шт | 1 |
| 63. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-16a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-016-b | шт | 13 |
|  | *ЩСтх-3* | | |
| 64. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 65. | Щит навесной ЩРн 24 модуля УХЛ3 IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/44/ | шт | 1 |
| 66. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 2 |
| 67. | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 80А / https://e-kc.ru/cena/vyklyuchatel-avtomaticheskij-trehpolyusnyj-va88-32-80a-25ka-re800a-sva10-3-0080-iek-iek | шт | 1 |
| 68. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-32a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-032-c | шт | 1 |
| 69. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 15 |
| 70. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-20a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-020-b | шт | 8 |
| 71. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-16a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-016-b | шт | 7 |
|  | *ЩСтх-4* | | |
| 72. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 73. | Щит навесной ЩРн 18 модулей IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/43/ | шт | 1 |
| 74. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 1 |
| 75. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-50a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-050-c | шт | 1 |
| 76. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 15 |
| 77. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-20a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-020-b | шт | 7 |
| 78. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-16a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-016-b | шт | 8 |
|  | *ЩСтх-5* | | |
| 79. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 80. | Щит навесной ЩРн 18 модулей IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/43/ | шт | 1 |
| 81. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 1 |
| 82. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-40a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-040-c | шт | 1 |
| 83. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 12 |
| 84. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-16a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-016-b | шт | 12 |
|  | | | |
|  | **Раздел 3. Щиты силовые ЩСВ** | | |
|  | | | |
|  | *ЩСВ-1* | | |
| 85. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 86. | Щит навесной ЩРн 36 модулей УХЛ3 IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/45/ | шт | 1 |
| 87. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250 | шт. | 1 |
| 88. | Выключатель нагрузки ВН-99 250/250А 3P EKF PROxima / https://ekfgroup.com/catalog/products/vyklyuchatel-nagruzki-vn-99-250-250a-3p-ekf-proxima | шт | 1 |
| 89. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 1 |
| 90. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-50a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-050-c | шт | 1 |
| 91. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 15 |
| 92. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-25a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-025-c | шт | 4 |
| 93. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-25a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-025-c | шт | 1 |
| 94. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-10a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-010-b | шт | 10 |
| 95. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 1 |
| 96. | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-va88-32-3r-100a-35ka-master-iek-iek-sva10-3-0100-02 | шт | 1 |
|  | *ЩСВ-2* | | |
| 97. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 98. | Щит навесной ЩРн 24 модуля УХЛ3 IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/44/ | шт | 1 |
| 99. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250 | шт. | 1 |
| 100. | Выключатель нагрузки ВН-99 250/250А 3P EKF PROxima / https://ekfgroup.com/catalog/products/vyklyuchatel-nagruzki-vn-99-250-250a-3p-ekf-proxima | шт | 1 |
| 101. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 8 |
| 102. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-b-10a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-010-b | шт | 1 |
| 103. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 12,5А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-b-16a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-016-b | шт | 1 |
| 104. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-10a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-010-b | шт | 6 |
| 105. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250 | шт. | 2 |
| 106. | Выключатель автоматический ВА88-33 3Р 160А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-3p-160a-va-88-35-iek-sva30-3-0160 | шт | 2 |
|  | *ЩСВ-3* | | |
| 107. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 108. | Щит навесной ЩРн 24 модуля УХЛ3 IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/44/ | шт | 1 |
| 109. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 2 |
| 110. | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-va88-32-3r-100a-35ka-master-iek-iek-sva10-3-0100-02 | шт | 1 |
| 111. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-b-63a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-063-b | шт | 1 |
| 112. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 13 |
| 113. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-25a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-025-c | шт | 1 |
| 114. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-b-16a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-016-b | шт | 1 |
| 115. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-10a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-010-b | шт | 11 |
|  | *ЩСВ-4* | | |
| 116. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 117. | Щит навесной ЩРн 18 модулей IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/43/ | шт | 1 |
| 118. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 2 |
| 119. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-50a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-050-c | шт | 1 |
| 120. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-40a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-040-c | шт | 1 |
| 121. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 9 |
| 122. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-b-16a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-016-b | шт | 1 |
| 123. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-10a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-010-b | шт | 8 |
|  | *ЩСВ-5* | | |
| 124. | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 1 |
| 125. | Щит навесной ЩРн 24 модуля УХЛ3 IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/44/ | шт | 1 |
| 126. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250 | шт. | 1 |
| 127. | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А / https://shop220.ru/sva10-3-0125-avtomaticheskiy-vyklyuchatel-va88-32-3r-125a-25ka-iek.htm | шт | 1 |
| 128. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 2 |
| 129. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-32a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-032-c | шт | 1 |
| 130. | Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 100А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-va88-32-3r-100a-35ka-master-iek-iek-sva10-3-0100-02 | шт | 1 |
| 131. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 13 |
| 132. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-10a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-010-b | шт | 13 |
|  | | | |
|  | **Раздел 4. Щиты освещения ЩО** | | |
|  | | | |
|  | *ЩО-1* | | |
| 133. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1 |
| 134. | Щит навесной ЩРн 12 модулей IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/42/ | шт | 1 |
| 135. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 9 |
| 136. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-20a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-020-b | шт | 1 |
| 137. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-10a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-010-b | шт | 8 |
|  | *ЩО-2* | | |
| 138. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1 |
| 139. | Щит навесной ЩРн 24 модуля УХЛ3 IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/44/ | шт | 1 |
| 140. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 14 |
| 141. | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-3p-c-25a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-3-025-c | шт | 1 |
| 142. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-10a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-010-b | шт | 6 |
| 143. | Дифференциальный выключатель АД12 2Р 16А 30мА / https://iek-msk.ru/IEK/differenczialnyj-avtomaticheskij-vy-10/ | шт | 8 |
|  | *ЩО-3* | | |
| 144. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1 |
| 145. | Щит навесной ЩРн 18 модулей IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/43/ | шт | 1 |
| 146. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 13 |
| 147. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-20a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-020-b | шт | 1 |
| 148. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-10a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-010-b | шт | 6 |
| 149. | Дифференциальный выключатель АД12 2Р 16А 30мА / https://iek-msk.ru/IEK/differenczialnyj-avtomaticheskij-vy-10/ | шт | 6 |
|  | *ЩО-4* | | |
| 150. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1 |
| 151. | Щит навесной ЩРн 18 модулей IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/43/ | шт | 1 |
| 152. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 10 |
| 153. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-20a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-020-b | шт | 1 |
| 154. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-10a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-010-b | шт | 4 |
| 155. | Дифференциальный выключатель АД12 2Р 16А 30мА / https://iek-msk.ru/IEK/differenczialnyj-avtomaticheskij-vy-10/ | шт | 5 |
|  | *ЩО-5* | | |
| 156. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1 |
| 157. | Щит навесной ЩРн 24 модуля УХЛ3 IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/44/ | шт | 1 |
| 158. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 16 |
| 159. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-25a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-025-b | шт | 1 |
| 160. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-10a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-010-b | шт | 6 |
| 161. | Дифференциальный выключатель АД12 2Р 16А 30мА / https://iek-msk.ru/IEK/differenczialnyj-avtomaticheskij-vy-10/ | шт | 9 |
|  | *ЩО-6* | | |
| 162. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1 |
| 163. | Щит навесной ЩРн 24 модуля УХЛ3 IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/44/ | шт | 1 |
| 164. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 10 |
| 165. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-20a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-020-b | шт | 1 |
| 166. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-10a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-010-b | шт | 4 |
| 167. | Дифференциальный выключатель АД12 2Р 16А 30мА / https://iek-msk.ru/IEK/differenczialnyj-avtomaticheskij-vy-10/ | шт | 8 |
|  | *ЩО-7* | | |
| 168. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1 |
| 169. | Щит навесной ЩРн 24 модуля УХЛ3 IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/44/ | шт | 1 |
| 170. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 15 |
| 171. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-20a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-020-b | шт | 1 |
| 172. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-10a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-010-b | шт | 6 |
| 173. | Дифференциальный выключатель АД12 2Р 16А 30мА / https://iek-msk.ru/IEK/differenczialnyj-avtomaticheskij-vy-10/ | шт | 8 |
|  | *ЩО-8* | | |
| 174. | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1 |
| 175. | Щит навесной ЩРн 18 модулей IP31 / https://el.ru/catalogue/switchboards/21/43/ | шт | 1 |
| 176. | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 10 |
| 177. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-20a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-020-b | шт | 1 |
| 178. | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А / https://e-kc.ru/cena/avtomaticheskij-vyklyuchatel-modulnyj-1p-b-10a-va-47-29-4-5ka-iek-mva20-1-010-b | шт | 4 |
| 179. | Дифференциальный выключатель АД12 2Р 16А 30мА / https://iek-msk.ru/IEK/differenczialnyj-avtomaticheskij-vy-10/ | шт | 5 |
|  | *Пускатели и переключатели* | | |
| 180. | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до 25 | шт. | 54 |
| 181. | Переключатель пакетный на ток 16А ПВ-2х16 / https://e-kc.ru/cena/paketnyj-pereklyuchatel-pp-2-16n2-m3-isp3-proxima-ekf-pp-2-16-3 | шт | 52 |
| 182. | Переключатель пакетный на ток 16А ПВ-3х16 / https://e-kc.ru/cena/paketnyj-pereklyuchatel-pp-3-16n2-m3-isp1-proxima-ekf-pp-3-16-1 | шт | 2 |
| 183. | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | шт. | 1 |
| 184. | Пускатель магнитный ПМЛ-1100 УХЛ4 Б 220В/50Гц 1з 10А / https://e-kc.ru/cena/magnitnyj-puskatelkontaktor-elektrotehnik-pml-1100-uhl4-b-220v50gts-1z-10a-nereversivnyj-bez-rele-ip20-puskatel-elektromagnitnyj-et-et509632 | шт | 1 |
|  | | | |
|  | **Раздел 5. Осветительное оборудование** | | |
|  | | | |
| 185. | Транспарант световой (табло) | шт. | 14 |
| 186. | Световые указатели серии TETRO LED / https://electro-trader.ru/view-product.php?id=876 | шт | 14 |
| 187. | Патрон подвесной | 100 шт. | 0.09 |
| 188. | Патроны потолочные | шт. | 9 |
| 189. | Люстры и подвесы для ламп накаливания с количеством ламп до 5 | шт. | 5 |
| 190. | Люстра потолочная WEDO LIGHT, E27 3х40Вт / https://www.ozon.ru/product/lyustra-potolochnaya-wedo-light | шт | 5 |
| 191. | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0.05 |
| 192. | Светильник НПП 1102 100Вт E27 IP54 бел. круг с решеткой IEK LNPP0-1102-1-100-K01 / https://rs24.ru/product/8098 | шт | 5 |
| 193. | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.04 |
| 194. | Бра настенные светильники РОССВЕТ РС20000, Е27 60Вт / https://www.ozon.ru/product/bra-nastennye-svetilniki-rossvet-rs20000-1-lampa-e27-60vt | шт | 4 |
| 195. | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0.53 |
| 196. | Светильник НПП 1407 60Вт E27 IP54 бел. овал ресничка IEK LNPP0-1407-1-060-K01 / https://rs24.ru/product/8166 | шт | 53 |
| 197. | Светильник на кронштейнах с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.82 |
| 198. | Светильник светодиодный CD LED 27 EM 4000K IP65 круглый с аварийным блоком / https://svetelektro.net/svet/1134000110-svetovye-tekhnologii.html | шт | 82 |
| 199. | Светильник на кронштейнах с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.29 |
| 200. | Светильник ЛБО/ЛПО RKL 218 HF MS 2х18Вт КЛЛ 2G11 ЭПРА с ДД IP40 / https://e-kc.ru/cena/svetilnik-rkl-218-hf-ms | шт | 29 |
| 201. | Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 2.02 |
| 202. | Светильник светодиодный ДВО PRS/R ECO LED 595 34Вт 4000К IP20 призма / https://e-kc.ru/cena/svetilnik-prs-r-eco-led-595-4000k | шт | 202 |
| 203. | Светильник на кронштейнах с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0.2 |
| 204. | Светильник светодиодный FACTORY.OPL LED 50 IP54 5000K / http://lampaonline.ru/products/svetilnik-svetodiodnyj-factory-opl-led-50-ip54-5000k | шт | 20 |
| 205. | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0.04 |
| 206. | Harvia Legend Светильник + черный стальной абажур / https://derevovdom.ru/category/materialy-dlja-bani-i-sauny/osveshenie-dlja-sauny-i-bani/svetilniki/harvia-svetilnik-chernyj-stalnoj-abazhur-finljandija | шт | 4 |
| 207. | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100 шт. | 0.08 |
| 208. | Светильник TERES LED 20 black 4000K G2 СТ / https://e-kc.ru/cena/svetilnik-teres-led-20-black-4000k-g2-st-1583000230-svetovye-tehnologii | шт | 8 |
|  | | | |
|  | **Раздел 6. Электроустановочные изделия** | | |
|  | | | |
| 209. | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 |
| 210. | Выключатель 2-кл. СП Кварта 10А IP20 ВС10-2-0-КБ бел. IEK / https://e-kc.ru/cena/vykljuchatel-dvuhklavishnyj-skrytoj-provodki-kvarta-10a-ip20-vs10-2-0-kb-bel-iek-evk20-k01-10-dm | шт | 2 |
| 211. | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.86 |
| 212. | Выключатель 1-кл. СП Кварта 10А IP20 ВС10-1-1-КБ с индикацией бел. IEK / https://e-kc.ru/cena/vykljuchatel-odnoklavishnyj-skrytoj-provodki-kvarta-s-ind-10a-ip20-vs10-1-1-kb-bel-iek-evk11-k01-10-dm | шт | 86 |
| 213. | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0.56 |
| 214. | Выключатель 1-кл. ОП Форс 10А IP54 ВС20-1-0-ФСр 250В сер. IEK / https://rs24.ru/product/79554 | шт | 56 |
| 215. | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.26 |
| 216. | Розетка одноместная с з/к для открытой установки ФОРС IP54 РСб20-3-ФСр IEK / https://shop220.ru/ers12-k03-16-54-dc-rsb20-3-fsr-rozetka-odnomestnaya-s-z-k-dlya-otkrytoy-ustanovki-ip54.htm | шт | 26 |
| 217. | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.41 |
| 218. | Розетка двухместная с з/к для открытой установки ФОРС IP54 РСб22-3-ФСр IEK / https://shop220.ru/ers22-k03-16-54-dc-rsb22-3-fsr-rozetka-dvuhmestnaya-s-z-k-dlya-otkrytoy-ustanovki-ip54.htm | шт | 41 |
| 219. | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1.25 |
| 220. | Розетка 2х2P+E Schuko со шторками двойная 16А IEK BRITE белый в сборе (РСш12-3-БрБ) / https://shop220.ru/br-r24-16-k01-f-rozetka-2h2pe-schuko-so-shtorkami-dvoynaya-16a-iek-brite-belyy-v-sbore-rssh12-3-brb.htm | шт | 125 |
| 221. | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.16 |
| 222. | Розетка 1-м СП Кварта РС10-3-КБ 16А IP20 с заземл. без защ. шторок бел. IEK / https://e-kc.ru/cena/rozetka-odnomestnaja-vstraivaemaja-kvarta-16a-rs10-3-kb-s-zazeml-ip20-bel-iek-erk14-k01-16-dm | шт | 16 |
| 223. | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт. | 0.02 |
| 224. | Рамка 4-местная горизонтальная РГ-4-КБ КВАРТА белый IEK / https://iek-rus.ru/ramka-4-mestnaya-gorizontalnaya-rg-4-kb-kvarta-belyj-iek/ | шт | 2 |
| 225. | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0.01 |
| 226. | Розетка стационарная наружная 115 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 / https://e-kc.ru/cena/rozetka-naruzhnoj-ustanovki-16a-3p-e-n-380v-ip44-ekf-115-ps-115-16-380 | шт | 1 |
| 227. | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0.07 |
| 228. | Розеточный блок Legrand 054011 выдвижной для напольной или настольной установки IP40 / https://anbik.ru/luchkiiminikilonni/item-104/ | шт | 7 |
|  | | | |
|  | **Раздел 7. Трубы и лотки** | | |
|  | | | |
|  | *Труба полиэтиленовая жесткая* | | |
| 229. | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 3 |
| 230. | Полиэтиленовые технические трубы 25 мм 3,2 атм под кабель / http://uniplast.kg/wp-content/uploads/ | п.м | 306 |
| 231. | Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до 50 | 100 м | 8 |
| 232. | Полиэтиленовые технические трубы 40 мм 3,2 атм под кабель / http://uniplast.kg/wp-content/uploads/ | п.м | 816 |
|  | *Труба ПВХ* | | |
| 233. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 85 |
| 234. | Труба ПВХ гофрированная 20мм / https://connect.kg/catalog/elektromontazhnye\_izdeliya/gofrotruba\_pvkh\_legkaya\_s\_protyazhkoy\_20\_mm/ | п.м | 8670 |
|  | *Лотки перфорированные* | | |
| 235. | Короб металлический по стенам и потолкам, длина, м: 3 | 100 м | 4.59 |
| 236. | Лоток перфорированный DKC 100х50 L3000 / https://www.etm.ru/cat/nn/9676016?city=216 | п.м | 24 |
| 237. | Лоток перфорированный DKC 300х100 L3000 / https://www.etm.ru/cat/nn/9704408 | п.м | 435 |
|  | *Труба стальная* | | |
| 238. | Труба по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр, мм, до 40 | 100 м | 3.8 |
| 239. | Труба стальная Дн19х1,0 / http://www.metallobaza.kg/ | п.м | 391.4 |
|  | *Заземление* | | |
| 240. | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 0.25 |
|  | | | |
|  | **Раздел 8. Кабельная продукция** | | |
|  | | | |
| 241. | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 100 м кабеля | 104.35 |
| 242. | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 2 | 100 м кабеля | 4.4 |
| 243. | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 3 | 100 м кабеля | 0.6 |
| 244. | Кабель ВВГнг-LS-0,66 2х1,5мм2 / https://connect.kg/catalog/kabeli\_i\_provoda\_/ | п.м | 377.4 |
| 245. | Кабель ВВГнг-LS-0,66 3х1,5мм2 / https://connect.kg/catalog/kabeli\_i\_provoda\_/ | п.м | 4273.8 |
| 246. | Кабель ВВГнг-LS-0,66 3х2,5мм2 / https://connect.kg/catalog/kabeli\_i\_provoda\_/ | п.м | 4794 |
| 247. | Кабель ВВГнг-LS-0,66 3х10,0мм2 / https://connect.kg/catalog/kabeli\_i\_provoda\_/ | п.м | 663 |
| 248. | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х1,5мм2 / https://connect.kg/catalog/kabeli\_i\_provoda\_/ | п.м | 10.2 |
| 249. | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х2,5мм2 / https://connect.kg/catalog/kabeli\_i\_provoda\_/ | п.м | 51 |
| 250. | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х4мм2 / https://connect.kg/catalog/kabeli\_i\_provoda\_/ | п.м | 346.8 |
| 251. | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х6мм2 / https://connect.kg/catalog/kabeli\_i\_provoda\_/ | п.м | 45.9 |
| 252. | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х10мм2 / https://connect.kg/catalog/kabeli\_i\_provoda\_/ | п.м | 81.6 |
| 253. | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х16мм2 / https://connect.kg/catalog/kabeli\_i\_provoda\_/ | п.м | 275.4 |
| 254. | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х25мм2 / https://connect.kg/catalog/kabeli\_i\_provoda\_/ | п.м | 173.4 |
| 255. | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х35мм2 / https://connect.kg/catalog/kabeli\_i\_provoda\_/ | п.м | 61.2 |
| 256. | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 70 | 100 м | 18.2 |
| 257. | Провод ПВ-3 50 / https://e-kc.ru/cena/provod-pv-3-50 | п.м | 1560.6 |
| 258. | Провод ПВ-3 70 / https://e-kc.ru/cena/provod-pv-3-70 | п.м | 295.8 |
| 259. | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 120 | 100 м | 31.2 |
| 260. | Провод ПВ-3 95 / https://e-kc.ru/cena/provod-pv-3-95 | п.м | 1254.6 |
| 261. | Провод ПВ-3 120 / https://e-kc.ru/cena/provod-pv-3-120 | п.м | 1927.8 |
| 262. | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля, кг, до 1 | 100 м кабеля | 4 |
| 263. | Кабель КВВГнг-LS-0,66 2х1,5мм2 / https://connect.kg/catalog/kabeli\_i\_provoda\_/ | п.м | 408 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Комиссия в составе: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |