**«Кумтөр Голд Компани» ЖАКтын** **турак жай лагери үчүн суу жылыткычтарды сатып алууга**

**ТЕХНИКАЛЫК ТАПШЫРМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Негизги**  **маалыматтар жана талаптар тизмеси** | **Негизги маалыматтар жана талаптар** |
| 1 | Место расположение объекта | Ысык-Көл облусу, Жети-Өгүз району, “Кумтөр” алтын кени |
| 2 | Буйрутмачы | “Кумтөр Голд Компани” ЖАК |
| 3 | Жеткирип берүүчү | Буйрутмачы тарабынан дайындалат жана тандалат |
| 4 | Көрсөтүлүүчү кызматтын аталышы | Турак жай лагери үчүн суу жылыткычтарды сатып алуу |
| 5 | Көрсөтүлгөн кызматтын максаты | Кен ишканасынын турак жай лагериндеги иштен чыккан суу жылыткычтарын алмаштыруу үчүн |
| 6 | Берилген товар боюнча талап | Буйрутмачынын техникалык тапшырмасынын негизинде ушул техникалык тапшырмада көрсөтүлгөн спецификациялардын тизмесине ылайык товарды сатып алуу жана объектке жеткирүү. |
| 7 | Берилген товарлардын аталышы жана саны | Суу жылыткычтар (бойлер) – 20 бойлер |
| 8 | Товардын мүнөздөмөсү | Ички бактын көлөмү 350 литрден 450 литрге чейин.  Ички бактын материалы-дат баспас болоттон жасалган;  Иштөө чөйрөсү-таза суу;  Жумушчу (ашыкча басым) МПа -0,6 га чейин;  Жылыткычтардын кубаттуулугу, кВт – 54;  Элетрикалык тармактын параметрлери – 380 В 50 Гц.;  Суу жылыткычтын өлчөмдөрү, мм:  Диаметри-750 мм ашык эмес;  Салмагы (макулдашуу боюнча);  Сырткы жылуулоонун болушу;  **Маанилүү!** Суу жылыткычтын электр башкаруу панели жана электрщит суу жылыткычтан өзүнчө бекитилиши керек. |
| 9 | Кызмат кепилдиктери | Өндүрүүчүнүн кепилдиги 2 жылдан кем эмес болушу керек. Сервистик тейлөөсү болушу керек. Товар тиешелүү түрдө таңгакталууга тийиш, ал таңгактын бүтүндүгү бузулгандыгы аныкталганда товарды кабыл алуудан баш тартуу укугуна ээ болгон Буйрутмачыга берилгенге чейин анын сакталышын камсыз кылууга тийиш. |
| 10 | Товарды ташуунун шарттарына коюлуучу талаптар | Жеткирүү жана транспорт шарттары келишимде каралышы керек.  Товарларды жеткирүүдө төмөнкүлөр берилиши керек: товардык эсеп-фактурасы жана сертификаты. |
| 11 | Төлөө шарттары жана жеткирүү убактысы | Келишимде каралышы керек. |