Приложение №\_\_ к договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **«УТВЕРЖДАЮ»**  **Заместитель Председателя Правления ЗАО «Кумтор Голд Компани»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Майлиев Б.Б «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025года** |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание электромонтажных и ремонтных работ электрооборудования и установок на руднике Кумтор

Электромонтер на условиях сервиз контракта:

* Выполняет распоряжения и поручения своего руководителя и выполняет трудовые операции, относящиеся к его должности;
* Допускается к самостоятельной работе после прохождения теоретической подготовки по профессии, изучения основных схем электроснабжения рудника Кумтор, устройства и принципа работы действующего оборудования, после проверки знаний в СЭН при минэнерго КР при эксплуатации электроустановок потребителями (ПТБ), правил технической эксплуатации электроустановок потребителями (ПТЭ), правил устройства электроустановок, производственных инструкций.
* Выполняет рабочие задания и распоряжения своего руководителя с соблюдением требований действующих правил ПТБ и ПТЭ;
* Получает ежесменный наряд-допуск на выполнение электромонтажных, ремонтных и профилактических работ от своего руководителя;
* Осуществляет ежедневный осмотр закрепленного оборудования, силовых и осветительных сетей, устранение обнаруженных неисправностей с записью в оперативном журнале и журнале регистрации дефектов и неполадок на электрооборудовании;
* Выполняет ремонтные работы по устранению аварий оборудования силовых и осветительных сетей в соответствии с рабочим заданием;
* Выполняет электромонтажные работы, связанные с модернизацией оборудования и электросетей, их реконструкцией;
* Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и оборудования, правильную их эксплуатацию и своевременный качественный ремонт.
* Выполняет работы по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий, монтаж соединительных муфт.
* Выполняет работы по ремонту, сборке и регулированию электрических машин, электроаппаратов и электроприборов;
* Изучает условия работы устройств, выявляет причины преждевременного износа, принимает меры по их предупреждению и устранению;
* Принимает участие в ликвидации неисправностей в работе устройств, их ремонте, монтаже и регулировке, электротехнических измерениях и испытаниях;
* Производит переключения в РУ 6 кВ с группой по ТБ III при наличии второго члена бригады с группой по ТБ не ниже Ⅳ;
* Производит переключения в РУ 0,4 кВ с группой по ТБ III оборудования на обслуживаемом участке по согласованию с руководителем участка;
* Осуществляет комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов различных мощностей после капитального ремонта;
* Проходит ежегодную проверку знаний рабочих инструкций, схем электроснабжения обслуживаемого участка, правил ТБ и правил эксплуатации электроустановок потребителей, ПУЭ в соответствии группой по ТБ в объеме занимаемой должности;
* В случае производственной необходимости, после целевого инструктажа, привлекается к работам, не входящим в прямые обязанности электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
* Обеспечивает безопасное выполнение работ в строгом соответствии с рабочей инструкцией по охране труда и технике безопасности электромонтера;
* Обеспечивает безопасную и бережную эксплуатацию оборудования и инструментов;
* Соблюдает правила использования средств индивидуальной защиты;
* Содержит свое рабочее место в чистоте и порядке;
* Своевременно информирует своего руководителя о ходе выполнения работ, выявленных поломках, происшествиях, несостоявшихся происшествиях и т.д.;
* Проходит ежегодную проверку знаний по электробезопасности в службе энергонадзора при минэнерго КР, сдает экзамены на группу 3–4 (Допуск к работам в электроустановках до и выше 1000 Вольт);
* Соблюдает нормы и правила КГК.

На работника могут возлагаться обязанности, которые являются однородными, относящимися или не связанными с его трудовой функцией или выполняемой работой.

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Согласовано: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_