## очоккана оцинковка
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на дополнительные работы по комплектации, поставки и монтаж системы вентиляции по проекту: «Реконструкция временного здания блока кухни-столовой и очокканы вахтового поселка на руднике Кумтор»
№ п.п | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., сом | Итого стоимость, сом
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ (Очоккана)
П 1
1 | Установка вентиляторов центробежных массой до 0,5 т |  | вентилятор | 1
2 | Стоимость. Вентилятор центробежный ВЦ 14-46-4/2,2 |  | шт. | 1
3 | Стоимость. Виброизоляторы Д40 |  | шт. | 4
4 | Установка воздухонагревателей без обводного канала однорядных производительностью до 31,5 тыс. м3/час |  | воздухонагреватель | 1
5 | Стоимость. Электрический нагреватель ЭНП-60-40/48 |  | шт. | 1
6 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметром обечайки 250 мм |  | шт. | 1
7 | Стоимость. Шумоглушитель ГТК 400/1000 |  | шт. | 1
8 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-4, сечением 400мм |  | шт. | 1
9 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью до 10 тыс. м3/час |  | фильтр | 1
10 | Стоимость. Фильтр ФВп-60*60 |  | шт. | 1
11 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 2400 мм |  | шт. | 5
12 | Стоимость. Воздушная заслонка КО-600*600 |  | шт. | 1
13 | Стоимость. Воздушная заслонка шибер 300*200 |  | шт. | 4
14 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 |  | решетка | 4
15 | Стоимость. Решетка алюминиевая 4ФПР 450*450 |  | шт. | 4
16 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 2400 мм |  | 1 м2 поверхности воздуховодов | 45
17 | Стоимость. Воздуховоды металлические толщ. 0,7мм |  | м2 | 45
18 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 1 м2 поверхности покрытия изоляции | 15
19 | Стоимость. Утеплитель -мин.вата ISOVER толщ 30 мм с покровным слоем из фольги |  | м2 | 15
ИТОГО:
В1
20 | Установка вентиляторов центробежный массой до 0,05 т |  | вентилятор | 1
21 | Стоимость. Вентилятор центробежный ВЦ14-46 №4,0/4 |  | шт. | 1
22 | Стоимость. Вставки гибкие DS 400-280*280 |  | шт. | 2
23 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-5, диаметром обечайки 400 мм |  | шт. | 1
24 | Стоимость. Шумоглушитель ГТК 400/1000 |  | шт. | 1
25 | Установка заслонок воздушных и шиберов с ручным приводом периметром до 2400 мм |  | шт. | 4
26 | Стоимость. шибер 300*300 |  | шт. | 4
27 | Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм |  | клапан | 1
28 | Стоимость. Клапан обратный КОп-600*600 |  | шт. | 1
29 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм |  | зонт | 4
30 | Стоимость. Зонт приточно-вытяжной из нержевеющей стали Aisi 430 0,7мм 2200*1200 H-400 с жиро уловителем |  | шт. | 2
31 | Стоимость. Зонт приточно-вытяжной из нержевеющей стали Aisi 430 0,7мм 1500*1200 H-400 с жиро уловителем |  | шт. | 2
32 | Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм |  | клапан | 1
33 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  | 1 м2 поверхности воздуховодов | 30
34 | Стоимость. Воздуховоды металлические толщ. 0,7мм |  | м2 | 30
35 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 1 м2 поверхности покрытия изоляции | 15
36 | Стоимость. Утеплитель -мин.вата ISOVER толщ 30 мм с покровным слоем из фольги |  | м2 | 15
ИТОГО:
Раздел 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
37 | Щит управления в комплекте |  | шт. | 1
38 | Стоимость. гофра самозатухающего ПВХ д=25мм |  | м | 120
39 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 |  | 1 м | 120
40 | Стоимость. 330Кабель медный ВВГнг-LS-4*6м2 |  | м | 60
41 | Стоимость. Кабель медный ВВнгГ-LS-2*0,75м2 |  | м | 20
42 | Стоимость. Кабель медный ВВГ-LS-4*1,5м2 |  | м | 40
ИТОГО:
Раздел 3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ
43 | Пусконаладочные работы. Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 15 |  | вентиляционная сеть | 1
44 | Испытания и наладка. Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи до № 10 |  | устройство | 2
45 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование |  | 1 кг изделия | 100
46 | Пробивка отверстий в потолках и стенах толщ. до 150 мм |  | 1 отверстий | 5
47 | Заделка отверстий |  | 1 отверстий | 5
ИТОГО:
Раздел 4. ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ
48 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 132 км (Бишкек - Красный мост 132 км) |  | рейс | 1
ИТОГО:
ВСЕГО:
Составил
(должность, подпись, ФИО)

## система В10
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ на дополнительные работы по комплектации, поставки и монтаж системы вентиляции по проекту: «Реконструкция временного здания блока кухни-столовой и очокканы вахтового поселка на руднике Кумтор»
№ п.п | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., сом | Итого стоимость, сом
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ (система В10)
В10
1 | Установка вентиляторов центробежный массой до 0,05 т |  | вентилятор | 1
2 | Стоимость. Вентилятор центробежный ВЦ14-46 №2,5 |  | шт. | 1
3 | Стоимость. Вставки гибкие DS 250-180*180 |  | шт. | 2
4 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-5, диаметром обечайки 400 мм |  | шт. | 1
5 | Стоимость. Шумоглушитель ГТК 250/1000 |  | шт. | 1
6 | Установка заслонок воздушных и шиберов с ручным приводом периметром до 2400 мм |  | шт. | 3
7 | Стоимость. шибер 300*300/200 |  | шт. | 3
8 | Установка шиберов периметром до 2400 мм |  | клапан | 3
9 | Стоимость. Клапан обратный КОп-250 |  | шт. | 1
10 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм |  | зонт | 3
11 | Стоимость. Зонт приточно-вытяжной из нержевеющей стали Aisi 430 0,7мм 1000/700 H-400 с жиро уловителем |  | шт. | 2
12 | Стоимость. Зонт приточно-вытяжной из нержевеющей стали Aisi 430 0,7мм 1700*1200 H-400 с жиро уловителем |  | шт. | 1
13 | Установка клапанов обратных периметром до 2400 мм |  | клапан | 1
14 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм |  | 1 м2 поверхности воздуховодов | 16
15 | Стоимость. Воздуховоды металлические толщ. 0,7мм |  | м2 | 16
16 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов |  | 1 м2 поверхности покрытия изоляции | 16
17 | Стоимость. Утеплитель -мин.вата ISOVER толщ 30 мм с покровным слоем из фольги |  | м2 | 16
ИТОГО:
Раздел 2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
18 | Щит управления в комплекте |  | шт. | 1
19 | Стоимость. гофра самозатухающего ПВХ д=25мм |  | м | 40
20 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 |  | 1 м | 40
21 | Стоимость. Кабель медный ВВГ-LS-4*1,5м2 |  | м | 40
ИТОГО:
Раздел 3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ
22 | Пусконаладочные работы. Сеть системы вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до: 15 |  | вентиляционная сеть | 1
23 | Испытания и наладка. Вентилятор высокого давления с устройством регулирования подачи до № 10 |  | устройство | 1
24 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование |  | 1 кг изделия | 30
25 | Пробивка отверстий в потолках и стенах толщ. до 150 мм |  | 1 отверстий | 2
26 | Заделка отверстий |  | 1 отверстий | 2
ИТОГО:
Раздел 4. ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ
27 | Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 132 км (Бишкек - Красный мост 132 км) |  | рейс | 1
ИТОГО:
ВСЕГО:
Составил
(должность, подпись, ФИО)