**«Кумтөр Голд Компани» ЖАКты тейлөөгө сантехникти кызмат көрсөтүү келишими аркылуу тартуу үчүн Техникалык Тапшырма**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Сатып алынуучу кызматтарга коюлган талаптардын параметрлери** | **Өзгөчө талаптар** |
| 1 | Буйрутмачы | Бишкек шаарындагы кеңсенин администрациясы |
| 2 | Кызматтын аты | Сантехник-слесарь |
| 2 | Кызмат көрсөтүлүүчү жер | Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү, 24 |
| 3 | Кызмат көрсөтүүнүн мөөнөтү | Келишимге кол коюлган күндөн тартып 1 жыл |
| 4 | Иштерди аткаруу тартиби | Дүйшөмбүдөн Жумага чейин күн сайын саат 08:00дөн 17:00гө чейин |
| 5 | Аткарылуучу иштерге коюлган талаптар | * Ички суу менен камсыздоо, канализация жана жылуулук тармактарын текшерүү жана техникалык тейлөө; * Авариялык кырдаалдарды жоюу: суу агуу, ыпыластануу, крандардын, суу сактагычтардын, сифондордун, аралаштыргычтардын жана башка жабдуулардын бузулушу; * Сантехникалык жабдууларды (дааратканалар, жуугучтар, бойлерлер, аралаштыргычтар, сүлгү кургаткычтар жана башкалар) орнотуу, демонтаждоо жана алмаштыруу; * Сантехникалык түйүндөрдү, кошулмаларды, ийкемдүү туташтыргычтарды, тосмо-регулятордук арматураны алмаштыруу; * Зарыл болгон учурда канализация жана жылытуу системаларын тазалоо жана жууп чыгуу; * Түйүндөрдүн герметикалуулугун, эсептөөчү приборлордун жана башка жабдуулардын иштешин текшерүү; * Мүмкүн болгон кемчиликтерди өз убагында аныктоо жана жооптуу адамдарга маалымат берүү; * Колдонулган материалдардын эсебин жана аткарылган иштер боюнча отчеттуулукту жүргүзүү; * Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу боюнча кенештерди берүү; * Татаал бузулууларда тейлөө жана өзгөчө кырдаалдар кызматтары менен өз ара аракеттенүү; * Эмгекти коргоо, коопсуздук жана санитардык талаптарды сактоо. |
| 6 | Сапатка коюлган талаптар | * Бардык сантехникалык иштер инженердик системалардын эрежелерине, техникалык документтерине жана иштөө эрежелерине ылайык аткарылышы керек. * Монтаждоо жана оңдоо иштери бөлмөлөрдүн жасалгаланышына зыян келтирбестен жана андан кийин иштөө тартибин калыбына келтирүү менен кылдаттык менен жүргүзүлүшү керек. * Орнотулган жабдуулар жана материалдар иштеп жатканда агып кетпестен, кыйшаюусуз жана ызы-чуусуз, жакшы бекитилиши керек. * Жумуш аяктагандан кийин жумуш орду таштандылардан жана материалдардын калдыктарынан таза болушу керек. * Жашыруун кемчиликтерге жана кемчиликтерге жол берилбейт. Бардык байланыштар герметикалык болушу керек, түйүндөр тейлөө үчүн жеткиликтүү болушу керек. * Аныкталган байкамдар пайда болгон учурда, Аткаруучу аларды өз эсебинен мүмкүн болушунча кыска мөөнөттө жоюуга милдеттүү. * Иштин жүрүшүндө коопсуздук чаралары жана Буйрутмачынын мүлкүнө кылдат мамиле кылуу керек. |
| 7 | Квалификацияга коюлган талаптар | - Тиешелүү кесиптик даярдыктын (сертификат, диплом, сертификат) болушу керек;  - Адистиги боюнча 2 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы;  - Санитардык-техникалык ченемдерди, коопсуздук жана эксплуатациялоо эрежелерин билүүсү. |
| 8 | Иштерди тапшыруу жана кабыл алуу тартиби | Ай сайын аткарылган иштердин актылары түзулүшүү керек. |
| 9 | Кепилдик милдеттенмелер | Системалардын оң болушу, эреже бузуулар болгон учурда адисти 3 жумушчу күндүн ичинде алмаштыруу |