**«УТВЕРЖДАЮ»**

Председатель Правления КГК

.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

**Техническое задание на приобретение источника бесперебойного питания 1500VAC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)** | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| 1. | Наименование/вид количество / объемы единица измерения | **Наименование**  ИБП APC Smart-UPS SMT1500IC  **Технические характеристики**   * Мощность: 1500 ВА / 1350 Вт * Тип ИБП: Линейно-интерактивный * Входное напряжение: 230 В, однофазное * Выходное напряжение: 230 В ± 5% * Частота сети: 50/60 Гц с автоопределением * Время автономной работы: до 10 минут при нагрузке 50% * Тип батареи: Встроенная свинцово-кислотная, герметичная, необслуживаемая * Количество выходных розеток: минимум 8 шт., стандарта IEC и/или Schuko * Интерфейсы связи: USB, RS-232, SNMP (опционально) * Слот для подключения NMC * Дополнительные функции: автоматический стабилизатор напряжения (AVR), защита от перегрузок и коротких замыканий * Наличие индикации состояния ИБП (жидкокристаллический дисплей или светодиодные индикаторы) |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | г. Бишкек, ул. Ибраимова 24 |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | 2-3 недели |
| 4. | Порядок  (последовательность, этапы) выполнения работ | 1. Подтверждение конфигурации оборудования;  2. Поставка оборудования;  3. Проверка соответствия поставки техническому заданию;  4. Приёмка по акту;  5. Передача гарантийных и технических документов. |
| 5. | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | **Комплектация**   * ИБП APC SMT1500IC * Встроенный аккумулятор * Кабели питания и подключения * Руководство пользователя и монтажная документация * Программное обеспечение для мониторинга (если предусмотрено) |
| 6. | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | • Приемка производится на основании акта приемки-передачи;  • Подписание акта после проверки технических характеристик и соответствия заявленным параметрам |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | • Передача акта выполненных работ;  • Инструкции пользователя (на русском или английском) • Сертификаты, гарантийные талоны (при необходимости); |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия: не менее 12 месяцев со дня поставки.  В течение гарантийного срока поставщик обязан устранить неисправности за свой счет в том числе замену оборудования. |

**Менеджер отдела**

**информационных технологий**

**ЗАО «Кумтор Голд Компани»**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 год Борчубаев Э.**