**«УТВЕРЖДАЮ»**

Председатель Правления КГК

.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

**Техническое задание на приобретение источника бесперебойного питания 1500VAC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)** | Конкретные требования к товарам, работам, услугам  |
| 1. | Наименование/вид количество / объемы единица измерения | **Наименование**ИБП APC Smart-UPS SMT1500IC**Технические характеристики*** Мощность: 1500 ВА / 1350 Вт
* Тип ИБП: Линейно-интерактивный
* Входное напряжение: 230 В, однофазное
* Выходное напряжение: 230 В ± 5%
* Частота сети: 50/60 Гц с автоопределением
* Время автономной работы: до 10 минут при нагрузке 50%
* Тип батареи: Встроенная свинцово-кислотная, герметичная, необслуживаемая
* Количество выходных розеток: минимум 8 шт., стандарта IEC и/или Schuko
* Интерфейсы связи: USB, RS-232, SNMP (опционально)
* Слот для подключения NMC
* Дополнительные функции: автоматический стабилизатор напряжения (AVR), защита от перегрузок и коротких замыканий
* Наличие индикации состояния ИБП (жидкокристаллический дисплей или светодиодные индикаторы)
 |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | г. Бишкек, ул. Ибраимова 24 |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | 2-3 недели  |
| 4. | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | 1. Подтверждение конфигурации оборудования;2. Поставка оборудования;3. Проверка соответствия поставки техническому заданию;4. Приёмка по акту;5. Передача гарантийных и технических документов. |
| 5. | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | **Комплектация*** ИБП APC SMT1500IC
* Встроенный аккумулятор
* Кабели питания и подключения
* Руководство пользователя и монтажная документация
* Программное обеспечение для мониторинга (если предусмотрено)
 |
| 6. | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | • Приемка производится на основании акта приемки-передачи;• Подписание акта после проверки технических характеристик и соответствия заявленным параметрам |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | • Передача акта выполненных работ;• Инструкции пользователя (на русском или английском)• Сертификаты, гарантийные талоны (при необходимости); |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия: не менее 12 месяцев со дня поставки.В течение гарантийного срока поставщик обязан устранить неисправности за свой счет в том числе замену оборудования. |

**Менеджер отдела**

**информационных технологий**

**ЗАО «Кумтор Голд Компани»**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 год Борчубаев Э.**