Приложение №1

Инструкция по подготовке конкурсной заявки (для поставщиков)

- Инструкция по подготовке конкурсной заявки (далее ИК) представляет собой руководство для поставщика, в котором устанавливаются требования к документации участника конкурса и условия его участия в конкурсе.

- В случае если требования к участникам или критерии оценки не установлены конкурсной документацией, в последующем закупающая организация не имеет права применять неустановленные критерии или требовать от участника конкурса соответствия неустановленным требованиям либо предоставление документов, не установленных конкурсной документацией.

- Участниками конкурса могут быть физические и/или юридические лица, в любой их комбинации с официальным намерением заключить договор.

- Запрещается участвовать в закупках поставщикам, а также их руководителям, включенным в базу данных недобросовестных поставщиков, а также участвующим в составе другого поставщика в качестве субподрядчика.

- Участник конкурса не должен иметь конфликта интересов. Участники конкурса, у которых будет обнаружен конфликт интересов, будут дисквалифицированы.

- Участник конкурса может считаться находящимся в конфликте интересов с одной или несколькими сторонами в данном конкурсе, если имеет место любое из следующих обстоятельств, включая, но не ограничиваясь ими:

  - Общий законный представитель для целей настоящего Конкурсного предложения;

  - участник конкурса участвует более чем в одном предложении в данном конкурсе, либо индивидуально, либо в качестве партнера в совместном предприятии, за исключением альтернативных предложений, разрешенных согласно документации о закупке. Это приведет к дисквалификации всех конкурсных предложений, в которых он участвует.

  - Участник конкурса, который участвовал в качестве консультирующей стороны в подготовке проекта или технических спецификаций товаров, работ и услуг, являющихся предметом конкурсного предложения;

  - Участник конкурса, имеющий родственные отношения с сотрудниками Закупающей организации, которые:

- - прямо или косвенно участвуют в подготовке конкурсной документации или спецификаций договора и/или в процессе оценки предложения по такому договору;

- - будут участвовать в реализации или надзоре за таким договором, если конфликт, вытекающий из таких отношений, не был разрешен приемлемым для Закупающей организации способом в течение всего процесса закупок и исполнения договора.

- Все участники закупки должны соблюдать основные принципы этики поведения в процессе закупок и при исполнении договоров о закупках. Участники не должны быть замешаны в неправомерных действиях, таких как коррупция, мошенничество, сговор, принуждение и взяточничество.

- В случае внутригрупповой кооперации лиц, участвующих в закупке, участники процедуры закупок обязаны соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики о заинтересованных сделках.

- В случае выявления закупающей организацией фактов, указанных в настоящем параграфе, предложения таких поставщиков подлежат отклонению.

Конкурсная заявка

- Конкурсная заявка, подготовленная Участником конкурса (далее по тексту "Конкурсная заявка", также по тексту может использоваться "Предложение"), а также вся корреспонденция и документы касательно данной Конкурсной заявки, которыми обмениваются Участник конкурса и Закупающая организация, должны быть составлены на языке, указанном в Приглашении.

- Если к предложению прилагаются документы на других языках (копии сертификатов, техническая документация, рекламная продукция и пр.), то такие документы должны быть переведены на язык документации о закупке, а подпись переводчика нотариально удостоверена.

- Участник несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей Конкурсной заявки. Закупающая организация не несет ответственности за возмещение таких затрат, независимо от результатов конкурса.

- Документация, входящая в конкурсную заявку поставщика при одноэтапной однопакетной процедуре:

  - конкурсная заявка/предложение поставщика, подписанное уполномоченным лицом поставщика, в том числе с использованием электронной подписи;

  - заполненные формы на поставку товаров, объемов работ и услуг в соответствии с Приложениями настоящей Стандартной конкурсной документации;

  - техническая спецификация предлагаемого товара, расходных материалов, запасных частей и прочее;

  - таблица цен на поставку товаров;

  - ведомость объема работ/оказания услуг (по каждому виду/наименованию) с указанием стоимости с учетом применимых налогов;

  - график поставок товаров/выполнения работ/оказания услуг;

  - методика выполнения работ/оказания услуг (если требуется),

  - лицензии/разрешения, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики о лицензионно-разрешительной системе (если применимо), патенты и прочее;

  - сведения о квалификации, с подтверждающими документами о соответствии установленным требованиям по квалификации (авторизационные письма, свидетельства, сертификаты, документы по финансовой отчетности, копии договоров подтверждающий опыт и актов приемки товаров, работ и услуг);

  - гарантийное обеспечение конкурсной заявки поставщика;

  - регистрационные документы поставщика: выписка из государственного реестра юридических лиц, свидетельство индивидуального предпринимателя, копия Устава/Положения участника, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку.

- Документация, входящая в конкурсную заявку поставщика при одноэтапной двухпакетной процедуре.

- Конкурсное предложение должно состоять из двух пакетов документов, подаваемых одновременно, один из которых содержит Техническое предложение, а другой - Ценовое предложение, причем оба пакета документов должны быть вложены в конкурсную заявку.

- Техническое предложение поставщика должно состоять из следующих документов:

  - Техническое предложение поставщика, подписанное уполномоченным лицом поставщика, в том числе с использованием электронной подписи;

  - гарантийное обеспечение конкурсной заявки поставщика;

  - техническая спецификация предлагаемого товара, расходных материалов, запасных частей и прочее;

  - график поставок товаров/выполнения работ/оказания услуг;

  - методика выполнения работ/оказания услуг (если требуется);

  - лицензии/разрешения, в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики о лицензионно-разрешительной системе (если применимо), патенты и прочее;

  - Сведения о квалификации, с подтверждающими документами о соответствии установленным требованиям по квалификации (авторизационные письма, свидетельства, сертификаты, документы по финансовой отчетности, копии договоров подтверждающий опыт и актов приемки товаров, работ и услуг);

  - Регистрационные документы поставщика: выписка из государственного реестра юридических лиц, свидетельство индивидуального предпринимателя, копия Устава/Положения участника, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Конкурсную заявку;

  - Другие документы, требуемые документацией о закупке.

- Ценовое предложение поставщика должно состоять из следующих документов:

  - Ценовое предложение поставщика, подписанное уполномоченным лицом поставщика, в том числе с использованием электронной подписи;

  - таблица цен на поставку товаров;

  - ведомость объема работ/оказания услуг (по каждому виду/наименованию) с указанием стоимости с учетом применимых налогов;

  - другие документы, требуемые документацией о закупке.

- Конкурсная заявка подается в электронном виде, посредством загрузки в Систему заполненных форм и сопутствующих документов в отсканированном виде.

- Каждый поставщик может подавать только одно предложение на участие в закупке - либо самостоятельно, либо в составе простого товарищества. Если поставщик представил более одного предложения - либо самостоятельно, либо в составе простого товарищества - будут отклонены все предложения этого поставщика.

- Участник конкурса может изменить, заменить или отозвать свою Конкурсную заявку после ее подачи в Системе до истечения окончательного срока подачи конкурсных заявок, установленного в Приглашении закупающей организации.

- Поставщик не позднее 3 (трех) рабочих дней до истечения окончательного срока представления предложений через Систему может запросить разъяснение по положениям документации о закупке. Закупающая организация не позднее 2 (двух) рабочих дней предоставляет ответ на такой запрос посредством Системы.

- При внесении изменений в документацию о закупке окончательный срок предоставления предложений продлевается на срок не менее 5 (пяти) рабочих дней. При этом Система автоматически рассылает уведомления всем участникам о продлении сроков.

- Закупающей организации разрешается уточнять аспекты описания предмета закупок путем:

- - исключения или изменения любого аспекта первоначально указанных технических, качественных или эксплуатационных характеристик предмета закупок и добавления новых характеристик, отвечающих требованиям Типового порядка;

- - исключения или изменения любого первоначально указанного критерия для рассмотрения или оценки предложения, или включая новые критерии, отвечающие требованиям Типового порядка, если эти критерии касаются изменения технических, качественных или эксплуатационных характеристик предмета закупок;

- - сообщения о любом исключении, изменении или включении представить окончательные предложения.

Срок действия предложения поставщика

- Срок действия предложения поставщика:

  - предложение поставщика должны быть действительными в течение срока, указанного в конкурсной документации. Срок действия предложения поставщика начинается с даты, установленной Заказчиком в качестве окончательного срока подачи предложений. Предложение поставщика, действительное в течение более короткого периода, будет отклонено Заказчиком как не отвечающее требованиям;

  - предложение поставщика должно быть действительно, и не может быть изменено, либо отозвано в течение срока, указанного поставщиком, в исключительных случаях, если оценка и подписание договора не могут быть завершены в срок действия Предложения, закупающая организация вправе просить поставщика продлить срок действия Предложения на определенный период через Систему;

  - не допускается продление срока после истечения срока действия предложений Поставщика. Поставщик имеет право отказать в просьбе продлить срок действия своего Предложения, не утратив при этом право на возврат Гарантийного обеспечения конкурсной заявки поставщика;

  - если в соответствии с документацией о закупке запрашивается обеспечение конкурсного предложения банковской гарантией, оно также должно быть продлено на 14 дней после окончания продленного срока действия предложения поставщика. Поставщик, удовлетворивший запрос, не обязан и не имеет права изменять свое конкурсное предложение;

  - поставщики имеют право не продлевать срок действия предложений, в этом случае их предложение подлежит отклонению.

Цена и валюта конкурсной заявки

- Цены, указываемые поставщиком, должны включать все расходы, налоги, пошлины и сборы, уплачиваемые поставщиком в связи с поставкой товаров, выполнением работ/оказанием услуг.

- Цены, предлагаемые поставщиком, должны оставаться фиксированными в течение всего срока действия Предложения и выполнения договора, и не должны меняться ни при каких обстоятельствах, кроме случаев изменения в законодательстве о налогообложении. Предложение, допускающее изменение цен, будет рассматриваться как не отвечающее основным условиям документации о закупке, и подлежит отклонению.

- Цены должны быть указаны в валюте, предусмотренной в документации о закупке. В случаях, если устанавливается иностранная валюта, то оплата по договору должна производиться в национальной валюте в сумме эквивалентной иностранной валюте, по официальному курсу соответствующей валюты, установленному Национальным банком Кыргызской Республики на день оплаты, или по фиксированному курсу в договоре.

Гарантийное обеспечение конкурсной заявки

- Гарантийное обеспечение конкурсной заявки (далее по тесту - ГОКЗ) применяется если такое требование установлено закупающей организацией. В этом случае гарантийное обеспечение конкурсной заявки поставщика может быть осуществлено:

- - денежными средствами в размере, не превышающем 2 процента от планируемой стоимости предмета закупки, которые вносятся на расчетный счет закупающей организации;

- - в форме банковской гарантии;

- - в форме декларации, гарантирующей Предложение поставщика.

- В случае внесения ГОКЗ денежными средствами поставщик обязан оплатить, и приложить документальные доказательства об оплате ГОКЗ, а в случае подачи Предложения не на все лоты оплата производится соразмерно тем лотам, на которые подано Предложение.

- Кроме того, поставщик обеспечивает поступление денежных средств на расчетный счет закупающей организации с указанием номера закупки до момента вскрытия предложений.

- ГОКЗ должно быть действительно в течение 14 дней после первоначального срока действия предложения поставщика или после любого периода продления, если оно запрашивается.

- Оплата ГОКЗ участниками простого товарищества осуществляется любым из партнеров. В случае простого товарищества (консорциума), если гарантийное обеспечение предложения подается в виде банковской гарантии, то банковская гарантия должна быть выдана на имя простого товарищества (консорциума).

- ГОКЗ поставщика удерживается в случаях:

- - отказа в подписании договора на условиях документации о закупке и предусмотренных в предложении поставщика, за исключением случаев, если такой отказ связан с введением режима чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения или обстоятельствами непреодолимой силы при условии опубликования объявления о закупке до введения такого режима или до наступления таких обстоятельств;

- - отзыва Предложения поставщика после ее вскрытия и до истечения срока ее действия;

- - не принятия исправления арифметических ошибок;

- - отказа в предоставлении гарантийного обеспечения исполнения договора, в случае если такое требование установлено документацией о закупке.

- Вышеуказанные основания удержания ГОКЗ должны быть отражены в банковской гарантии.

- ГОКЗ возвращается Участникам конкурса в той же сумме и валюте, в которой оно было предоставлено, после подписания договора с победителем конкурса и предоставлением гарантийного обеспечения исполнения договора (если требовалось) либо после истечения срока действия ГОКЗ, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше.

Консорциум

- Предложение поставщика, которое подает простое товарищество, состоящее из двух или более лиц (консорциум), должно отвечать следующим требованиям:

  - ведущий партнер должен соответствовать не менее 40 процентам квалификационных требований, установленных документацией о закупке, а остальные партнеры - по усмотрению закупающей организации;

  - опыт членов простого товарищества, финансовые и технические возможности каждого из партнеров простого товарищества суммируются и должны соответствовать 100 процентам установленным требованиям в документации о закупке. В случае несоответствия этим требованиям предложение поставщика простого товарищества отклоняется;

  - оно должно включать в себя заключенный между партнерами соглашение в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики;

  - один из партнеров должен быть ведущим, уполномоченным нести обязательства и получать указания от имени и по поручению любого партнера и всех партнеров, что подтверждается соответствующим договором простого товарищества;

  - предложение от простого товарищества (консорциума) подается и должно быть подписано ведущим партнером, при наличии доверенности на подписание от остальных членов простого товарищества (консорциума), либо должно быть подписано всеми членами простого товарищества (консорциума);

  - предложение подается в системе с личного кабинета ведущего партнера, определенного соглашением простого товарищества.

Квалификационные требования

- Поставщики должны предоставить информацию о соответствии установленным закупающей организацией квалификационным требованиям в документации о закупке, и приложить (в случае требования) соответствующие подтверждения/доказательства, документы (в копиях), такие как:

  - акты приемки, товаров, выполненных работ/оказанных услуг по соответствующим договорам соразмерно на сумму участвующих лотов (в случае подачи предложения на несколько лотов, предоставляются копии таких актов соразмерно на сумму всех лотов) для подтверждения схожего опыта выполнения договоров по предмету закупки на сумму лота или закупки (если закупка проводится по одному лоту) с указанием периода, в соответствии документации о закупке;

  - отчеты о движении денежных средств, о прибылях и убытках, баланс или Единую налоговую декларацию, или выпиской из банка (оригинал), подтверждающие финансовую состоятельность поставщика;

  - лицензии/разрешения (если деятельность лицензируется, для участников, не являющихся резидентами Кыргызской Республики - наличие лицензии страны происхождения, в случае взаимного признания лицензии сторонами на основании международного договора, участницей которого является Кыргызская Республика) с приложениями;

  - договоры аренды, пользования, технические паспорта на транспортные средства, накладные на оборудование свидетельствующие о наличии материально-технической базы для исполнения договора;

  - трудовые книжки, договора, допуски, свидетельства, дипломы, сертификаты и прочие документы которые подтверждают квалификацию работников, имеющих необходимые знания и опыт.

- Необходимые квалификационные и другие требования к конкретной закупке заполняются Заказчиком непосредственно в Системе.

Техническая спецификация

- Поставляемые товары должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении, быть изготовленными по самым последним или ныне находящимся в производстве модификациям, быть актуальными и включать все последние усовершенствования в конструкции и материалах, отражать все последние достижения в области проектирования и разработки материалов, если конкурсом не предусмотрено иное.

- Точные и четкие спецификации являются необходимым условием для того, чтобы участники конкурса могли реалистично и конкурентоспособно ответить на требования Заказчика без оговорок и условий.

- В контексте конкурсных процедур спецификации должны быть составлены таким образом, чтобы обеспечить максимально широкую конкуренцию и в то же время четко отражать требуемые стандарты материалов, оборудования, других поставок и качества работ, которые должны быть предоставлены. Только в этом случае будут достигнуты цели экономии, эффективности и равенства при закупках, обеспечено соответствие заявок требованиям и облегчена последующая задача оценки заявок.

- Качество и безопасность поставляемых товаров, и используемых расходных материалов при осуществлении работ и услуг должно соответствовать соответствующим техническим регламентам и подтверждаться сертификатами соответствия.

- Товары или материалы, используемые в работах или услугах должны отвечать стандартам, указанным в технических требованиях и соответствовать техническим регламентам Кыргызской Республики, или международным нормам и стандартам, обеспечивающих эквивалентный или более высокий уровень качества.

- В случае если предмет закупки включен в Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации необходимо предоставить соответствующие подтверждения сертификации.

- Проектные документы, чертежи, расчеты, отчеты, технические инженерные документы, фотоматериалы, съемки, схемы и прочие подобные документы должны быть четкими, читабельными.

- Чертежи (при необходимости) принято переплетать в отдельный том, который зачастую больше других томов договора. Размер определяется масштабом чертежей, которые не должны быть уменьшены до такой степени, чтобы детали стали неразборчивыми.

- Строительные чертежи, даже если они не полностью проработаны, должны содержать достаточное количество деталей, чтобы закупающая организация могла понять тип и сложность работ и определить цену по ведомости объемов или графику работ.

- Поставщик вправе предложить использовать альтернативные технические решения для определенных частей работ. Альтернативные решения уместны в тех случаях, когда возможны очевидные (и потенциально менее дорогостоящие) альтернативные решения по сравнению с техническими решениями, указанными в конкурсной документации для определенных элементов работ, с учетом сравнительных специализированных преимуществ потенциальных Участников конкурса.

- Такие альтернативные решения поставщика должны сопровождаться всей информацией, необходимой для полной оценки закупающей организацией, включая чертежи, проектные расчеты, технические спецификации, разбивку цен, предлагаемую методологию строительства и другие соответствующие детали.

Декларация добросовестности и антикоррупционная оговорка

Участник конкурса должен придерживаться высоких стандартов этики в течение процедур закупок и исполнения договоров, и они не должны быть замешаны в неправомерных действиях, таких как сговор, взяточничество, мошенничество и коррупция.

Приложение №2

ЗАЯВКА/ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСТАВЩИКА

Кому: ЗАО Кумтор Голд Компани

От: _____________________________________________________________

Изучив опубликованную в документацию по закупке, предлагаем осуществить оказание услуг - _________________________________________

(наименование закупки)

в соответствии со всеми условиями и требованиями документации о закупке, подтверждаемые заполненными формами, которая является частью настоящего предложения поставщика.

Настоящим подтверждаем свою правоспособность для участия в данной закупке.

Наше конкурсное предложение будет действительно в течение __________ (указать срок действия) дней, начиная с даты, установленной для окончательного срока подачи конкурсных предложений, и будет оставаться обязательным для нас и может быть принято в любое время до истечения этого срока.

Обязуемся, в случае определения нашего предложения победителем:

1) Предоставить все необходимые документы, входящие в состав предложения поставщика.

2) Оказать услуги в соответствии с требованиями, приведенными в документации о закупке.

Наименование поставщика

_________________________________ ___________________

(ФИО, должность) (Подпись)

Печать

Приложение №3

ДЕКЛАРАЦИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

Кому:

Название закупки:

Настоящим подтверждаю свое обязательство в соблюдении высоких стандартов ведения экономической деятельности и этических принципов, не допускать коррупционных практик, обеспечить честность и прозрачности в бизнес-отношениях, в связи с чем обязуюсь:

-действовать в соответствии с принципами честности, надежности и профессионализма во всех аспектах своих отношений с закупающей организацией.

-предоставлять продукцию, работы или услуги высокого качества, соответствующие установленным стандартам и требованиям закупающей организации.

-соблюдать все применимые законы, правила и нормативные акты при осуществлении своей деятельности и выполнении обязательств по договору.

-предоставлять всю необходимую информацию о продукции, услугах, ценах, условиях поставки и других важных аспектах закупки.

-не совершать коррупционные действия, такие как взяточничество, подкуп, мошенничество, и другие действия, противоречащие закону и этическим стандартам.

-воздерживаться от совершения любых неприемлемых или незаконных действий, которые могут нанести ущерб другой стороне, третьим лицам или обществу в целом.

-не допускать конфликта интересов и принимать меры по предотвращению возможных ситуаций, которые могут создать впечатление необъективности или неправомерности действий стороны.

-неприемлемо стимулирование каким-либо образом работников закупающей организации, в том числе выплата каких-либо денежных средств и/или передача иных материальных ценностей, прямо или косвенно, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо преимущества или достичь иные цели;

-не осуществлять действия, которые могут быть квалифицированы как вымогательство взятки/незаконного вознаграждения или предмета коммерческого подкупа, посредничество в коммерческом подкупе/во взяточничестве, дача/получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение, злоупотребление полномочиями, а также иные действия, нарушающие требования законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия коррупции;

Поставщик

Ф.И.О, должность                                                                                  ________________________/МП

Приложение №4

ДЕКЛАРАЦИЯ, гарантирующая конкурсную заявку

Кому: ______________________________________________________ Название закупки ____________________________________________ Номер закупки ______________________________________________ Мы понимаем, что согласно вашим условиям, предложения должны быть подкреплены Декларацией, гарантирующей конкурсную заявку/предложение. Мы согласны с тем, что мы будем автоматически отстранены от участия в закупках по любому договору на срок 2 года, начиная с даты получения уведомления от КГК, если мы нарушим наши обязательства по условиям документации о закупках, поскольку мы:

1) отозвали свое Предложение в течение срока его действия, указанного Поставщиком в Предложении; или

2) не приняли исправления арифметических ошибок в соответствии с Инструкциями для поставщиков; или

3) будучи уведомленным закупающей организацией о присуждении договора: - не смогли или отказались подписать договор;

- не смогли или отказались предоставить гарантийное обеспечение исполнения договора, в соответствии с документацией о закупке.

Настоящим подтверждается, что при невыполнении любого из указанных обязательств, КГК имеет право инициировать включение нас в "Базу данных недобросовестных поставщиков".

Настоящая декларация истекает, если мы не являемся выигравшим участником конкурса после того, как мы получим ваше уведомление о названии выигравшего участника конкурса или через 28 дней после истечения срока действия нашего предложения. Поставщик __________________/____________________________/ (подпись) (ФИО, должность) печать

Приложение №5

СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ

Наименование Поставщика:_________________________________________________

В случае, когда Поставщик подает Предложение от имени простого товарищества (консорциума) сведения, указанные в пункте 1 ниже, предоставляются по каждому партнеру простого товарищества (консорциума).

Юридический адрес Поставщика:___________________________________________________

Дата регистрации Поставщика:_____________________________________________________

(приложите копии Устава и выписку из реестра юридических лиц).

Основной вид деятельности:_________________________________________________

Данные лицензий/разрешений:_______________________________________________

(приложите копии лицензий, если деятельность лицензируемая)

1. Общий объем схожих/аналогичных договоров, выполненных за __________________________(укажите период, затребованный документацией о закупке), на сумму ____________________ сом, с предоставлением копий актов приема-передачи товаров, выполненных работ или оказанных услуг

| № | Предмет | Сроки выполнения договора | Сторона-заказчик по договору (наименование, адрес, контактные телефоны) | Стоимость договора, тыс. сом | Сведения о результатах, отзывы (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Сведения о текущих и незавершенных работах/услугах за _________(укажите период затребованный КГК в документацией о закупке, наличие незавершенных объектов объемом ниже 70 процентов).

(если есть - используется вышеуказанная форма по пункту 1 настоящего Приложения, если нет - указать НЕТ).

3. Квалификация и опыт работников, специалистов (в том числе в случае закупки оборудования механизмов с установкой и монтажом) для выполнения договора, затребованные в документации о закупке. Указать трудовые ресурсы (с предоставлением копий паспортов, дипломов, сертификатов, трудовых книжек, договоров и пр.):

| № | ФИО | Должность или профессия | Образование | Специализация и опыт работы по специальности | Наличие дипломов и сертификатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Информация о наличии материально-технической базы, согласно документации о закупке, для выполнения работ/оказания услуг. Необходимо приложить подтверждающие документы (технические паспорта, договор аренды и прочее).

| № | Вид имущества (оборудование, земельный участок, недвижимость, автотранспортное средство и прочее) | Кол-во, объем, размер/ единица измерения | Местонахождение | Право собственности или иное право пользования (реквизиты документа) | год выпуска и другие признаки параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Сведения о финансовой деятельности поставщика за _________ (укажите период, затребованный документацией о закупке. Приложите заверенные копии балансов, отчетов о результатах хозяйственной деятельности, отчетов о движении денежных средств, отчетов о прибылях и убытках, или единую налоговую декларацию.

6. Наличие или отсутствие задолженности по уплате налогов и обязательных выплат в Социальный фонд Кыргызской Республики (если применимо).

Поставщик________________ (подпись) /_______________________ / (Ф.И.О, должность)

Приложение №6

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № KGC-P/V-

г. Бишкек                                                                                «____» _____________ 2025 года

ЗАО «Кумтор Голд Компани», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ФИО, должность, действующего на основании ____, с одной стороны, и

_______ в  ФИО, должность, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», каждая в отдельности – «Сторона», заключили договор оказания услуг (далее – «Договор»), о нижеследующем:

- Договор состоит из нижеследующих частей, каждая из которых является неотъемлемой частью Договора:

а) настоящего основного договора (далее – «Основной договор»);

б) общих условий Договора, размещенных на сайте Заказчика и доступных для ознакомления Сторон по ссылкам: Общие условия и https://www.kumtor.kg/wp-content/uploads/2020/11/general-terms_service_2020_nov.pdf  (далее – «Общие условия»); в части, не противоречащей Договору.

в) технического задания;

г) всех актов оказанных услуг, подписанных обеими Сторонами;

- В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказывать следующие услуги: ________________(совместно далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

- Стоимость оказания Услуг по Договору составляет ______________сом, который включает все применимые налоги и сборы, а также все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг. Стоимость услуг является фиксированной и изменению не подлежит, если иное не будет установлено письменным соглашением Сторон.

- Заказчик оплачивает Исполнителю Стоимость Услуг в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания   Сторонами соответствующего акта оказанных услуг в порядке, предусмотренном в Общих условиях.

- Исполнитель обязуется соблюдать требования техники безопасности и правил нахождения на объектах Заказчика. Заказчик не несет никакой ответственности при нарушении правил техники безопасности Исполнителем при оказании услуг.

- Место оказания Услуг/ Выделенный участок для оказания услуг:

«Выделенным участком проведения услуг» является участок на территории Заказчика, где Исполнитель оказывает Услуги в рамках Договора (или находится в связи с оказанием Услуг по Договору). Исполнитель несет полную ответственность (i) за безопасное ведение работ, безопасную эксплуатацию оборудования на Выделенном участке проведения работ, на территории рудника Кумтор и на любой иной территории Заказчика; (ii) за любые аварии и поломки, загрязнения окружающей среды на Выделенном участке и за его пределами, на территории рудника Кумтор и на любой иной территории Заказчика, возникших по вине Исполнителя.

- Обеспечение оборудованием, материалами и инструментами:

Услуги оказываются материалами Заказчика, его оборудованием, техникой, инструментами и иным имуществом, за сохранность которых Исполнитель несет ответственность.

- Обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ) Исполнителя на руднике Кумтор:

все требуемые СИЗы для выполнения работ предоставляются (оговаривается дополнительно при подписании договора) на время оказания Услуг.

- Обеспечение проживанием и питанием Исполнителя на руднике Кумтор: (оговаривается дополнительно при подписании договора).

- Сроки оказания услуг Исполнителем установленный Заказчиком на руднике Кумтор: до *** (оговаривается дополнительно при подписании договора).

- Перевозка к Месту оказания услуг и обратно: (оговаривается дополнительно при подписании договора).

- Сроки подъема/спуска на/с рудника Кумтор или иную территорию Заказчика должны быть предварительно согласованы с Заказчиком в письменном виде. День подъема и день спуска на / с рудник(а) Кумтор приравниваются в общем к одному дню оказанных услуг.

- Медицинский допуск на работу: Исполнитель обязуется иметь с собой медицинскую справку, разрешающую ему работать оказывать Услуги и находиться на высоте 4000 м над уровнем моря. Копии таких медицинских справок, включая результаты анализов, кардиограммы и т.д., должны быть переданы Исполнителем Заказчику до прибытия его на рудник Кумтор, в противном случае Исполнитель не будет допущен к работе на руднике Кумтор.

- Охрана труда и ТБ при оказании Услуг: Исполнитель обязуется пройти вводный инструктаж по программе Заказчика по охране труда, технике безопасности и окружающей среды, обучения по оказанию первой помощи, а также ознакомиться с правилами нахождения на территории Заказчика. Вводный инструктаж по охране труда, технике безопасности и окружающей среды проводится Заказчиком на его территории за свой счет и своими силами. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику документы, подтверждающие прохождение Исполнителем вышеуказанного обучения до начала оказания им Услуг.

- Правила нахождения на территории Заказчика: Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение им требований Заказчика о том, что на Выделенном участке проведения работ, как и на всей территории рудника Кумтор и иной территории Заказчика, запрещено хранение спиртных напитков, наркотиков, наркосодержащих препаратов и оружия, равно как их потребление и использование. Исполнитель обязуется выполнять требования законодательства Кыргызской Республики и требования Заказчика в части охраны труда и техники безопасности, и соблюдать принятые нормы поведения. На основании направленного Заказчиком письменного уведомления на имя Исполнителя, последний будет незамедлительно отстранен от оказания Услуг на любом объекте Заказчика и Договор может быть расторгнут. Исполнитель обязуется поддерживать чистоту и порядок на объектах Заказчика и принимать все меры предосторожности для предупреждения загрязнения окружающей среды, при этом Исполнитель обязуется обеспечивать сбор мусора, образующегося при оказании Услуг в месте, определенном Заказчиком.

Иные условия: не применимы.

- Ответственные лица (как определено в Общих условиях):

Ответственным(и) лицом(ами) со стороны Заказчика являются:

Руководитель(ли) отдела, привлекающий данного Исполнителя.

- Особые условия Договора: несмотря на изложенное в Договоре, Стороны согласились с нижеследующими особыми условиями: не применимы.

В случае расхождения между иными условиями Договора и изложенными в настоящем пункте особыми условиями, положения особых условий имеют преимущественную силу.

- Прохождение Исполнителем обучения по оказанию первой помощи: Исполнитель обязуется пройти обучение по оказанию первой помощи. Данное обучение проводится Исполнителем самостоятельно и за свой счет, при этом Заказчик вправе дать свои рекомендации относительно наиболее приемлемых и квалифицированных организаций, услугами которых Исполнитель должен воспользоваться для проведения обучения по оказанию первой помощи.

- Несмотря на изложенное в Общих условиях, Стороны согласились, что все возникшие между Сторонами споры и разногласия должны быть урегулированы посредством добросовестных переговоров между Сторонами. Предварительный (досудебный) порядок урегулирования любого спора между Сторонами является обязательным.

- Если Стороны не пришли к соглашению в ходе переговоров, все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Договора или вытекающие из него, и касающиеся его заключения, изменения или признания недействительным, подлежат разрешению в судах Кыргызской Республики по месту нахождения (юридическому адресу) Заказчика (договорная подсудность) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Если иное прямо не предусмотрено Договором, наличие любого спора, в том числе рассмотрение такого спора в суде, не дает Исполнителю права приостанавливать выполнение своих обязательств по Договору.

- Ни одна из Сторон не может передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

- Любые права на интеллектуальную собственность, связанные с продуктами интеллектуальной собственности, принадлежащими Заказчику, во время исполнения настоящего Договора и в дальнейшем продукция/дизайн/идеи/метод, базы данных, архивы и др. подобные результаты, связанные с Услугами, принадлежат исключительно Заказчику в соответствии с международным законодательством и законодательством Кыргызской Республики об интеллектуальной собственности. Заказчик имеет право в индивидуальном порядке пользоваться и распоряжаться такой продукцией/дизайном/методом и т. д. по своему усмотрению в соответствии с их назначением. Исполнитель соглашается, что он не имеет права использовать или создавать ситуации, в результате которых другие лица могут использовать такую продукцию/дизайн//идеи/метод и т. д. без предварительного согласования Заказчика.

- Настоящим каждая Сторона подтверждает получение своего экземпляра Договора и, что она ознакомилась в полном объеме с содержанием Договора, включая Общие условия, согласна и принимает все сроки и условия, содержащиеся в нем.   Общие условия Договора составлены на английском и русском языках; оба текста имеют равную юридическую силу, а в случае расхождений между английским и русским текстами Общих условий, преимущественную силу имеет текст на русском языке.

- Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до ________________, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ЗАО «Кумтор Голд Компани» Адрес: Кыргызская Республика г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24 ИНН: 01602199310079 Банковские реквизиты: Банк: ОАО «Айыл Банк» БИК: 135001 Р/с №1350100020023658 Код и наименование ГНИ: 999 – УГНС ККН Тел.: (+996 312) 90-07-07, 90-08-08 |  |
| Заказчик. _____________________. ФИО Должность. | Исполнитель. ____________________. |

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 К ПРИГЛАШЕНИЮ

Ценовое предложение

К лоту №1

УСЛОВИЯ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Финансовое/коммерческое предложение должно предоставляться отдельным письмом в  запароленном архиве. Пароль предоставляется по запросу ответственного лица по данному конкурсу.

| № | Описание услуг | Ед. изм | Кол-во | Цена (валюта) без учета налогов | Цена (валюта) с учетом налогов | Итого общая цена (валюта) с учетом всех применимых налогов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

- Оказание услуг: Исполнителем производится в течение срока действия договора – с момента подписания договора до ______________________. (указать)

- Срок действия коммерческого предложения: Срок действия коммерческого предложения должно быть не менее 60 дней со дня предоставления предложения.

- Штрафные санкции: В случае нарушения Поставщиком условий Договора Покупатель вправе наложить штрафные санкции к Поставщику в размере 0,1% за каждый просроченный день от общей суммы Договора, но не более 10% от суммы Договора.

- Оказание услуг и документы:

- При оказании услуг подписывается акт выполненных услуг с указанием вида услуг, и количества времени оказанных услуг

А) Оказание услуг осуществляется Поставщиком собственными силами и средствами на утвержденном и оговоренном автотранспорте с квалифицированными специалистами.

Б) Оказываемая услуга должна сопровождаться документами согласно требованиям Технического задания и условиям Договора.

- Оплата. Оплата производится согласно условиям Договора.

- Изменение цены услуги. Стоимость услуг должна быть фиксированной до окончания срока действия Договора и выполнения всех обязательств обеих Сторон.

Наименование компании (поставщика)

Должность, ФИО

___подпись____________/МП

Приложение 8

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проектированию, поставке и строительству

двух трехэтажных жилых модульных блоков сборно-разборного типа

на руднике «Кумтор»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположение объекта. | Республика Кыргызстан, Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение «Кумтор» |
| 2 | Заказчик работ | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3 | Подрядчик | Назначается заказчиком |
| 4 | Назначение | Жилые блоки вахтового поселка |
| 5 | Особые условия строительства | Площадка размещения двух жилых блоков находиться в условиях высокогорья - на абсолютной отметке 3662 м над уровнем моря. Климатические данные: - Зона влажности - сухая; - Климатический подрайон - IА; - Расчетная средняя температура наиболее холодной пятидневки -31 град.; - Расчетная средняя температура наиболее холодных суток -49 град.; -Абсолютный максимум температуры воздуха +23 град. - Сейсмичность площадки строительства 9 баллов по шкале MSK-64; - Средняя скорость ветра 9 м/сек; - Расчётный вес снегового покрова Р=67кгс/м²; |
| 6 | Требования и общее описание объемов работ | I Инженерно-геологические изыскания: Выполнить инженерно-геологические изыскания в объеме достаточном для выполнения Рабочего проекта. II Требования по проектированию: На основании задания заказчика и в соответствии с действующими строительными нормами и правилами КР выполнить Рабочий проект «Строительства двух 3-х этажных жилых блоков на руднике Кумтор» (с размещением 600 койко-мест). Жилые блоки предусмотреть с переходом в существующий коридор согласно приложенной схеме. Предусмотреть подключение к существующим инженерным коммуникациям вахтового поселка рудника Кумтор. При разработке проекта Поставщиком (при наличии соответствующей лицензии на проектирование в КР): Проектом необходимо предусмотреть следующие работы: - Проверить гидравлическим расчетом линию водоснабжения от водоочистной станции до новых блоков и канализацию по блокам, с учетом существующих инженерных сетей, при необходимости предусмотреть отдельные линии. - Предусмотреть подключение новых жилых блоков к существующим инженерным коммуникациям существующего вахтового поселка. - Проверить гидравлическим расчетом линию пожарной трубы вокруг Вахтового поселка, производительность противопожарной насосной станции. При необходимости рассмотреть отдельную кольцевую линию от противопожарной насосной станции вокруг двух новых 3-х этажных жилых блоков. - Возле 3-этажных жилых блоков предусмотреть пожарные гидранты. Также необходимо предусмотреть внутренний противопожарный водопровод, то есть пожарные краны. Пожарные краны должны устанавливаться таким образом, чтобы не загромождать эвакуационные пути. Электроснабжение выполнить от существующего ТП 3000 кВА электрическим кабельным путем на опорах. - Осуществить выезд специалистами на рудник Кумтор для сбора исходной информации и необходимых замеров. По необходимости и по запросу Заказчика возможны командировки на производственную базу поставщика (в том числе иностранного поставщика). - В процессе выполнения работ все технические решения согласовывает с Заказчиком. - Проектом необходимо разработать следующие разделы (Рабочий проект): ОПЗ, ГП, АР, АС, КМ, КЖ, ВK, НВК, ОВ, ЭЛ, ЭМ, ЭО, ЭС, ПС, ПТ, ООС, ведомость объемов работ (ВОР), сметная документация. Также иную документацию в случаях, предусмотренных законодательством КР. - На первоначальном этапе проектирования подготовить разделы ЭП, ГП и АР в достаточном объеме для получения Градостроительного заключения и согласования. - Получить совместно с Заказчиком ГЗ (Градостроительное заключение). - Совместно с Заказчиком согласовать проект ГП и АР. - Рабочий проект выполнить согласно условиям ГЗ и в соответствии с действующими нормами и правилами КР. - Проектную документацию выполнить в объеме соответствующим требованиям к их содержанию, достаточном для прохождения экспертиз государственных органов. Все разделы проекта выполнить отдельно сшитыми альбомами. Разработчик проекта вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям Заказчика для утверждения (Заказчиком) до проведения экспертиз и согласований. - В проект включать современные, актуальные материалы и изделия. - После утверждения Заказчиком подготовленной документации, Исполнитель совместно с Заказчиком осуществляет прохождение всех экспертиз и согласований, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. Исполнитель вносит исправления в подготовленный проект по замечаниям компетентных государственных органов безвозмездно, за свой счет в кратчайшие сроки (но не более 5 рабочих дней). Заказчик отдельно от стоимости настоящего договора оплачивает стоимость прохождения экспертизы Госстроя. - Осуществлять авторский надзор за строительством. Включить стоимость авторского надзора в коммерческое предложение отдельной позицией. - Составить график проведения авторского надзора. - Принять участие в комиссии по приемке объекта в эксплуатацию. - Проектная документация предоставляется Заказчику в 6-ти экземплярах и на СD-диске, электронные файлы в формате: Word, AutoCAD и PDF (сшитые в альбом по разделам). Результаты расчетов предоставляются в формате расчетной программы и в PDF. Ведомость объемов работ и спецификации материалов дополнительно должны быть выполнены в формате Excel. - Внести исправления во все экземпляры проекта после прохождения Государственных экспертиз. - Прием Заказчиком согласованной и утвержденной в уставном порядке проектной документации оформляется окончательным актом сдачи-приемки выполненной работы. В акте приема выполненной работы отражается объем передаваемой Проектной организацией документации, а также соответствие выполненной работы требованиям настоящего Технического задания и Договора. В случае разработки комплекта проектной документации через Заказчика (при отсутствии соответствующей лицензии КР у Поставщика): - Выбранным Заказчиком Поставщик жилых модулей разработает проект раздела АР согласно эскизным чертежам Заказчика. - Проектной организации со стороны Заказчика, необходимо проверить и согласовать проекты разделов АР Поставщика модулей на соответствие со СНиП КР. - Поставщик на основании согласованного раздела АР производит расчет конструкции и разрабатывает раздел КМ и остальные разделы проекта (исходя из возможностей Поставщика). - Все необходимые разделы проекта Поставщика Заказчик и Проектная организация со стороны Заказчика согласовывает, после которого поставщик в праве приступить к изготовлению жилых блоков. - Проектной организации Заказчика, необходимо разработать остальные разделы проекта (Рабочий проект): ОПЗ, ГП, АС, КЖ, ВK, НВК, ОВ, ЭМ, ЭО, ЭС, ПС, ПТ, ООС. Также иную документацию в случаях, предусмотренных законодательством КР. III Требования к изготовлению и поставке модулей: На основании задания Заказчика и в соответствие действующими нормами и правилами КР изготовить и поставить модульные блоки сборно-разборного типа для строительства двух трехэтажных жилых блоков (на 600 койко-мест). Блоки-модули 1-го, 2-го и 3-го этажа (аналогичные): - Жилой модуль торцевой с тамбуром, внешние размеры модуля 11,68х2,59х2,7(h)м – 3 шт. - Жилой модуль торцевой с тамбуром (зеркальный), внешние размеры 11,68х2,59х2,7(h)м – 3 шт. - Жилой модуль торцевой, внешние размеры модуля 11,68х2,59х2,7(h)м – 3 шт. - Жилой модуль торцевой (зеркальный), внешние размеры 11,68х2,59х2,7(h)м – 3 шт. - Жилой модуль промежуточный, внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 69 шт. - Жилой модуль промежуточный (зеркальный, разница в открывании дверей), внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 69 шт. - Модуль с санитарным узлом и душевой, спаренный модуль, внешние размеры 11,68х5х2,7(h)м – 3 шт. - Модуль с санитарным узлом и душевой (зеркальный), спаренный модуль, внешние размеры 11,68х5х2,7(h)м – 3 шт. - Модуль с умывальной и прачечной, внешние размеры блока в плане 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. - Модуль с умывальной и прачечной (зеркальный), внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. - Модуль с помещением для горничных и кладовой уборочных инвентарей, внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. - Модуль с помещением горничных и кладовой уборочных инвентарей (зеркальный), внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. - Модуль с лестничной клеткой и тамбуром, внешние 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. - Модуль с лестничной клеткой и тамбуром (зеркальный), внешние размеры блока в плане 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. - Модуль с помещением кофейни, электрощитовой и серверной, внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. - Модуль с помещением кофейни, электрощитовой и серверной (зеркальный), внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. - Модуль с умывальной и кладовой, внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. - Модуль с умывальной и кладовой (зеркальный), внешние размеры 11,68х2,5х2,7(h)м – 3 шт. - Модуль соединения двух блоков, лестничные площадки и зона холла, внешние размеры 11,68х10х2,7(h)м – 3 шт. - Модули переходной галереи спаренные, внешние размеры 11,5х5,18х2,7(h)м – 7 шт. Размещение в жилых комнатах 2-местное. Модульные конструкции должны отвечать требованиям: -прочности, жесткости и устойчивости для строительства 3-этажного жилого блока для проживания людей, работающих вахтовым методом на руднике Кумтор; -теплотехнического расчета с учетом климатических условий местности; -материалы для изготовления должны отвечать требованиям пожарной безопасности; -система отопления, вентиляции и микроклимата должна быть разработана в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, обеспечивать нормативные параметры температуры, влажности и воздухообмена, учитывать климатические условия, акустические и противопожарные требования, а также интеграцию с инженерными системами здания; -поставка модулей должна быть организована с учетом логистических маршрутов и сроков, установленных договором, с доставкой до места выполнения работ в полной комплектации, готовой к монтажу; -подрядная организация несет ответственность за сохранность жилых модулей и комплектующих при транспортировке, а в случае выявления дефектов на месте разгрузки обязуется произвести их замену в кратчайшие сроки за свой счет; -для выполнения работ по изготовлению Подрядчик должен иметь соответствующие лицензии и разрешения; -предоставить сертификаты качества, действующие на территории Кыргызской Республики на все используемые материалы; -подрядчик предоставляет расчеты (согласно требованиям общего описания работ) и проект модульных блоков перед изготовлением для согласования с Заказчиком. Подрядчик согласовывает используемые материалы и оборудование с Заказчиком; -все необходимые материалы и оборудование для изготовления предоставляет Подрядчик; -длительность исполнения работ - согласно условиям Договора. IV Требования к выполнению строительно-монтажным работам (СМР): - Производитель жилых блоков в праве привлечь субподрядную организацию с соответствующей лицензией. - Монтажные работы должны выполняться специализированной организацией с необходимой лицензией, при строительной готовности, в строгом соответствии с действующими нормами и правилами на монтаж. - Монтажно-наладочные работы начинать после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП и акта входного контроля. - При работе с электроинструментом необходимо обеспечить выполнение требований ГОСТа. - Предоставить проект производства работ, календарный график работ, с указанием количества персонала на каждый день, согласовать с заказчиком и вести рабочую и исполнительную документацию согласно СНиП КР. - Для выполнения строительных работ Подрядчик должен иметь соответствующие лицензии и разрешения; - Все работы по строительству, предусмотренные в данном техническом задании, должны выполняться организациями, имеющими соответствующий опыт выполнения строительно-монтажных работ, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, назначению и типу конструкций (подтвердить указанный список соответствующими документами). - Опыт выполнения строительно-монтажных работ подрядной организацией не менее трех лет. - Опыт реализации минимум двух проектов по работам, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, типу конструкций. - Наличие сертифицированного руководителя проекта (прораба, начальника участка) со стажем работы в строительстве не менее пяти лет и реализацией минимум двух проектов по работам, аналогичных тому, на который производится тендер по объему, типу конструкций. - Наличие аттестованных сварщиков со специальным удостоверением на право производства сварочных работ. - Наличие геодезиста для выполнения работ строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией. - Иметь на балансе соответствующую материальную базу необходимую для выполнения работ, предусмотренных условиями настоящего Технического задания. - Инженерно-технический состав Подрядчика, выполняющий работы согласно настоящего Технического задания, должен быть обеспечен легковым транспортом силами и за счет Подрядчика в течение всего периода проведения строительно-монтажных работ. - Транспортировка работников Подрядчика до перевалочной базы «Волна» в селе Барскоон осуществляется силами и за счет Подрядчика. Транспортировка работников Волна-Рудник-Волна за счет Заказчика. - Обеспечение персонала Подрядчика средствами индивидуальной защиты должно производиться за счет Подрядчика. - Обеспечение топливом транспорта Подрядчика на время выполнения СМР: предоставляется Заказчиком, за счет Подрядчика; - Все строительные материалы для проведения данного строительства предоставляются Подрядчиком. - Вся строительная техника предоставляется Подрядчиком, за исключением техники для выполнения земляных работ. Земляные работы будут выполнены Заказчиком. - Транспортировка строительных материалов и конструкций к месту проведения строительных работ осуществляется Подрядчиком. - Расходные материалы (электроды, отрезные и шлифовальные диски и т.д.), предоставляются Подрядчиком. - Сжатые газы в баллонах (кислород и пропан) необходимые для строительных работ предоставляются Заказчиком. - Подрядчик предоставит необходимое оборудование и инструменты для проведения строительных работ (сварочные аппараты, компрессоры и т.д.). - Соблюдать правила промышленной и противопожарной безопасности на территории Заказчика согласно политике компании. - По окончании работ на объекте Подрядчик обязуется предоставить Заказчику фотографии до начала работ, в процессе работ и по завершении строительно-монтажных работ, а также, журналы выполнения работ, акты скрытых работ, исполнительные съемки, акты выполненных работ и другую исполнительную документацию. - Смету рассчитать на основании Рабочего проекта. Количество материалов в спецификации Рабочего проекта обязательно перепроверить и при необходимости согласовать с Заказчиком. - Смету рассчитать согласно КРЕР-2015 с учетом индексации и условий места выполнения работ (расценки ГОССТРОЯ), действующих в настоящий момент в КР или по рыночным расценкам. - Неучтенные объемы работ не являются основанием для отказа от выполнения работ. - Смета, предоставленная Подрядчиком, не является описанием полных объемов строительно-монтажных работ, объем работы и список материалов определяется выданными разделами проекта и по месту выполнения работ. - Любое изменение стоимости работ и материалов в сторону увеличения должно быть согласовано Подрядчиком в письменном виде с Заказчиком. - Подрядчик обязуется не выполнять никакие предусматривающие дополнительную оплату работы без получения письменного предварительного согласия Заказчика. - Подрядчик предоставляет смету по каждому пункту объемов работ. Заказчик вправе исключить те или иные пункты по объемам работ до или после заключения контракта, которые были выполнены силами и за счет Заказчика. - В процессе выполнения работ Подрядчик должным образом оформляет всю исполнительную документацию: журналы ведения работ, акты скрытых работ с фотографиями, акты промежуточной приемки, наряды-допуски, наряды на проведение огневых работ, лабораторные испытания железобетонных и металлических конструкций и т. д. - График производства строительно-монтажных работ разрабатывается Подрядчиком по согласованию с Заказчиком и будет является неотъемлемой частью при заключении Договора. Не допускается любое отклонение от согласованного с Заказчиком графика проведения строительно-монтажных работ без предварительного письменного уведомления Подрядчиком Заказчика за 7 (семь) рабочих дней до планируемого изменения графика работ и отсутствия письменного подтверждения со стороны Заказчика. - В случае безосновательного увеличения срока от календарьного графика, стоимость проживания и питания сотрудников подрядчика удерживаются из акта выполненных работ в безакцептном порядке. - Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (ГОСТ, СНиП, СанПиН), установленных для данного вида работ. - При исполнении договора Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля качества выполнения работ. - При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы с приложенными фотоматериалами. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика. - Подрядчик должен проводить работы в отведенной зоне работ. Оперативное складирование материалов и оборудования производится при условии организации Подрядчиком оборудованных мест размещения средств пожаротушения на площадке складирования. В течение трех рабочих смен после окончания работ Подрядчик должен произвести ликвидацию рабочей зоны с разборкой ограждения и утилизацией мусора согласно нормам и правил, установленных в ЗАО «КГК». Подрядчик несет ответственность за: - Выполнение работ в установленные Договором сроки; - Надлежащее качество работ; - Соблюдение технологии производства при выполнении работ; - Проведение индивидуальных испытаний смонтированных конструкций (если, необходимо); - Своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока (срок устранения недостатков или дефектов не может превышать трех рабочих дней). - В случае передачи Заказчиком материалов, оборудований и инстументов, Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора строительных материалов, оборудования и инструментов, переданных по Акту прием-передачи, до завершения работ и подписания Акта выполненных работ. - В случае повреждения существующих конструктивных частей, отделки помещений и инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению производятся силами и за счет Подрядчика в кратчайшие сроки. - Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по Договору должен составлять не менее 12 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствие с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания акта ввода в эксплуатацию. - Заказчик оставляет за собой право проведения технологического и иного вида контроля за ходом строительно-монтажных работ на всех этапах и привлечения дополнительных ресурсов за свой счет с целью своевременного и качественного обеспечения завершения строительства в рамках данного Технического задания, с последующим вычетом стоимости работ, выполненных силами и за счет Заказчика, из объема работ Подрядчика по данному Техническому заданию. - Дополнительные работы, которые потребуется выполнить во время строительного процесса, будут рассмотрены по актам выполненных работ и оформлены дополнительным соглашением. |
| 6 | Дополнительные требование к модулям сборно-разборного типа | Сборно-разборные модульные блоки должны быть изготовлены согласно ниже требованиям: - Размер модульного блока составляет 11,68×2,5×2,7 м. Ширина блоков позиций №1, 2, 3, 4, 7, 8 и 19 отличается, а длина и ширина позиции №20 также имеют отличия. Площадь и параметры жилых комнат должны быть не менее указанных в эскизной схеме. - В качестве теплоизоляции стен принять: плиты из негорючего минерального волокна с облицовкой из материалов, применяемыми для внутренней отделки помещений, по обрешетке. - На кровле третьего этажа предусмотреть односкатную крышу из тонкостенного прокатного профиля и профлиста толщиной не менее 0,7 мм (предусмотреть секционными для быстрого монтажа и покрытия). Предусмотреть узлы перекрытия для возведения второго и третьего этажа с учетом удобства транспортировки. - Толщину утепления следует определить на основании теплотехнического и звукоизоляционного расчёта. - Модульные блоки должны соответствовать нормам по теплотехническим расчётам и звукоизоляции. Подрядчик должен предоставить паспорта и сертификаты их соответствия. - Конструкцию пола выполнить в следующем порядке: линолеум коммерческий класс применения 34, OSB 18 мм, утеплением по обрешетке. - Линолеум должен иметь сертификат пожарной безопасности. - Для внутренней отделки стен использовать панели МДФ - для жилых комнат, панели ПВХ Ламбри - для сантехнических помещений, металлосайдинг - для технических помещений и коридора. - При выполнении модулей из сборных металлических конструкций, для наружной отделки здания использовать сайдинг металлический (фасад существующего вахтового поселка - СД 16х145х0,7 по СТ 24507-1910-АО-02-2008 из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием бежевого цвета). - При выполнении модулей из железобетонных сборных блоков наружную отделку выполнить из теплоизоляционного слоя, ветро-гидрозащитной мембраны, вентиляционной воздушной прослойки и навесных фасадных элементов, закрепляемых на металлическом каркасе, с соблюдением требований СП 1325800.2024, СП 63.13330.2018. - Все металлические элементы должны быть окрашены краской и обработаны антикоррозионным составом в соответствии с действующим нормам КР. - Двери наружные – металлические утепленные с системой «Антипаника», двери внутренние – ПВХ, окна – металлопластиковые, пятикамерным профилем, с двойным мультифункциональным остеклением, открыванием вовнутрь. - Вентиляция: в жилых помещениях выполнить согласно проекта; в коридоре – принудительно вытяжная с естественным притоком через жалюзийные решетки внешних дверей; в санузлах и прачечной - принудительно вытяжная, приток через переточные дверные решетки (приточно-вытяжная с естественным побуждением). В санузлах и душевых установить осевые вентиляторы. - Систему пожарной сигнализации и пожаротушения выполнить согласно проекту. - При проектировании автоматической пожарной сигнализации использовать оборудование, имеющееся в наличии у заказчика, т.е. нижеуказанные: - приемно-контрольный прибор Сигнал- 20; -дымовой извещатель ДИП-212-141 (Рубеж); - извещатель пожарный ручные ИП 513-10 (Рубеж); - светозвуковой оповещатель Маяк-12-КП; - резервирований источник питания ИВЭПР 12/5; -Оповещатель речевой настенный Соната-М; -Пульт контроля и управления С2000-М; - преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 "С2000-Ethernet" При проектировании автоматической пожарной сигнализации следует предусматривать интеграцию системы посредством локальной сети с центральным пультом АПС, расположенным в здании аварийно-спасательной службы. В качестве фундаментов будут предусмотрены ж/б ленты с продуваемым основанием. Сантехнические решения: - Предусмотреть водоснабжения и канализации, сантехнические приборы (душевые кабины, кабины туалетов, раковины, унитазы, писсуары). Количество душевых, туалетных кабин, раковин, унитазов и писсуаров должно быть не менее указанного в эскизной схеме. - Параметры душевых и туалетных кабин должны быть не менее указанных в эскизной схеме. Электротехнические решения: - Для организации распределения электроэнергии по потребителям использовать вводные распределительные щиты (ВРЩ). Для обеспечения дополнительной пожарной безопасности на вводе в каждый ВРЩ установить устройство защитного отключения (УЗО) на соответствующий номинальный ток и установки срабатывания по току утечки. - Для защиты от поражения электрическим током при эксплуатации электрических сетей и электроприемников все металлические нетоковедущие части электроустановок занулить при помощи нулевого защитного провода РЕ в щите. - Групповой щиток установить над каждым жилым помещением. - Все осветительные приборы (ОП) делятся по зонам освещения. - Силовые линии освещения выполнить кабелем ВВГнгLS. Кабель прокладывать, в гофрированной ПВХ трубе от магистральной линии до осветительных приборов. - Питание освещения безопасности и эвакуационного освещения должно выполняться согласно требованиям ПУЭ гл. 6.1 и 6.2, а также СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение». - В соответствии с требованиями ПУЭ п.7.1.49. в помещениях должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 16А с защитным контактом, должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающие гнезда штепсельные розетки при вынутой вилке. - Электропроводки розеточной сети и сети электроосвещения выполняются в гофрированных ПВХ трубах кабелем с медной жилой марки ВВГнгLS 3х2,5, прокладываемых скрыто в пустотах плит панелей в стенах в ПВХ трубах под слоем штукатурки. Трубы ПВХ должны иметь сертификат пожарной безопасности согласно НПБ 246-97. - В соответствии с требованиями ПУЭ п. 7.1.38: электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассмотреть, как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из негорючих материалов в металлических трубах или ПВХ, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках их негорючих материалов в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. - Выключатели установить на высоте 1000мм, кроме указанных отдельно. - Электрические розетки в санузлах должны быть с защитой от влаги IP-44. - Высота центра розеток 1000мм, за исключением указанных отдельно. - Привязка розеток по стене дается по центру группы. - Количество розеток указано в эскизной схеме и должно быть не менее указанного. - Выключатели светодиодных светильников LED располагать на высоте 1500 мм перед входом в помещение. - Рабочее освещение жилых комнат и коридоров, светильники установить светодиодного типа LED (Panasonic). - Предусмотреть аварийное освещение на выходах коридоров и сан узлов, на лестничных маршах. - Предусмотреть установку двух настенных светильников (бра) над кроватями в каждой жилой комнате. - Обогрев жилых комнат и коридоров установить настенные конвекторные мощностью на 1500 Вт 220 вольт с терморегуляторами. Подобрать самые передовые и энергосберегающие приборы, технические характеристики согласовать с Заказчиком. - Предусмотреть, чтобы места соединений заземляющих проводников с шинами заземления находились в местах, доступных для осмотра и ремонта. - Для нормальной работы электроприборов предусмотреть для каждого потребителя дополнительный (3-й) провод заземления, подключенный к соответствующему контуру заземления. Требования к IT-инфраструктуре и СКС (структурированной кабельной системе): - Общие положения Для обеспечения сетевой инфраструктуры новых жилых блоков на 600 мест необходимо построить структурированную кабельную систему (СКС), соответствующую стандарту ISO/IEC 11801. Система должна быть выполнена на компонентах категории CAT5E от одного производителя, обеспечивающего совместимость и унификацию всех элементов. - Горизонтальная подсистема: - В каждом жилом помещении (всего 300 комнат: 2 блока × 3 этажа × 2 ряда × 25 комнат) устанавливается одна сетевая розетка рядом с электрической розеткой под телевизор. - В коридоре каждого этажа на потолке, на равноудаленном расстоянии, устанавливаются одинарные сетевые розетки для подключения точек доступа Wi‑Fi. Рекомендуется 6 точек доступа на этаж. - В районе лестничного пролета каждого коридора устанавливаются одинарные сетевые розетки для подключения двух телефонов общего пользования (по 2 телефона на этаж). - Допускается прокладка сетевых кабелей как внутри стен, так и с использованием декоративных кабель-каналов с рекомендуемым процентом заполненности не более 25%. - В горизонтальной подсистеме обязательно использовать сетевой кабель UTP CAT5E. Не допускается использование FTP, STP, S/FTP и других типов экранированных кабелей. - Коммуникационные шкафы На каждом этаже устанавливается один закрытый 19-дюймовый шкаф, высотой 42U, глубиной 800 мм. В каждом шкафу монтируются: - 3 патч-панели по 24 порта (всего 72 порта на этаж). - 24-портовая ODF-панель с SC–адаптерами для оптических соединений. - В один из 6 шкафов устанавливается дополнительная 24-портовая ODF-панель с SC–адаптерами для подключения к существующей магистральной подсистеме. - В старом лагере в блоке 9 устанавливается дополнительная 24-портовая ODF-панель с SC–адаптерами для подключения новых блоков в существующую локальную сеть. - Кабельные органайзеры устанавливаются не менее 3-х в каждый шкаф - Вентиляторы не менее 1 в каждый шкаф - Вертикальный PDU с не менее чем с 8 электрическими портами - Магистральная подсистема - Между этажами шкафы соединяются последовательно, одномодовыми (SM) оптическими кабелями на 8 волокон. - Кабели прокладываются в гофре или кабель-канале с соблюдением радиуса изгиба и требований к пожарной безопасности. Маркировка - Вся маркировка компонентов осуществляется по заранее согласованной с заказчиком схеме. - Карта маркировки должна быть наклеена в каждом коммуникационном шкафу - Активное оборудование предоставляется Заказчиком. - Документация - Схемы прокладки кабелей, планы этажей с указанием точек подключения. - Спецификации оборудования. - Акт тестирования всех линий (тест на соответствие CAT5E, длину, затухание, кросс-ток). - Паспорт СКС и гарантийные обязательства. |
| 7 | Требования к оформлению документов | - Коммерческое предложение должно быть достаточно подробным и, содержать информацию по следующим пунктам: - инженерно-геологические изыскания; - расчет и проектирование; - изготовление каждого модуля с перечнем необходимых материалов и оборудования; - поставка модулей и комплектующих до места выполнения работ; - стоимость строительно-монтажных работ. - Предоставлять смету по каждому пункту объемов работ. Подрядчик может предоставить коммерческое предложением на несколько вариантов по модульным блокам (иные габаритные размеры, разные конструкции рам, используемые материалы…). - Указать необходимые сроки по каждому объему работ. - Подрядчик-изготовитель предоставляет соответствующие паспорта на изделие, паспорта заводов изготовителей на применяемые материалы и оборудование, а на материалы, подлежащие обязательной сертификации, сертификаты подтверждения соответствия, действующие на территории Кыргызской Республики. - Требования к актам выполненных работ: Акты выполненных работ (далее - АВР) предоставить по форме КС-2 и КС-3 (в бумажном и электронном виде). К каждому АВР приложить сопроводительную документацию: исполнительную документацию (исполнительные схемы, акты скрытых работ, результаты лабораторных испытаний, сертификаты соответствия и качества на используемые материалы и оборудование, паспорта оборудования (с указанием ТН ВЭД для импортных товаров), документы, подтверждающие стоимость используемых материалов и оборудования (счет фактуры, закупочные акты, договоры поставки, кассовые чеки или квитанции об оплате и т.п.), подтверждающие документы командировочных расходов, затрат по перевозке сотрудников, удорожание в зимнее время, непредвиденных расходов, затрат на возведение временных зданий и сооружений. - Стоимость материалов, оборудования, качественные характеристики и количество материалов и оборудования должны соответствовать проектно-сметной документации. - Подрядчик несет ответственность за закупку материалов и оборудования в соответствии со сметной стоимостью, в случае превышения стоимости Подрядчик должен будет покрыть убытки. |
| 8 | Условия оплаты и сроки выполнения работ | Рассмотреть в договоре. |
| 9 | Материалы и услуги, предоставляемые Заказчиком | - Эскизные схемы. - Градостроительное заключение (предоставляется в процессе проектирования). - Разделы Рабочего проекта существующего вахтового поселка. - Другие дополнительные требующиеся данные в ходе проектирования. |
| 10 | Условия производства работ на руднике | - Проживание и питание сотрудников Подрядчика, выполняющих строительно-монтажные работы на объекте за счет Заказчика. За дни простоя или вышедшие за рамки срока, указанного в графике работ по вине Подрядчика, проживание и питание работников обеспечиваются за счет Подрядчика, с последующим вычетом из стоимости работ по договору. - Обеспечение специальными средствами индивидуальной защиты работников Подрядчика за счет и силами Подрядчика. - Краны и другие необходимые механизмы с оператором за счет Подрядчика. - Инструменты и оборудование для выполнения строительно-монтажных работ за счет Подрядчика. - Ответственность сторон за нарушение условий, а также порядок разрешения споров регулируются в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. |

Приложение 9 СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Бишкек, Кыргызская Республика «____» ______________2025 года

Настоящее Соглашение о конфиденциальности (далее – «Соглашение») заключено между ЗАО «Кумтор Голд Компани», именуемым в дальнейшем «Сторона-1», в лице менеджера материально-технического снабжения, ___________________________________________________________________________, действующего на основании доверенности от «____» ______________2025 года, с одной стороны, и ___________________________________ именуемая/ое в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ - Целью настоящего Соглашения является защита конфиденциальной информации и/или информации, составляющей коммерческую тайну Стороны-1, передаваемых Стороной-1 Стороне-2 и определенных в настоящем Соглашении, (далее – «Конфиденциальная информация») при любом взаимодействии Стороны-2 со Стороной-1 в отношении следующей цели (проекта) на получение документов касающиеся отбора компании на выполнение работ по проектированию, поставке и строительству двух трехэтажных жилых модульных блоков сборно-разборного типа на руднике Кумтор, которые содержат конфиденциальную информацию (далее – «Цель»).

- Конфиденциальная информация в рамках Соглашения обозначает любую информацию, в том числе информацию, составляющую коммерческую тайну Стороны-1, и данные, полученные Стороной-2 от Стороны-1, или ставшие известными Стороне-2 в ходе взаимодействия со Стороной-1, в письменной, визуальной, электронной или устной форме, на электронных и материальных носителях, включая, но не ограничиваясь, в виде документов и исходных данных, и включает в себя: - любую информацию, касающуюся деятельности рудника «Кумтор» и Стороны-1, в том числе любые производственные, технические, геологические, деловые, экономические, финансовые и организационные данные и показатели, как действительные, так и планируемые или проектные, информация о процессах и формулах, планы и стратегии, конфиденциальная информация третьих лиц, копии, образцы, модели, раскрываемые Стороной-1 Стороне-2; - любые сведения относительно поставщиков товаров, работ и услуг Стороны-1 (в том числе наименование поставщиков, предмет взаимоотношений, суммы договоров, сведения об уплаченных суммах и пр.); - любая информация и сведения, полученные Стороной-2 (его должностными лицами, работниками, представителями) от руководителей, менеджеров и иных работников Стороны-1, в том числе в ходе визитов рудника «Кумтор», - любая информация и сведения, полученные или ставшие известными Стороне-2 (его должностным лицам, работникам, представителям) в ходе обсуждений, собраний, встреч, визитов, мероприятий, проводимых Стороной-1 и в которых принимает участие либо присутствует Сторона-2 (его должностные лица, работники, представители); - иную информацию, имеющую потенциальную ценность, раскрываемую Стороной-1 Стороне-2 с отметкой «Конфиденциальная» или как «Коммерческая тайна».

- Под раскрытием или передачей Конфиденциальной информации третьим лицам понимается любое умышленное или непредумышленное ознакомление Стороной-2 (его должностными лицами, работниками, представителями) любых третьих лиц, будь то юридические или физические лица, со сведениями, представляющими Конфиденциальную информацию в рамках настоящего Соглашения, в любой форме, включая письменную и устную, ознакомление с оригиналами или копиями документов или выписками из них, включая обобщения, и/или передача третьим лицам, или иное использование Конфиденциальной информации либо любой ее части в нарушение условий Соглашения.

- Любая информация, передаваемая Стороной-1 Стороне-2 или ставшая известной Стороне-2 в рамках настоящего Соглашения, будет и останется собственностью Стороны-1.

- Предоставление доступа к Конфиденциальной информации ни в коем случае не подразумевает и не означает передачу или согласие на передачу Стороной-1 каких-либо лицензий, иных имущественных или неимущественных прав в отношении Конфиденциальной информации.

- Сторона-2 запрашивает и получает Конфиденциальную информацию исключительно для достижения Цели и по принципу «необходимо знать».

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН - Сторона-2 обязана постоянно соблюдать конфиденциальность, без предварительного письменного согласования со Стороной-1 не раскрывать и не разглашать какой-либо третьей стороне никакой Конфиденциальной информации, представленной Стороной-1 Стороне-2 или ставшей известной Стороне-2 в рамках взаимодействия со Стороной-1, не использовать ее в целях, противоречащих целям настоящего Соглашения, и использовать ее только в целях, определенных Стороной-1 и в рамках сотрудничества со Стороной-1, для чего Сторона 2 обязана распространять ее среди своих работников только в той степени, в которой это будет необходимо для выполнения ими своих обязанностей и при этом должна предпринять меры по обеспечению сохранности Конфиденциальной информации и ее не распространению. Сторона-2 несет полную ответственность за действия/бездействие своих работников, представителей, руководителей. - Сторона-2 обязана предпринимать все возможные меры для обеспечения сохранности Конфиденциальной информации не хуже защиты своей конфиденциальной информации и в соответствие с применимыми стандартами. - Сторона-2 обязана не копировать материалы, полученные в рамках настоящего Соглашения, без письменного разрешения Стороны-1, в том числе не производить выписок и письменных обобщений на их основе. - Сторона-2 обязана при обнаружении фактов или подозрения на раскрытие Конфиденциальной информации максимально быстро, но не позднее двухдневного срока, уведомить Сторону-1 об этом и немедленно принять все возможные меры по предотвращению любого дальнейшего раскрытия. В случае несанкционированного доступа к Конфиденциальной информации Сторона-2 должна сотрудничать со Стороной-1, предоставлять после письменного согласования со Стороной-1 любые уведомления и информацию о таком несанкционированном доступе соответствующим правоохранительным органам и государственным регулирующим органам. - При обоснованном подозрении Стороной-1 нарушения Стороной-2 настоящего Соглашения, Сторона-1 имеет право проводить аудит/проверку самостоятельно или путем назначения независимой третьей стороны, которая обязана соблюдать конфиденциальность в этом отношении. Любой такая проверка должна проводиться в обычные рабочие часы Стороны-2 и будет разрешена только в той мере, в какой требуется Стороне-1 для оценки соблюдения Стороной-2 настоящего Соглашения. - Сторона-2 обязана при обнаружении фактов, свидетельствующих об информированности третьих лиц о Конфиденциальной информации, даже в том случае, если такая информированность не является следствием нарушения настоящего Соглашения Стороной-2, уведомить о таких фактах Сторону-1 в кратчайшие сроки, но не позднее двух дней с момента обнаружения. - Сторона-2 обязана не использовать Конфиденциальную информацию с целью получения какой-либо выгоды либо иной целью. - Ни одна из Сторон не будет разглашать факт существования Соглашения без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда такие факты или информация должны быть предоставлены в уполномоченные государственный органы согласно требованиям законодательства Кыргызской Республики. В этом случае Сторона, предоставившая информацию уполномоченным государственным органам в соответствии с законодательством Кыргызской Республики обязана незамедлительно уведомить об этом вторую сторону, насколько это позволяет применимое законодательство. - После достижения Цели по письменному запросу Стороны-1 или и в любое время по ее запросу Сторона-2 обязуется: (а) немедленно вернуть Стороне-1 всю Конфиденциальную информацию и все копии в письменной или иной форме, находящейся во владении или хранении Стороны-2, и гарантировать и обеспечить, чтобы любая третья сторона, которой она раскрыла Конфиденциальную информацию в соответствие с положениями настоящего Соглашения, осуществила то же самое. - Сторона-2 подтверждает, что разработала, внедрила и будет поддерживать эффективные политики и процедуры информационной безопасности, которые включают административные, технические и физические меры безопасности, предназначенные для (i) обеспечения безопасности Конфиденциальной информации, предоставляемой Стороной-1 по настоящему Соглашению, (ii) защиты от ожидаемых угроз или угроз безопасности или целостности такой Конфиденциальной информации, (iii) защищать от несанкционированного доступа или использования такой Конфиденциальной информации и (iv) обеспечивать надлежащее удаление Конфиденциальной информации. Весь персонал, работающий с такой Конфиденциальной информацией, прошел надлежащую подготовку по внедрению политик и процедур информационной безопасности этой стороны. Сторона-2 регулярно проверяет и пересматривает свои политики и процедуры информационной безопасности, чтобы обеспечить их постоянную эффективность и определить, необходимы ли корректировки в свете текущих обстоятельств, включая, помимо прочего, изменения в технологиях, информационных системах клиентов или угрозы или опасности для Конфиденциальной информации. - При получении электронной формы Конфиденциальной информации Сторона-2 обязуется постоянно поддерживать сетевую безопасность, которая, как минимум, включает в себя: настройку сетевого брандмауэра, обнаружение вторжений и регулярные (не реже одного раза в год) оценки уязвимости сети третьей стороной. Аналогичным образом, Сторона-2 соглашается поддерживать безопасность сети в соответствии с общепризнанными отраслевыми стандартами и передовыми методами. - Стороны соблюдают применимое законодательство в отношении защиты персональных данных.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН - За нарушение и/или несоблюдение Стороной-2, в том числе должностными лицами, работниками, представителями Стороны-2, условий настоящего Соглашения, Сторона-2 выплачивает Стороне-1 штраф в размере и сроки, установленные Стороной-1. Также Сторона-2 возмещает Стороне-1 все убытки, связанные с раскрытием или ненадлежащим использованием Конфиденциальной информацией, нарушением условий Соглашения, в полном объеме. - Все остальные случаи ответственности, не предусмотренные настоящим Соглашением, регулируются нормами действующего законодательства Кыргызской Республики.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ - Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе исполнения Соглашения, Стороны обязуются разрешить путем переговоров. - Если Стороны не пришли к соглашению в ходе переговоров, разногласия должны быть разрешены в Международном третейском суде при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики (г. Бишкек) в соответствии с регламентом этого суда одним арбитром, в устной форме, на русском языке, и в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Решение Международного третейского суда является окончательным и обязательным для исполнения обеими Сторонами.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ - Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет с даты его подписания Сторонами или с даты прекращения договора, в отношении или в целях заключения которого передавалась Конфиденциальная информация, в зависимости от того, какая дата наступит позже. - Ни одна из Сторон по Соглашению не вправе информировать любую третью сторону о содержании и условиях Соглашения без письменного разрешения другой Стороны. - Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению имеют юридическую силу только в том случае, если они закреплены Сторонами в письменном виде и подписаны официально уполномоченными представителями Сторон. - Все уведомления, включая уведомление об изменении фактического и/или юридического адреса, должны быть в пятидневный срок отправлены в письменном виде заказным письмом с уведомлением по адресу другой Стороны, указанному в настоящем Соглашении. - Если одно или несколько положений Соглашения являются либо становятся недействительными, то это не может служить причиной для прекращения действия других положений. - Настоящее Соглашение подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному оригинальному экземпляру для каждой из Сторон. - Настоящее Соглашение составлено на русском и английском языках. В случае разногласий, возникающих из-за различного толкования положений Соглашения на русском и английском языках, русский текст Соглашения имеет преимущественную силу.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ## Сторона-1: ## ЗАО «Кумтор Голд Компани» ## Адрес: Кыргызская Республика, 720031, г.Бишкек, ул. Ибраимова, 24 ## ИНН 01602199310079 Тел.: 996(312)90-08-08, 90-07-07 ## Факс: 996(312)59-15-26 ____________________/ Ф. И. О. должность и подпись | Сторона-2: -------------- Адрес: Кыргызская Республика город Бишкек, ул. ----------- ИНН: --------------- ____________________/ Ф. И. О. должность и подпись |
| --- | --- |