## Import
FROST FIGHTER IDF500 AND 350 OIL HEAT
# | ItemCode | OlnSuppItemCode | ItemDesc | OlnOrdQty | ItemUnitName
1 | 73.12.001 | B20139A | PUMP, CLEAN CUT / НАСОС, ЧИСТЫЙ РЕЗ | 2 | EA EACH
2 | 73.12.003 | B35290A | NOZZLE, 2.0X45 / СОПЛА, 2.0Х45 | 2 | EA EACH
3 | 73.12.007 | 48139 | PUMP / НАСОС | 7 | EA EACH
4 | 73.12.026 | B30268A | NOZZLE ASSEMBLY, LINE BOTH / ФОРСУНКА В СБОРЕ, ОБЕЕ ЛИНИЯ | 4 | AS ASSEMBLY
5 | 73.12.028 | 48798A (OLD# B30278) | VALVE, 500 COMBU - SOLENOID / КЛАПАН, 500 COMBU - СОЛЕНОИД | 6 | EA EACH
6 | 73.12.034 | 48152B | LINE COPPER #48152B | 2 | EA EACH
7 | 73.12.035 | B30798 | VALVE FUEL SOLENOID #B30798 | 2 | EA EACH
8 | 73.12.036 | 48152B | PUMP - MOTOR FLEX COUPLING #B48133 | 2 | EA EACH
9 | 73.12.037 | 3006158 | PUMP | 1 | EA EACH
10 | 73.12.038 | 3000804 | SEAL SHAFT | 1 | EA EACH
11 | 73.12.039 | 3007077 | GASKET IS METAL | 1 | EA EACH
12 | 73.12.040 | 3003681 | PLUG | 1 | EA EACH
13 | 73.12.041 | 3012829 | SHAFT | 1 | EA EACH
14 | 73.12.042 | 3007079 | GASKET IS METAL | 1 | EA EACH
15 | 73.12.043 | 3003006 | BOLT WITH INNER GROOVE | 1 | EA EACH
16 | 73.12.044 | 3007164 | GASKET IS METAL | 1 | EA EACH
17 | 73.12.045 | 3006184 | BOLT WITH INNER GROOVE | 1 | EA EACH
18 | 73.12.046 | 3012583 | AIR FLAP | 1 | EA EACH
19 | 73.12.047 | 3012457 | TUBE | 1 | EA EACH
20 | 73.12.048 | 3012165 | SOLENOID VALVE | 1 | EA EACH
21 | 73.12.049 | 3012830 | TUBE | 1 | EA EACH
22 | 73.12.050 | 3009081 | NIPPLE | 1 | EA EACH
23 | 73.12.051 | 3012474 | MODULATOR | 1 | EA EACH
24 | 73.12.052 | 3012831 | TUBE | 1 | EA EACH
25 | 73.12.053 | 3012832. | CLUTCH | 1 | EA EACH
26 | 73.12.054 | 3007169 | OIL SEAL | 1 | EA EACH
27 | 73.12.055 | 3012476. | NEEDLE VALVE | 1 | EA EACH
28 | 73.12.056 | 3009080 | NIPPLE | 1 | EA EACH
29 | 73.12.057 | 3012384 | LIQUID FUEL PRESSURE PRESSOSTAT | 1 | EA EACH
30 | 73.12.058 | 3006140 | PRESSURE GAUGE | 1 | EA EACH
31 | 73.12.059 | 3003204 | GASKET IS METAL | 1 | EA EACH
32 | 73.12.060 | 3007150 | OIL SEAL | 1 | EA EACH
33 | 73.12.061 | 3003001 | SOLENOID | 1 | EA EACH
34 | 73.12.062 | 3012357 | BEARING | 1 | EA EACH
35 | 73.12.063 | 3012358 | CAM ASSEMBLY | 1 | EA EACH
36 | 73.12.064 | 3006097 | PATTERN | 1 | EA EACH
37 | 73.12.066 | 3012555 | NIPPLE | 1 | EA EACH
38 | 73.12.065 | 3003005 | FAN IMPELLER | 1 | EA EACH
39 | 73.12.067 | 3012602 | MOUNTING BRACKET | 1 | EA EACH
40 | 73.12.068 | 3006098 | HINGE JOINT | 1 | EA EACH
41 | 73.12.069 | 3012833 | TUBE | 1 | EA EACH
42 | 73.12.070 | 3012834 | TUBE | 1 | EA EACH
43 | 73.12.071 | 3012472 | BEARING | 1 | EA EACH
44 | 73.12.072 | 3012601 | LEVER | 1 | EA EACH
45 | 73.12.073 | 3003841 | BEARING | 1 | EA EACH
46 | 73.12.074 | 3012354 | LEVER | 1 | EA EACH
47 | 73.12.075 | 3012562 | INSULATION GASKET | 1 | EA EACH
48 | 73.12.076 | 3012572 | INSULATION GASKET | 1 | EA EACH
49 | 73.12.077 | 3003322 | NIPPLE | 1 | EA EACH
50 | 73.12.078 | 3012835 | LOCKING WASHER | 1 | EA EACH
51 | 73.12.079 | 3012469 | EXTENSION | 1 | EA EACH
52 | 73.12.080 | 3003974 | HEAD REGULATOR | 1 | EA EACH
53 | 73.12.081 | 3012488 | IGNITION TRANSFORMER | 1 | EA EACH
54 | 73.12.082 | 3003796. | IGNITION ELECTRODE | 1 | EA EACH
55 | 73.12.083 | 3012393 | IGNITION CABLE | 1 | EA EACH
56 | 73.12.084 | 3012091 | PHOTOSENSOR | 1 | EA EACH
57 | 73.12.085 | 3004821 | ELASTIC COUPLING DISC | 1 | EA EACH
58 | 73.12.086 | 3012573. | OIL SEAL | 1 | EA EACH
59 | 73.12.087 | 3012345 | SERVO DRIVE | 1 | EA EACH
60 | 73.12.088 | 3006182 | FLEXIBLE PIPE | 1 | EA EACH
61 | 73.12.089 | 3012557 | ENGINE | 1 | EA EACH
62 | 73.12.090 | 3012556 | RELAY WITH CONTACTOR | 1 | EA EACH
63 | 73.12.091 | 3006215 | AUTOMATIC GORENJE | 1 | EA EACH
64 | 73.12.092 | 3003956 | EXTENSION | 1 | EA EACH
65 | 73.12.033 | 48152 | LINE COPPER #48152 | 2 | EA EACH
66 | 73.12.001 | B20139A | PUMP, CLEAN CUT / НАСОС, ЧИСТЫЙ РЕЗ | 2 | EA EACH
67 | 73.12.003 | B35290A | NOZZLE, 2.0X45 / СОПЛА, 2.0Х45 | 2 | EA EACH
68 | 73.12.007 | 48139 | PUMP / НАСОС | 7 | EA EACH
69 | 73.12.026 | B30268A | NOZZLE ASSEMBLY, LINE BOTH / ФОРСУНКА В СБОРЕ, ОБЕЕ ЛИНИЯ | 4 | AS ASSEMBLY
70 | 73.12.028 | 48798A (OLD# B30278) | VALVE, 500 COMBU - SOLENOID / КЛАПАН, 500 COMBU - СОЛЕНОИД | 6 | EA EACH
71 | 73.12.034 | 48152B | LINE COPPER #48152B | 2 | EA EACH
72 | 73.12.035 | B30798 | VALVE FUEL SOLENOID #B30798 | 2 | EA EACH
73 | 73.12.036 | B48133 | PUMP - MOTOR FLEX COUPLING #B48133 | 2 | EA EACH
74 | 73.12.002 | B20140 | MOTOR, 1/7 HP BURNER FROST FIGHTER IDF 350 OILHEATER / | 2 | EA EACH
75 | 73.12.006 | 48111B | SWITCH, ADJUSTABLE FAN FROST FIGHTER / | 1 | EA EACH
76 | 73.12.031 | B48138AHZ | TRANSFORMER, PRIMARY CURRENT 220 V, 50 HZ, 10000V SECONDARY, 23 MA / | 1 | EA EACH
77 | 73.12.032 | 48138HZ | TRANSFORMER, PRIMARY CURRENT 120 V, 60 HZ, 10000V SECONDARY, 23 MA / | 1 | EA EACH