## Import
Лот | Кол-во | PurchEnqItemCode | Ед изм | ItemShortName | Парт номер | ItemLongName | Статус сопряжения
Лот 1 | 7 | 50.01.242 | EA | SENSOR | 77025898 | SENSOR HCN, I-TRANS REPLACMENT HCN SENSOR; MIL SAFETY EQUIPMENT | Only original / Только оригинал
Лот 2-1 | 11 | 45.02.764 | EA | NUT | 75CNFH3 | NUT, HEXAGONAL, HEAVY, 3/4"-10 UNC, 316/A4 SS, ASTM F594H/DIN 6330 / ISO 4033
Лот 2-2 | 28 | 45.02.765 | EA | WASHER | 75NWSF3 | WASHER, PLAIN, FLOTATION DISPERSER, 3/4", 316 SS, ASME B18.22.1 TYPE A-W /DIN 9021
Лот 2-3 | 600 | 89.02.150 | EA | WASHER | Ф 85-48-4ММ | WASHER, M42 FLAT CUT HARDENED
Лот 3-1 | 2 | 50.01.289 | EA | FLOWMETER | 55S15-ERGBEAC2BEAA | FLOWMETER ELECTROMAGNETIC FLOWMETER PROMAG P 500, 5P5B15, DN15 1/2". ENDRESS+HAUSER | Only original / Только оригинал
Лот 3-2 | 2 | 50.01.600 | EA | TRANSDUCER LEVEL | FDU91-LN2AA | TRANSDUCER LEVEL, FDU91, ULTRASONIC C/W 10 METER CABLE, 1` NPT MOUNTING. ENDRESS+ HAUSER | Only original / Только оригинал
Лот 3-3 | 6 | 50.01.603 | EA | TRANSMITTER | FMU90-L11CA131AA2A | TRANSMITTER, ULTRASONIC FMU90, 230VAC, 50HZ SUPPLY, ISOLATED 4-20MA OUTPUT. ENDRESS+ HAUSER | Only original / Только оригинал
Лот 3-4 | 3 | 50.01.604 | EA | TRANSDUCER LEVEL | FDU91-SN2AA | TRANSDUCER LEVEL, FDU91, EXPLOSION PROOF ULTRASONIC C/W 10 METERSCABLE. ENDRESS+ HAUSER | Only original / Только оригинал
Лот 3-5 | 2 | 89.03.088 | EA | THERMOMETER | TMT31 – AAA1A1A1+B2C1F1PA | TRANSMITTER, TEMPERATURE. ENDRESS+ HAUSER | Only original / Только оригинал
Лот 4-1 | 2 | 50.01.319 | EA | MOUSE | P0972SE | MOUSE TRACKBALL, WORKSTATION | Only original / Только оригинал
Лот 4-2 | 2 | 50.05.080 | EA | SWITCH | RH102BN | SWITCH, 24-GIGABIT 4 SFP MANAGED SWITCH 5420, FOR SERVER FOXBORO OEM# RH102BN | Only original / Только оригинал
Лот 4-3 | 2 | 50.05.081 | EA | MODULE | RH102BP | MODULE, 150 W AC POWER SUPPLY (REDUNDANT POWER ONLY) | Only original / Только оригинал
Лот 4-4 | 10 | 50.05.082 | EA | MODULE | RH102BK | MODULE, 100 MBPS FIBER MINI GBIC MODULE | Only original / Только оригинал
Лот 4-5 | 10 | 50.05.083 | EA | ADAPTER | RH102AR | ADAPTER, LC-MTRJ | Only original / Только оригинал
Лот 4-6 | 10 | 50.05.084 | EA | MODULE | RH102AL | MODULE, RJ-45 MGBIC COPPER SFP, 330 FT (100M), FOR SERVER FOXBORO OEM# RH102AL | Only original / Только оригинал
Лот 4-7 | 8 | 50.05.085 | EA | CABLE | ST/UPC-ST/UPC MM OM3 | CABLE, FIBER OPTIC PATCH CORD ST/UPC-ST/UPC DUPLEX 3.0MM, FOR FOXBORO OEM# ST/UPC-ST/UPC MM OM3 | Only original / Только оригинал
Лот 5-1 | 150 | 50.01.715 | MT | CABLE | C3-9136-1601-19 | CABLE, TRIAD ARMORED 1 TRIAD SHIELDED 300VOLT | Equivalent / Эквивалент
Лот 6-1 | 1 | 60.04.402 | EA | FRAME ASSEMBLY | Z 76001-030F | FRAME ASSEMBLY, BEARING | Only original / Только оригинал