ВТУЛКА ПЕРЕХОДНАЯ 2" × 1 1/4"Наружная × внутренняя резьба NPT, ковкий чугун, ASME B16.14, класс 150

Описание

Переходная втулка предназначена для соединения трубопроводных элементов с различными номинальными диаметрами.

Технические характеристики:

- Тип изделия: втулка переходная (bushing)

- Размеры:

  - Наружная резьба: 2" NPT

  - Внутренняя резьба: 1 1/4" NPT

- Стандарт резьбы: конусная резьба NPT (ANSI/ASME B1.20.1)

- Материал: ковкий чугун

- Стандарт изготовления: ASME B16.14

- Класс давления: Class 150

- Тип соединения: резьбовое, наружная × внутренняя резьба

- Назначение: для трубопроводов воды, воздуха, технологических сред, неагрессивных жидкостей

- Исполнение: шестигранное под ключ (для удобства монтажа)

Фотоматериалы в качетсве примера