ЗАГЛУШКА, 2", С КВАДРАТНОЙ ГОЛОВКОЙ, КОВКИЙ ЧУГУН, ASME B16.14 КЛАСС 150

Описание

Резьбовая заглушка предназначена для герметичного закрытия трубопроводных линий и резьбовых отборов. Выполнена из ковкого чугуна, соответствует требованиям ASME B16.14 и имеет квадратную головку для удобства монтажа.

Технические характеристики:

- Тип изделия: заглушка резьбовая (plug)

- Номинальный размер: 2"

- Тип резьбы: наружная NPT, по стандарту ANSI/ASME B1.20.1

- Материал: ковкий чугун

- Стандарт изготовления: ASME B16.14

- Класс давления: Class 150

- Тип головки: квадратная (square head)

- Тип соединения: наружная

Фотоматериалы в качетсве примера