НИППЕЛЬ, 1", ДЛИНА 2", SCH-40S, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, ASTM A733

Описание

Резьбовой ниппель предназначен для соединения элементов трубопроводов с резьбой NPT. Изготовлен из углеродистой стали, соответствует требованиям ASTM A733

Технические характеристики:

- Тип изделия: ниппель резьбовой

- Номинальный размер: 1"

- Длина: 2" (51 мм)

- Тип резьбы: наружная резьба NPT (коническая), по ANSI/ASME B1.20.1

- Материал: углеродистая сталь

- Толщина стенки: Schedule 40

- Стандарт изготовления: ASTM A733

Фотоматериалы в качетсве примера