НИППЕЛЬ, 1", ДЛИНА 4", SCH-40, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, ASTM A733

**Описание**

Резьбовой ниппель предназначен для соединения элементов трубопроводов с резьбой NPT. Изготовлен из углеродистой стали, соответствует требованиям ASTM A733

**Технические характеристики:**

* Тип изделия: ниппель резьбовой
* Номинальный размер: 1"
* Длина: 4" (102 мм)
* Тип резьбы: наружная резьба NPT (коническая), по ANSI/ASME B1.20.1
* Материал: углеродистая сталь
* Толщина стенки: Schedule 40
* Стандарт изготовления: ASTM A733

Фотоматериалы в качетсве примера

