НИППЕЛЬ КОРОТКИЙ, 4", ДЛИНА 2 7/8", SCH-40S, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, ASTM A733

**Описание**

Короткий резьбовой ниппель используется для соединения труб и фитингов в системах, где требуется минимальная длина вставки. Выполнен из углеродистой стали и соответствует стандарту ASTM A733.

**Технические характеристики:**

* Тип изделия: ниппель резьбовой короткий
* Номинальный размер: 4"
* Длина: 2 7/8" (73 мм)
* Тип резьбы: наружная резьба NPT (коническая), по ANSI/ASME B1.20.1
* Материал: углеродистая сталь
* Толщина стенки: Schedule 40
* Стандарт изготовления: ASTM A733

Фотоматериалы в качетсве примера

