НИППЕЛЬ КОРОТКИЙ, 4", ДЛИНА 2 7/8", SCH-40S, УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, ASTM A733

Описание

Короткий резьбовой ниппель используется для соединения труб и фитингов в системах, где требуется минимальная длина вставки. Выполнен из углеродистой стали и соответствует стандарту ASTM A733.

Технические характеристики:

- Тип изделия: ниппель резьбовой короткий

- Номинальный размер: 4"

- Длина: 2 7/8" (73 мм)

- Тип резьбы: наружная резьба NPT (коническая), по ANSI/ASME B1.20.1

- Материал: углеродистая сталь

- Толщина стенки: Schedule 40

- Стандарт изготовления: ASTM A733

Фотоматериалы в качетсве примера