НИППЕЛЬ, ШЕСТИГРАННЫЙ, 3/8", НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА NPT, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316, ASME B1.20.1

**Описание**

Шестигранный резьбовой ниппель предназначен для соединения трубопроводных элементов, арматуры и оборудования с использованием конической резьбы NPT. Исполнен в виде ниппеля с шестигранной центральной частью, что обеспечивает удобство монтажа ключом.

**Технические характеристики**

* Тип изделия: ниппель шестигранный (Hex Nipple)
* Номинальный размер: 3/8"
* Тип резьбы:
  + наружная резьба NPT 3/8" × NPT 3/8"
  + стандарт резьбы: ASME B1.20.1 (NPT)
* Материал: нержавеющая сталь AISI 316
* Исполнение: шестигранная часть для монтажа ключом
* Назначение: резьбовое соединение трубопроводных элементов в системах низкого/среднего давления

Фотоматериалы в качетсве примера

