ПЕРЕХОДНОЙ АДАПТЕР, ВНУТРЕНЯЯ РЕЗЬБА 1/2" NTP Х НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 3/8" NTP, ЛАТУНЬ, ASME B1.20.1

**Описание**

Переходной резьбовой адаптер используется для соединения элементов трубопроводов и оборудования с разными размерами резьб NPT.

**Технические характеристики**

* Тип изделия: переходной адаптер (Reducer / Adapter NPT)
* Присоединение:
  + 1/2" NPT — внутренняя резьба
  + 3/8" NPT — наружная резьба
* Стандарт резьбы: ASME B1.20.1
* Материал: латунь
* Исполнение:
  + шестигранный корпус под ключ
* Назначение: переход между разными диаметрами труб и приборов, монтаж инженерных систем, подключение арматуры

Фотоматериалы в качетсве примера

