НИППЕЛЬ, 2", ДЛИНА 6", SCH-40, НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 316, ASTM A733

**Описание**

Резьбовой ниппель предназначен для соединения элементов трубопроводов с резьбой NPT. Соответствует требованиям ASTM A733. Изготовлен из нержавеющей стали марки 316

**Технические характеристики**

* Тип изделия: ниппель резьбовой
* Номинальный размер: 2"
* Длина: 6" (152 мм)
* Тип резьбы: наружная NPT × наружная NPT
  + стандарт резьбы: ASME B1.20.1
* Материал: нержавеющая сталь AISI 316
* Толщина стенки: Schedule 40
* Стандарт изготовления: ASTM A733

Фотоматериалы в качетсве примера

