## Import
RFQ | Line | ItemCode | ItemLongName | SuppItemCode | Qty | Unit
R29021 | 1 | 03.00.007 | COUPLING, 6"STYLE 77 VIC | 82402610 | 20 | EA
R29021 | 2 | 03.00.052 | LATERAL, VICTAULIC , TEE-WYE 6`X 45DEG , STYLE 30 | 85301015 | 2 | EA
R29021 | 3 | 03.00.082 | TEE, 6'', STYLE 20, VIC STYLE 20 | 85101110 | 4 | EA
R29021 | 4 | 03.00.175 | GASKET, 14" STYLE 77 VICTAULIC GASKET OGS grooves | 84201150 | 5 | EA
R29021 | 5 | 20.11.259 | VALVE, BUTTERFLY 4"VIC SERIES 700 SS DISC, MANUAL HANDLE GROOVED | 81201050 | 16 | EA
R29021 | 6 | 20.11.264 | VALVE, BUTTERFLY 10" VICTAULIC 300# C/W GEAR OPERATOR. FIGURE V-100-3552 SIZE 10" X-E3 | 81202055 | 2 | EA
R29021 | 7 | 20.11.265 | VALVE, BUTTERFLY 12" VICTAULIC 300# C/W GEAR OPERATOR. | 812020541 / V07610120BE3SD0 | 3 | EA
R29021 | 8 | 20.11.325 | VALVE, CHECK 4" VIC 716 | 81206100 | 4 | EA
R29021 | 9 | 23.10.321 | PIPE, 4` POLYETHYLENE WITH STAINLESS STEEL VICTAULIC ENDS IN 20 FOOT LENGTHS. | DR11HDPE-4X20VIC | 7 | LE
R29021 | 10 | 23.30.009 | ELBOW, 4'' X 90 DEGREE, POLYETHYLENE, 3D WITH S.S. VICTAULIC ENDS, DR11 | X00787042/2-020-3D-DR11-90.4.SS | 6 | EA
R29021 | 11 | 50.41.041 | NIPPLE, 2` KING X 2`VICTAULIC | STV25 | 104 | EA