ЗАО «Кумтор Голд Компани» (далее — «КГК») приглашает вашу компанию принять участие в запросе котировок на поставку железобетонных изделий и габионных конструкций.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед. измер-ния** |
| **Лот 1** | ГАБИОН КОРОБЧАТЫЙ: ГСИ-К, 3Х1Х0.5 (ДХШХВ), С80, 2.7/3.7 ЦП, ГОСТ Р 52132–2003 ГАБАРИТЫ – 3000Х1000Х500 ММ (ДХШХВ). | 80 | Шт. |
| **Лот 2** | ПОДПОРНАЯ СТЕНА МОНОЛИТНАЯ ПСМ 24.15–2 (СЕРИЯ 3.00.1–2) МОРОЗОСТОЙКОСТЬ F300, ВОДОНЕПРОНИЦИАЕМОСТЬ W8, С НАНЕСЕНИЕМ БИТУМНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАСТИКИ НА ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ.ГАБАРИТЫ-3000x1500x2400 (ДxШxВ) мм. ВЕС – 5,55 т.. | 18 | Шт. |
| **Лот 3** | ТРУБА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ БЕЗНАПОРНАЯ, ДИАМЕТР 1,4 МЕТРА РАСТРУБНАЯ Т140.25-2 | 6 | Шт. |
| **Лот 4** | ТРУБА ВОДОПРОПУСКНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЗП 11.100-М (МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - F300, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ - W8) С НАНЕСЕНИЕМ БИТУМНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАСТИКИ НА ВСЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ.ГАБАРИТЫ 2260Х2500Х1000мм. ВЕС- 4,2 т.. | 96 | Шт. |

**Формат подачи:** Коммерческое предложение (далее-КП) должно быть представлено в формате PDF и быть подписано лицом имеющим полномочия подписывать обязательства по договору. Так же КП должно быть оформлено на официальном бланке предприятия, с подписью и печатью.

**Порядок подачи предложений:** Участники отбора должны предоставить КП на русском или кыргызском языке и отправить их в электронном виде на электронный адрес [gbi.info@kumtor.kg](mailto:gbi.info@kumtor.kg) до 12:00 часов 27 февраля 2026 года (по Бишкекскому времени).

**Коммерческое предложение, поданное на участие в отборе поставщиков, должно содержать следующие документы:**

**·**         Сроки поставки;

**·**         Условия поставки;

**·**         Условия оплаты;

**·**        Срок действия КП не менее 30 календарных дней с даты подачи.

**·**         **Обязательно: предоставить сертификат на предлагаемый товар.**

Место поставки: **Кыргызстан г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе 9, код станции 721900**

Критерии оценки коммерческих предложений: Победителем будет признано предложение, предоставившее КП, соответствующее описанию и наименьшую цену.

Подавая свое предложение, участник тем самым выражает свое согласие на все условия, указанные в требованиях Компании.

Заказчик имеет право принимать или отклонять какое-либо или все предложения, а также отменить процесс отбора в любое время до присуждения Договора, не неся при этом никаких обязательств перед соответствующими участниками подавшими КП.

Коммерческие предложения, поданные Участниками позднее указанных сроков, не принимаются и не рассматриваются.

Каждый участник отбора может подать только одно коммерческое предложение. Не допускается внесение изменений в коммерческое предложение в срок действия отбора предложений.  Все вопросы по поводу настоящего отбора должны быть направлены по электронной почте на адрес: [nurlan.semetov@kumtor.kg](mailto:nurlan.semetov@kumtor.kg) Запросы для разъяснения условий отбора должны быть направлены за 3 календарных дня до наступления окончательного срока предоставления предложения.

Приложение в: [ТЗ 1](https://kumtorkg-my.sharepoint.com/personal/nurlan_semetov_kumtor_kg/Documents/Desktop/Бетон,Габион,Стена/ТЗ%20Word/ТЗ%201%20Габион%20коробчатый.docx), [ТЗ 2](https://kumtorkg-my.sharepoint.com/personal/nurlan_semetov_kumtor_kg/Documents/Desktop/Бетон,Габион,Стена/ТЗ%20Word/ТЗ%202%20Подпорная%20стена%20монолитная.docx), [ТЗ 3](https://kumtorkg-my.sharepoint.com/personal/nurlan_semetov_kumtor_kg/Documents/Desktop/Бетон,Габион,Стена/ТЗ%20Word/ТЗ%204%20Труба%20железобетонная%20Т140.25-2.docx), [ТЗ 4](https://kumtorkg-my.sharepoint.com/personal/nurlan_semetov_kumtor_kg/Documents/Desktop/Бетон,Габион,Стена/ТЗ%20Word/ТЗ%203%20Труба%20железобетонная%20ЗП%2011.100-М.docx).