- Светильник взрывозащищенный светодиодный Атон

АТ-ДСП-11/30-220VAC-IP67-EX

серии Арсенал-М применяется для освещения промышленных помещений,

цехов, площадок и территорий. Предназначен для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты.