Техническое задание на закупку Мониторинговых призм

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Мониторинговая призма (контрольная призма) круглая Диаметр 62 мм Точность до ± 2 угловых секунд. Рабочая дальность до 2500 м Рабочая температура -40C + 65C Универсальная резьба M20 Совместимость: роботизированные и ручные тахеометры Leica Geosystems Герметичная. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Мониторинговая призма (контрольная призма) круглая Складской номер: 09.00.019 Общее количество на заказ: 600 шт. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | г. Балыкчы, Нарынское шоссе, 9, БПБ, КР. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Срок поставки рабочих дней с момента подписания договора на предоставление услуг. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Не применимо |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | Поставляемые товары должны быть новыми, не бывшими ранее в эксплуатации. Оборудование должно быть аналогичным (по техническим характеристикам и функциональности) CST OMNI OPTIKAL PRODUST INC/ |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | Поставщик: - отправление товара с сопроводительной документацией; - проверка полномочий материально ответственного лица; - при недостатках — принятие акта расхождений от заказчика и замена некачественного товара. Заказчик: - сверка товара с накладной; - выявление расхождений; - подпись накладной; - сдача документов бухгалтеру для внесения в учётную систему. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Техническую документацию предприятий-изготовителей, сертификаты, технические паспорта, документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применённых при производстве. |
| 8 | Гарантийные обязательства | В случае обнаружения дефекта или несоответствия параметров предоставленного товара, поставщик обязан произвести замену или вернуть денежные средства. |
| 9 | Тестовая партия | В случае, если поставщик, ранее не осуществлявший поставки данного вида продукции в адрес (КГК), успешно проходит отбор, то покупатель вправе инициировать закуп на поставку пилотной (тестовой) партии продукции. Объём тестовой поставки определяется. После того как тестовые образцы прошли или не прошли проверку, покупатель предоставляет надлежащий документ об итогах испытания, которыми подтверждается пригодность или непригодность товара для производства. Тестирование продукции проводится на карьерах и отвалах рудника «Кумтор». Цена тестовой партии не должна превышать цену, указанную в коммерческом предложении. |