Техническое задание на приобретение оборудования для организации коммуникационных комнат

| № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование/вид количество / объемы единица измерения | Перечень оборудования и материалов |  |  |  |  |
|  |  | № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Примечания |
|  |  | 1 | Cisco Catalyst C9200L-4X-E 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials | шт. | 4 | Наличие подписки Cisco SmartNet сроком на 1 год, Требуется MAF (авторизационное письмо от производителя) |
|  |  |  | C9200-DNA-E-48-3Y C9200L DNA Essentials, 48port, срок лицензии на 3 года | шт. | 4 | Гарантия 3 года |
|  |  | 2 | FIBO-FT-S10-W273LD SFP+ (или аналог для коммутатора) | шт. | 4 |  |
|  |  | 3 | FIBO-FT-S10-W333LD SFP+ (или аналог для коммутатора) | шт. | 4 |  |
|  |  | 4 | Шкаф коммуникационный 24U 600х1000 | шт. | 4 |  |
|  |  | 5 | ИБП 3000VA | шт. | 4 | Технические характеристики: - Тип: Smart-UPS, линейно-интерактивный (Line-Interactive); - Входное напряжение 160–286 В; - Число фаз (вход/выход): 1/1; - Форма выходного сигнала синусоида; - Выходные разъемы: IEC 320 C13; - Мощность 3 кВа / 2.7 кВт; - Интерфейсы подключения: RS-232, RJ-45 (10/100 Base-T); - Поддержка сетевых протоколов для удаленного мониторинга и управления: HTTP, TCP/IP, SNMP; - Форм-фактор: стоечный/напольный (rack/tower convertible). |
|  |  | 6 | Модуль удаленного мониторинга для ИБП | шт. | 4 |  |
|  |  | Закупка осуществляется делимыми лотами. Объем, указанный в техническом задании, может быть распределен между несколькими участниками отбора. |  |  |  |  |
| 2. | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | г. Бишкек, ул. Ибраимова 24 |  |  |  |  |
| 3. | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | Оговаривается условиями договора |  |  |  |  |
| 4. | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | 1. Подтверждение конфигурации оборудования; 2. Поставка оборудования; 3. Проверка соответствия поставки техническому заданию; 4. Приёмка по акту; 5. Передача гарантийных и технических документов. |  |  |  |  |
| 5. | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | • Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации; • Наличие сертификата соответствия и/или авторизационного письма от производителя или дистрибьютора |  |  |  |  |
| 6. | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | • Приемка производится на основании акта приема-передачи; • В ходе приемки осуществляется проверка комплектности и работоспособности оборудования; • Подписание акта после проверки технических характеристик и соответствия заявленным параметрам |  |  |  |  |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | • Акт выполненных работ; • Сертификаты, гарантийные талоны (при необходимости) |  |  |  |  |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия: не менее 12 месяцев со дня поставки. В течение гарантийного срока поставщик обязан устранить неисправности за свой счет в том числе замену оборудования. |  |  |  |  |