## Import
Линия | Сток № | Парт № | Наименование | Единица измерения | Количество
1 | 46.05.057 | 111.11.050 | GAUGE, 2`1/4 NPT, BOTTOM 0:200 PSI, 0:1380 KPA,BRASS/ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ | EA | 3
2 | 50.01.118 | WIK 9473491 | GAUGE, PRESSUR; 700KPA/100 PSI; DIAL - 2,5"FACE , CONNECTION - 1/4 NPT, CENTRAL RADIAL MOUNT. GENERAL PURPOSE./ ДАТЧИК | EA | 2
3 | 50.01.426 | 85693 | GAUGE, PRESSURE, 63 MM, −30 TO +40 PSI / −100 TO +300 KPA, GLYCERIN FILLED, DUAL SCALE, ¼″ NPT BOTTOM, SS CASE, ACCURACY 1.6, DIAL SIZE: 63 MM (2½″), PRESSURE RANGE: −30 TO +40 PSI / −100 TO +300 KPA (DUAL SCALE), ACCURACY CLASS: 1.6 (PER EN 837-1), CONNECTION: ¼″ NPT, BOTTOM (MALE THREAD), CASE MATERIAL: STAINLESS STEEL, FILL: GLYCERIN, OPERATING PRINCIPLE: BOURDON TUBE, ELASTIC SENSING ELEMENT, APPLICATION: PRESSURE AND VACUUM MEASUREMENT/ МАНОМЕТР ГЛИЦЕРИНОВЫЙ, 63 ММ, −30…+40 PSI / −100…+300 KPA, ДВОЙНАЯ ШКАЛА, КЛАСС 1.6, НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ¼″ NPT, КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР ШКАЛЫ 63 ММ (2½″), ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЯ−30…+40 PSI / −100…+300 KPA (ДВОЙНАЯ ШКАЛА), КЛАСС ТОЧНОСТИ 1.6 (ПО EN 837-1), ПРИСОЕДИНЕНИЕ ¼″ NPT, НИЖНЕЕ (НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА), МАТЕРИАЛ КОРПУСА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, ЗАПОЛНЕНИЕ ГЛИЦЕРИН, ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТРУБЧАТЫЙ, С ТРУБКОЙ БУРДОНА, ПРИМЕНЕНИЕ ДАВЛЕНИЕ И ВАКУУМ | EA | 2
4 | 99.66.408 | 45-1279SSH-4L XNH 1000KPA | GAUGE, PRESSURE, SINGLE SCALE 0-1000KPA, 4-1/2" DIAL, 1/2"NPT LOWER CONNECTION, 316SS BOURDON TUBE, GLYCERIN FILLED, ORIGINAL (ASHCROFT, BLACK PHENOLIC CASE)/ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННИКА | EA | 2
5 | 99.66.409 | 233.50.100 1000 | GAUGE, 0 TO 1000 KPA 4.5”C/W DIAPHRAGM SEAL ½” X ¾” NPT 316 SS SILICONE FILED ASHCROFT ½” X ¾” / ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 233.50.100 1000 КПА МЕМБРАННЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ РАДИАЛЬНОЕ | EA | 6