## Lot 1
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemLongName | ItemLongName (ru) | SuppItemCode
1 | 800 | 00.02.141 | EA | LAMP LED FERON LB-215, T8 36W 175-265V G13 4000К | ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ FERON LB-215, T8 (ЛИНЕЙНАЯ ДВУХ ЦОКОЛЬНАЯ), 36W 175-265V G13 4000К (БЕЛЫЙ), РАССЕИВАТЕЛЬ МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ, 3300LM, УГОЛ РАССЕИВАНИЯ 220°, 1200*26ММ | LB-215
2 | 44 | 01.01.244 | KT | REPAIR KIT, LATCH | РЕМКОМПЛЕКТ, ЗАЩЕЛКА | N00209416
3 | 134 | 50.01.473 | EA | TAPE, GT 66 GLASS INSTALLATION ELECTRIC HEAT TRACE 1/2"X 66' ROLL TEMP GLASS: 266 DEGREE F (130DEGREE C) | ЛЕНТА, УСТАНОВКА СТЕКЛА GT 66 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВОЙ СЛЕД 1/2"X 66' ТЕМПЕРАТУРА РОЛИКА СТЕКЛА: 266 ГРАДУСОВ F (130 ГРАДУСОВ C) | 062231-000
4 | 3 | 50.01.578 | SET | CONTACTOR, MC-225А/4 WITH THERMAL RELAY MT-225/3D200 | МАГНИТНЫЙ КОНТАКТОР HGC225 22NS F220 225А 132 КВТ ПРИ АС3 (380-440В) КАТ. 100-240В АC 110-220 DC 2НО + ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ HGT265K A0225S 135-225A (ДЛЯ HGC185-265, UMC185-265) | HGC225 + HGT265K
5 | 2 | 50.01.671 | EA | TRANSDUCER, JUXTA AC CURRENT, MODEL: 2469, TRANSDUCER FUNCTION: MEDIUM CURRENT, INPUT: 0-5 AMPERE AC OUTPUT: 4-20 MA DC, INPUT FREQUENCY: 50 HZ, AUXILIARY POWER: 170-264 AC, ARTICLE#2489-21-381-AHD-2 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, JUXTA AC,МОДЕЛЬ: 2469, ФУНКЦИЯ ТРАНСДЮСЕРА: СРЕДНИЙ ТОК, ВХОД: 0-5 АМПЕР АCВЫХОД: 4-20 МА DC, ЧАСТОТА ВХОДА: 50 ГЦ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ: 170-264 AC, АРТИКУЛ#2489-21–381-AHD-2 | 246921-381-AHD-2
6 | 20 | 50.02.002 | EA | BREAKER, ACTI 9 IID - RCCB - 2P - 25A - 10MA - TYPE A | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ACTI 9 IID - RCCB - 2P - 25A - 10MA - TYPE A | A9R20225
7 | 2150 | 50.02.425 | EA | CONNECTOR, BUCHANNAN B2 WIRE | КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК ПЛАСТИКОВЫЙ | B2-350JR
8 | 8 | 50.02.457 | EA | GRIP, CABLE | КАБЕЛЬНЫЙ ЧУЛОК, МЕТАЛ | 02201017
9 | 40 | 50.02.601 | EA | FIXTURE, EMERGENCY LIGHTING WITH TWO LED SPOTLIGHTS, 220–230 V AC 50/60 HZ; CURRENT CONSUMPTION 0.075 A; CHARGING POWER 4.5 W; LIGHT SOURCE: LED 2×3.6 W; LUMINOUS FLUX: 500 LM; EMERGENCY OPERATION TIME: 3 HOURS; BATTERY: 6 V 4.5 AH (VRLA); OPERATING TEMPERATURE: 0…+45 °C; PROTECTION RATING: IP65; METAL HOUSING. | СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ ОСВЕЩЕНИЯ С ДВУМЯ LED ПРОЖЕКТОРАМИ220–230 V AC 50/60 HZ; ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК 0,075 A; МОЩНОСТЬ ЗАРЯДКИ 4,5 W; ИСТОЧНИК СВЕТА LED 2×3,6 W; СВЕТОВОЙ ПОТОК 500 LM; ВРЕМЯ АВАРИЙНОЙ РАБОТЫ 3 ЧАСА; АККУМУЛЯТОР 6 V 4,5 AH (VRLA); РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 0…+45 °C; СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65; МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС | AEF93
10 | 100 | 50.02.637 | EA | CEILING LAMP, VARTON STIX 1,0 40 WT 4000 K | СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, СВЕТОДИОДНЫЙ VARTON STIX 1.0 М, 40 ВТ, 4000 К | V1-I1-70311-03G02-6704040
11 | 2 | 50.02.718 | ST | SET, CABLE 10P 19CM FLAT 1 PIECE + 20P 20CM FLAT 2 PIECES + 40P 8CM FLAT 2 PIECES + 20P 42CM FLAT 2 PIECES + 20P 107CM FLAT 2 PIECES + 20P 60CM FLAT 1 PIECE + CAT6 COMMUNICATION 1 PIECE., FOR UPS GERMAREL OEM# FLAT CABLE SET UPS GERMAREL | КОМПЛЕКТ, КАБЕЛЬ 10P ПЛОСКИЙ 19 СМ 1 ШТУКА + 20P ПЛОСКИЙ 20 СМ 2 ШТУКИ + 40P ПЛОСКИЙ 8 СМ 2 ШТУКИ + 20P ПЛОСКИЙ 42 СМ 2 ШТУКИ + 20P ПЛОСКИЙ 107 СМ 2 ШТУКИ + 20P ПЛОСКИЙ 60 СМ 1 ШТУКА + КАБЕЛЬ СВЯЗИ CAT6 1 ШТУКА., ДЛЯ ИБП | FLAT CABLE SET UPS GERMAREL
12 | 1 | 50.04.029 | EA | TRANSFORMER, CURRENT TRANSFORMER LXK 250, 0.5 KV, 50HZ, 50/5 A, 10P5, 1VA | ТРАНСФОРМАТОР, ТРАНСФОРМАТОР ТОКА LXK 250, 0.5 КВ, 50ГЦ, 50/5 А, 10Р5, 1ВА | LXK 250

## Lot 2
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemLongName | ItemLongName (ru) | SuppItemCode
1 | 10 | 50.05.052 | EA | SWITCH, CONNEXIUM ETHERNET 16PORT | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, CONNEXIUM ETHERNET, 16 ПОРТ | TCSESM163F2CU0
2 | 4 | 50.05.069 | EA | PATCH CORD, 1M, SC-SC MULTIMODE, RUGGEDIZED, 50/125 | КОММУТАЦИОННЫЙ КАБЕЛЬ, 1М, МНОГОМОДОВОЙ SC-SC, ПРОЧНЫЙ, 50/125 | 66286
3 | 6 | 50.15.615 | EA | THERMOMETER, RTD OUTLET STRIP SOLUTION IN-LINE ELECTRIC HEATERS | ТЕРМОМЕТР, RTD ВЫХОДНАЯ ШТИФТКА РЕШЕНИЕ ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ | 4RA3/4-1/2-5-RTD14-1
4 | 81 | 50.15.652 | EA | ELEMENT, UNIT HEATER REPLACMENT KXF11008-45 380V 3Ø 5000W | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ В ВОЗДУШНОМ ОБОГРЕВАТЕЛЕ, МОДЕЛЬ KXF11008-45, 380 В, 3 ФАЗЫ, 5000 ВТ | KXF11008-45
5 | 32 | 50.15.666 | EA | ELEMENT, REPLACEMENT 25 KW UNIT HEATER 480 V 13.5KW | ТЭН, ЗАМЕНА 25 КВТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 480 В 13,5 КВТ | KXF 11008-14
6 | 5 | 50.15.809 | EA | CONTACTOR; AF16-30-10-13; 10,50 A;690 V;30A AC-1, COIL 100-250V; ITEM DESIGNATION: -Q26 #3AXD50000000405, CONTACTOR AF16-30-10-13, 3 POLE-690V IEC OR 600UL, CONTROLING MOTOR UO TO 7.5KW/400V AC (AC-3) OR 10HP/480V UL, SWITHCING POWER CIRCUIT UP TO 30A (AC-1) OR 30 A UL | КОНТАКТОР, ТРЕХФАЗНЫЙ, МОДЕЛЬ AF16-30-10-13; НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ 100-250 В AC/DC, НОМ. ТОК AC-3 16 АМПЕР, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ ДО 690 В, НОМ. МОЩНОСТЬ AC-3 7.5 КВТ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ 1-NO, МОНТАЖ НА DIN-РЕЙКУ | AF16-30-10-13
7 | 6 | 50.15.815 | EA | TERMINATION KIT, HEAT SHRINK INDOOR, CABLE SIZE 70 - 120MM2, CABLE TYPE XLPE, TAILLENGHT:450MM, COMPLETE WITH SOLDERLESSEARTH KIT, # POLT-12D/3XI-H1-L12A | НАБОР ЗАКОНИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ТЕРМОУСТАВКА ВНУТРЕННЯЯ, РАЗМЕР КАБЕЛЯ 70 – 120 MM2, ТИП КАБЕЛЯ XLPE, ДЛИНА ХВОСТОВОГО СРЕДА: 450 ММ, В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТОМ БЕЗЗЕМЛЯНЕНИЯ, # POLT-12D/3XI-H1-L12A | POLT 12D/3XI-H1-L12A
8 | 20 | 50.24.507 | EA | FUSE, 600 VOLTS, ATM R-3.5 AMP | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 600 ВОЛЬТ, АТМ R-3,5 АМП | ATMR-3.5 AMP
9 | 1 | 50.24.945 | EA | BLOCK, GLASS/CERAMIC FUSE , 10 OR 12 POLE, SNAP-APART, 300V/30A, SCREW CONNECTION TYPEONLY, GLASS 3AG (1/4'' X 1-1/4'' ), (PPS#49331) | БЛОК, СТЕКЛО/КЕРАМИЧЕСКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, 10 ИЛИ 12 ПОЛЮСОВ, РАЗЪЕМНЫЙ, 300 В/30 А, ТОЛЬКО ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, СТЕКЛО 3AG / 4 ДЮЙМА X 1-1/4 ДЮЙМА ), PS#49331) | 1/4 " X 1-1/4"
10 | 20 | 50.24.950 | EA | FUSE 50A SIZE 00, FOR REACTIVE POWER COMPENSATION EQUIPMENT, ITEM , OEM# ППБ-1-33УХЛ3 50A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ГАБАРИТ 00, НА 50 А., ДЛЯ УКРМ OEM# ППБ-1-33УХЛ3 50A | ППБ-1-33УХЛ3 50A
11 | 30 | 50.24.951 | EA | FUSE 100A SIZE 00, FOR REACTIVE POWER COMPENSATION EQUIPMENT, ITEM , OEM# ППБ-1-33УХЛ3 100 A | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, ГАБАРИТ 00, НА 100 А., ДЛЯ REACTIVE POWER COMPENSATION EQUIPMENT, ПОЗ , OEM# ППБ-1-33УХЛ3 100 A | ППБ-1-33УХЛ3 100 A
12 | 6 | 50.31.097 | EA | LIGHT, HIGH BAY, 300W LED, 230 VOLT 50 HZ (UL MEANWELL DRIVER LED HIGH BAY S) COLOR OFTEMPERATURE SHOULD BE 6000-6500K, -IL-H300W | СВЕТИЛЬНИК, ПОТОЛОЧНЫЙ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ, СВЕТОДИОДНЫЙ 230 В, 300 ВТ, 50 ГЦ, ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 6000-6500 К, | TEK-IL-H300W
13 | 44 | 50.31.138 | EA | CONNECTOR, SINGLE BARREL , TYPE LAMA `6-250AWG 5/16`"BOLT SIZE | КЛЕММА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ОДНОТРУБЧАТЫЙ, ДЛЯ ПРОВОДОВ РАЗМЕРОМ ОТ 6 ДО 250 AWG, РАЗМЕР БОЛТА 5/16 ДЮЙМА | ADR25
14 | 44 | 50.31.151 | EA | PLATE, END, APP PA V.SAK4 /10 CLOSING PL.11796, WEIDMULLER | ПЛАСТИНА КОНЦЕВАЯ, APP PA V.SAK4/10 ЗАКРЫВАЮЩАЯ PL.11796, WEIDMULLER | 0117920000
15 | 76 | 50.31.217 | EA | BULB, CORN LED BULB 9W, 220V, E27, 360° | СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА, МОЩНОСТЬ 9W/ НАПРЯЖЕНИЕ 220V/ ЦОКОЛЬ E27/ОСВЕЩЕНИЕ 360° | 9W/220V/G24/360°

## Lot 3
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemLongName | ItemLongName (ru) | SuppItemCode
1 | 5 | 50.38.101 | EA | BLOWER WITH MOTOR FASCO, 1/10HP 1570 RMP 230 V | ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ С МОТОРОМ “FASCO BLOWER” 1/10HP 1570 RMP 230 V | 50769-D230
2 | 64 | 50.38.748 | EA | RECEPTACLE | РОЗЕТКА ДВОЙНА, НАРУЖНАЯ C ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ДЛЯ ОФИСА (VIKO- VERA) | VIKO VERA RECEPTACLE
3 | 2 | 50.39.124 | EA | VFD POWERFLEX 750 SERIES 400 VOLT VFD, 11 KW, INPUT VOLTAGE: 400VAC,NORMAL DUTY: 22KW, INPUT FREQUENCY:3 PHASE 47-63 HZ, AC VOLTAGE RANGE: 342-440, AMPS: 22, OUTPUT FREQUENCY | ЧАСТОТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, 11 КВТ, ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 400 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, НОРМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ: 22 КВТ, ВХОДНАЯ ЧАСТОТА: 3 ФАЗЫ 47-63 ГЦ, ДИАПАЗОН ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ: 342-440, АМПЕР: 22, ВЫХОДНАЯ ЧАСТОТА | 20F11NC022JA0NNNNN
4 | 1 | 50.39.126 | EA | CONTROL UNIT 400V - ATV960,980 SCHNEIDER FOR VFD #-6-5 HYDROCYCLONE ATV960C71Q4X3-0 TOWER MILL ОЕМ NHA78382 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 400V - ATV960,980 SCHNEIDER ДЛЯ VFD #-6-5 ГИДРОЦИКЛОНА ATV960C71Q4X3-0 ОЕМ NHA78382 | NHA78382
5 | 1 | 50.39.127 | EA | FUSE HOLDER 2P 30A FUSE HOLDER 2P 30A FOR FUSE CLASSOR VFD #-6-5 HYDROCYCLONE ATV960C71Q4X3-0 TOWER MILL DFCC2 | ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 2P 30 A ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 2P 30 A ДЛЯ КЛАССА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ДЛЯ VFD #-6-5 ГИДРОЦИКЛОНА ATV960C71Q4X3-0 ОЕМ DFCC2 | DFCC2
6 | 1 | 50.39.128 | EA | POWER SUPPLY UNIT 100..240 V AC - 24 V - 5 A -FOR VFD #-6-5 HYDROCYCLONE ATV960C71Q4X3-0 TOWER MILL ABL8REM24050 | БЛОК ПИТАНИЯ 100..240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА - 24 В - 5 А - ДЛЯ VFD #-6-5 ГИДРОЦИКЛОНА ATV960C71Q4X3-0 ОЕМ ABL8REM24050 | ABL8REM24050
7 | 1 | 50.39.139 | EA | FREQUENCY CONVERTER ATV320 COMPACT VERSION 0.55 KW 500V 3F OEM ATV320U06N4C | ПРЕОББРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ATV320 КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 0.55 КВТ 500В 3Ф ОЕМ ATV320U06N4C | ATV320U06N4C
8 | 70 | 50.52.114 | KT | REPAIR KIT, HEAT TRACE TERMINATION C/W JUNCTION BOX | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, ЗАКОНЕЧНИК ТЕПЛОВОГО СЛЕДА С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКОЙ | JBS-100-E
9 | 1 | 50.52.202 | EA | BELL, FIRE ALARM | ЗВОНОК, ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | 343A-GI
10 | 17 | 50.52.357 | EA | CONTACTOR D 3P, 18A,NO+NC,24B,2.4W,EXTENDED LC1D18BL | КОНТАКТОР D 3P, 18А,НО+НЗ,24B,2.4 ВТ,РАСШИРЕННЫЙ LC1D18BL | LC1D18BL
11 | 1 | 50.52.368 | EA | SWITCH AUTOMATIC TRANSFER FOR THE 26131 GENERATOR #KPATS-75-3 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА 26131 #KPATS-75-3 | KPATS-75-3
12 | 6 | 09.00.160 | EA | SENSOR HIGH FREQUENCY GEOPHONE #720A4701 SERIES IV TRIAXIAL | ДАТЧИК ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | 720A4701

## Lot 4
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemLongName | ItemLongName (ru) | SuppItemCode
1 | 1 | 50.52.557 | EA | CONTROL INDUSTRIAL REMOTE FOR TOWER MILL DOOR #15 MODEL YTK-T2 SERIAL NUMBER K44534373 | ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ #15 ВОРОТ ЦБМ МОДЕЛЬ YTK-T2 CЕРИЙНЫЙ НОМЕР К44534373 | YTK-T2
2 | 3 | 50.64.302 | KT | CONTACT KIT, DIVERTER SWITCH | КОНТАКТНЫЙ КОМПЛЕКТ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 102102100
3 | 2 | 50.64.303 | KT | REPAIR KIT, CONTACT SELECTOR SWITCH | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ, КОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 40209
4 | 10 | 50.64.326 | EA | TRANSFORMER , CURRENT TRANSFORMER 800A MEASURING RANGE 0～+800, FOR ETP PLC OEM# АET-800А | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА AET-40-400A ВЫХОД 4-20МА 0,4КВ | АET-800А
5 | 10 | 50.64.327 | EA | TRANSFORMER , CURRENT TRANSFORMER 400A. MEASURING RANGE 0～+400 , FOR ETP PLC OEM# АET-400А | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА AET-40-400A ВХОД 0-400А, ВЫХОД 4-20МА | АET-400А
6 | 10 | 50.64.328 | EA | TRANSFORMER , CURRENT TRANSFORMER 200A. MEASURING RANGE 0～+200, FOR ETP PLC OEM# АET-200А | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА AET-40-200A ВХОД 0-200А, ВЫХОД 4-20МА | АET-200А
7 | 6 | 73.18.024 | EA | BREAKER, WITH KT3175T TRIP UNIT | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ КТ3175Т | KD3400FS 175A + UVR
8 | 6 | 73.18.190 | EA | SHRINK, 3M HEAT HEAVY WALL CABLE SLEEVE, 2AWG TO4/0 1000V,72EA PER CASE | ТЕРМОУСАДКА, ВТУЛКА ДЛЯ ТЕПЛОГО НАСТЕННОГО КАБЕЛЯ 3M, 2AWG TO4/0, 1000 В, 72 ШТ. В КАЖДОМ КОРПУСЕ | HS4-30-L
9 | 1 | 81.00.077 | EA | RADIOCONTROL SCANRECO 2.4GHZ & FOR NEW HYDRAULIC HAMMER OEM 1641 G3CAN/TR05 | РАДИОКОНТРОЛЬ И ДЛЯ НОВОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МОЛОТА | 1641 G3CAN/TR05
10 | 2 | 89.03.155 | ST | BRUSH, CARBON TO SUITE 2.6MW TECO WOUND ROTOR MOTOR, FRAME D710B, 1488RPM S/N FN57003-1(ISA MILL DRIVE MOTOR SLIP-RINGS), COMPLETE SET OF 12 ES, GRADE CM3HT, WITHOUT | ЩЕТКА, УГЛЕРОДНАЯ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ TECO МОЩНОСТЬЮ 2,6 МВТ, РАМКА D710B, 1488 ОБ/МИН, S/N FN57003-1SA, СКОЛЬЖАЮЩИЕ КОЛЬЦА ПРИВОДА МОТОРА МЕЛЬНИЦЫ), ПОЛНЫЙ НАБОР ИЗ 12 ДЕТАЛЕЙ ES, МАРКА CM3HT, БЕЗ | 3A531D1630204 + 3A531D1630506
11 | 4 | 89.03.406 | EA | CARBON BRUSH - 1, MODEL #: CM3H, SIZE: 25X50X55, ISA MILL MOTOR, OEM#3A531D1630204 | УГОЛЬНАЯ ЩЕТКА - 1, МОДЕЛЬ №: CM3H, РАЗМЕР: 25X50X55, МОТОР ISA MILL, OEM#3A531D1630204 | 3A531D1630204
12 | 11 | 90.55.540 | EA | LED LIGHT, PORTABLE, GALAXY PRO 3500 LUMENS, RECHARGEABLE BATTERY, IP65 WEATHER PROOFING, WITH MAGNETIC FEET | СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ, ПОРТАТИВНЫЙ, GALAXY PRO 3500 ЛЮМЕН, ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ АККУМУЛЯТОР, ЗАЩИТА ОТ НЕПОГОДЫ IP65, С МАГНИТНЫМИ НОЖКАМИ | GALAXY-PRO-6K
13 | 12 | 90.55.610 | EA | CONNECTOR, MALE, HYDRAULIC FITTING, 1/2" BSPP-3/4"NPTF | СОЕДИНИТЕЛЬ, НАРУЖНАЯ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИТИНГ, 1/2" BSPP-3/4" NPTF | 22450812
14 | 10 | 90.55.653 | EA | CABLE, ULTRASONIC FLAW PROBE CABLE MPKL2 (CABLE SL-L); 2M (6,5FT) COAXIAL CABLE; 1X LEMO1 – 1X LEMO00 OEM# 50486 | КАБЕЛЬ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ MPKL2 (ТИП SL-LL), 2 МЕТРА (6,5 ФУТОВ) LEMO1–LEMO00 | 50486

## Lot 5
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemLongName | ItemLongName (ru) | SuppItemCode
1 | 6 | 50.52.348 | EA | CONSTRUCTION CRN, COMPLETE OUTDOOR DUSTRIBUTION-SCHALTANLAGE | КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ КРН, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ЛИНИЯХ 6 КВ И 10 КВ С ЦЕЛЬЮ КОММУТАЦИИ ЛИНИИ, ЗАШИТЫ ЛИНИИ ОТ ПЕРЕНАПРЕЯЖЕНИЙ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ | КРН-10/630А

## Lot 6
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemLongName | ItemLongName (ru) | SuppItemCode
1 | 6 | 50.03.911 | EA | CONTROLLER.VFD DISPLAY CONTROL PANEL FOR ABB ACS355, PART NUMBER ABB OY, ACS-P-C FOR VFD LUBESTATION ISA MILL | КОНТРОЛЛЕР, ЧАСТОТНИКА МАСЛО СТАНЦИИ МЕЛЬНИЦЫ УЛЬТРАТОНКОГО ИЗМЕЛЧЕНИЯ | ABB OY, ACS-СP-C
2 | 10 | 50.52.365 | EA | SWITCH INTERNAL MOUNTING 52.50.023, 250 V, 10 A SINGLE-KEY, WHITE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВНУТРЕННИЙ МОНТАЖ 52.50.023, 250 В, 10А ОДНОКЛАВИШНЫЙ, БЕЛЫЙ | SWITCH INTERNAL
3 | 1 | 50.64.329 | EA | TRANSFORMER , CURRENT TRANSFORMER EKF TTE-40 300/5 0.5S , FOR REACTIVE POWER COMPENSATION EQUIPMENT, ITEM , OEM# EKF TTE-40 300/5 0.5S | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 300/5 А, ДЛЯ УКРМ, OEM# EKF TTE-40 300/5 0.5S | EKF TTE-40 300/5 0.5S
4 | 2 | 00.02.663 | RL | PVC TUBE FOR ELECTRONIC LETTERING MACHINE MAX LM-380E LETATWIN CROSS SECTION SQUARE 0.75 MM2 | ТРУБКА ПВХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ MAX LM-380E LETATWIN СЕЧЕНИЕМ 0,75 ММ2 | FD- 0.75
5 | 2 | 00.02.664 | RL | PVC TUBE FOR ELECTRONIC LETTERING MACHINE MAX LM-380E LETATWIN CROSS SECTION SQUARE 1 MM2 | ТРУБКА ПВХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ MAX LM-380E LETATWIN СЕЧЕНИЕМ 1 ММ2 | FD-1
6 | 2 | 00.02.665 | RL | PVC TUBE FOR ELECTRONIC LETTERING MACHINE MAX LM-380E LETATWIN CROSS SECTION SQUARE 2,5 MM2 | ТРУБКА ПВХ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МАШИНЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ MAX LM-380E LETATWIN СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2 | FD-2.5
7 | 4 | 50.52.367 | EA | FAN BATHROOM EXHAUST D100 15.01.600, 250 V, 14 WATTS, 97 M3/H 35 DB | ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖКА ДЛЯ САНУЗЛА D100 15.01.600, 250 В, 14 ВАТТ, 97 М3/Ч 35ДБ | FAN D100
8 | 3 | 50.52.373 | EA | FAN, DUCT FAN PICCO VFU230‑637M, 230 V AC, 50/60 HZ, 65/77 W, AIRFLOW 637/707 M³/H, FOR REACTIVE POWER COMPENSATION EQUIPMENT, ITEM, OEM# VFU230‑637M | ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ PICCO 230 В AC, 50/60 ГЦ, 65/77 ВТ, ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК 637/707 М³/Ч, ДЛЯ УКРМ, OEM# VFU230‑637M | VFU230‑637M
9 | 144 | 50.31.169 | EA | LUG, DT - 70 TYPE COPPER CABLE / НАКОНЕЧНИК DT-70 | НАКОНЕЧНИК. ДЛЯ МЕДНОГО КАБЕЛЯ 70ММ - М16 | DT70
10 | 4 | 50.02.909 | EA | SENSOR, TEMPERATURE SENSOR FOR REGIN TTC 25 | ДАТЧИК, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК ДЛЯ РЕГИН ТТС 25 | TG-K360
11 | 2 | 99.68.807 | ЕА | POSITIONER “TISSIN” SMART FOR CONTROL VALVE, MODEL TS808RN35S10, AMBIENT TEMP. -40 C TO +60 C, IP66, INPUT SIGNAL 4 TO 20 MA DC, SUPPLY PRESSURE 1.4 TO 7 BAR, NPT THREAD. OEM#TS808RN35S10 | ПОЗИЦИОНЕР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ «ТИССИН» ДЛЯ РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНАТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. ОТ -40 С ДО +60 С, ВХОДНОЙ СИГНАЛ ОТ 4 ДО 20 МА ПОСТОЯННОГО ТОКА, ДАВЛЕНИЕ ПИТАНИЯ ОТ 1,4 ДО 7 БАР | TS808RN35S10
12 | 5 | 50.52.376 | EA | THERMOSTAT FOR COOLING, FOR REACTIVE POWER COMPENSATION EQUIPMENT, ITEM , OEM# SQ0832-0019 | ТЕРМОСТАТ TDM ELECTRIC SQ0832-0019, 230 В-10(2) А., ДЛЯ УКРМ, OEM# SQ0832-0019 | SQ0832-0019
13 | 3 | 50.03.182 | EA | КОМПАКТНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 24В, 35ВТ, 1,2А | МОДУЛЬ, БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД AC 110-240В, ВЫХОДDC 24В, 1,7 А | ABL2REM24015K
14 | 76 | 50.31.055 | EA | BULB, 100W, 230V | ЛАМПОЧКА, 100ВТ, 230/240В | E27

## Lot 7
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemShortName | ItemLongName | ItemLongName (ru) | SuppItemCode
1 | 5 | 24.00.275 | EA | HEAD | HEAD BURNER COMBUSTION, ITEM# 16, DRAWING# 152 13 10 135, FOR BURNER OF ORE-THERMAL FURNACES, OEM# 150 40 16 104 | ГОЛОВКА СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ, ПОЗИЦИЯ №16, ЧЕРТЕЖ № 152 13 10 135, ДЛЯ ГОРЕЛКИ РУДОТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ, ПАРТ НОМЕР | 150 40 16 104
2 | 5 | 24.00.276 | EA | FLANGE | FLANGE BURNER HINGE , ITEM# 22, DRAWING# 152 13 10 135, FOR BURNER OF ORE-THERMAL FURNACES, OEM# 151 10 20 308 | ФЛАНЕЦ ШАРНИРА ГОРЕЛКИ, ПОЗИЦИЯ №22, ЧЕРТЕЖ № 152 13 10 135, ДЛЯ ГОРЕЛКИ РУДОТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ, ПАРТ НОМЕР | 151 10 20 308
3 | 5 | 24.00.277 | EA | SEAL | SEAL BURNER HINGE FLANGE, ITEM# 24, DRAWING# 152 13 10 135, FOR BURNER OF ORE-THERMAL FURNACES, OEM# 150 40 20 104 | УПЛОТНЕНИЕ ФЛАНЦА ШАРНИРА ГОРЕЛКИ, ПОЗИЦИЯ №24, ЧЕРТЕЖ № 152 13 10 135, ДЛЯ ГОРЕЛКИ РУДОТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ, ПАРТ НОМЕР | 150 40 20 104
4 | 2 | 24.00.278 | EA | NOZZLE | NOZZLE, BURNER NOZZLE 7 GALON 60, FOR FOR BURNER OF ORE-THERMAL FURNACES, OEM# 150 50 70 143 | СОПЛО ГОРЕЛКИ 7 ГАЛЛОН 60, ДЛЯ ГОРЕЛКИ РУДОТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ | 150 50 70 143
5 | 1 | 24.00.279 | EA | PUMP | PUMP, BURNER PUMP SUNTEC AJ4CC, FOR FOR BURNER OF ORE-THERMAL FURNACES, OEM# 150 50 20 167 | НАСОС ГОРЕЛКИ SUNTEC AJ4CC, ДЛЯ ГОРЕЛКИ РУДОТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ | 150 50 20 167
6 | 2 | 24.00.280 | EA | NIPPLE | NIPPLE, BURNER INJECTOR NIPPLE, FOR FOR BURNER OF ORE-THERMAL FURNACES, OEM# 151 70 10 110-1 | ФОРСУНКА ГОРЕЛКИ, ДЛЯ ГОРЕЛКИ РУДОТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ | 151 70 10 110-1
7 | 1 | 24.00.281 | EA | TURBULATOR | TURBULATOR, BURNER TURBULATOR, FOR FOR BURNER OF ORE-THERMAL FURNACES, OEM# 151 50 30 111 | ТУРБУЛЯТОР ГОРЕЛКИ, ДЛЯ ГОРЕЛКИ РУДОТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ | 151 50 30 111
8 | 2 | 24.00.282 | EA | ELECTRODE | ELECTRODE, BURNER IGNITION ELECTRODE 11X110X3, FOR FOR BURNER OF ORE-THERMAL FURNACES, OEM# 150 40 24 216 | ЭЛЕКТРОД ЗАЖИГАНИЯ ГОРЕЛКИ 11X110X3, ДЛЯ ГОРЕЛКИ РУДОТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ | 150 40 24 216
9 | 3 | 24.00.283 | EA | VALVE | VALVE, SOLENOID VENT VALVE, FOR FOR BURNER OF ORE-THERMAL FURNACES, OEM# 150 40 40 104 | СОЛЕНОДИД С КАТУШКОЙ, ДЛЯ ГОРЕЛКИ РУДОТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ | 150 40 40 104

## Lot 8
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemShortName | ItemLongName | SuppItemCode | SuppItemName
1 | 2 | 50.64.298 | EA | SUBSTATION | SUBSTATION, WITH TRANSMER 630KVA 6.3 KV DELTA PRIMARY 400//220 VOLTS SECONDARY C/W 6.3 KV ( CONSIST OF TWO PARTS SURFACE AND SUBSTATION) | ГКТП-630/6/0,4КВ | ПОДСТАНЦИЯ, С ТРАНСФОРМАТОРОМ 630КВ 6,3 КВ ТРЕУГОЛЬНИК ПЕРВИЧНЫЙ 400//220 ВОЛЬТ ВТОРИЧНЫЙ C/W 6,3 КВ (СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ НАЗЕМНОЙ И ПОДСТАНЦИИ)