## Lot 1
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemLongName | ItemLongName (ru) | SuppItemCode
1 | 5 | 50.01.987 | EA | THERMOMETER, 150 DEGREE, DIGI STEM DST200.300-SPECIFICATIONS | ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 150 ГРАДУСОВ, DIGI STEM DST200.300-SPECIFICATIONS | P/N
2 | 5 | 50.01.988 | EA | THERMOMETER, 1200 DEGREE, DIGI STEM DST200.300-SPECIFICATIONS | ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДО 1200 ГРАДУСОВ, DIGI STEM DST200.300-SPECIFICATIONS | P/N
3 |  | 50.52.370 |  | AMMETER, AMPER METER EKF AMA 721 300/5A MEASURING RANGE: 0–300 A. INPUT: 5 A AC SIZE 72 × 72 MM, FOR REACTIVE POWER COMPENSATION EQUIPMENT, ITEM , OEM# EKF AMA 721 300/5A | АМПЕРМЕТР НА 300 АМПЕР, ДЛЯ УКРМ, OEM# EKF AMA 721 300/5A
4 | 2 | 70.02.070 | EA | TIMER, ON-DELAY TYPE LADTO TELEMECANIQUE | ТАЙМЕР С ЗАДЕРЖКОЙ ВКЛ. ТИПА LADTO TELEMECANIQUE | 52297587
5 | 1 | 99.66.202 | EA | POTENTIOMETER, 24` LINER | ПОТЕНЦИОМЕТР, 24` ЛАЙНЕР | LP801-600
6 | 4 | 50.52.376 | EA | THERMOSTAT FOR COOLING, FOR REACTIVE POWER COMPENSATION EQUIPMENT, ITEM , OEM# SQ0832-0019 | ТЕРМОСТАТ TDM ELECTRIC SQ0832-0019, 230 В-10(2) А., ДЛЯ УКРМ, OEM# SQ0832-0019 | SQ0832-0019
7 | 7 | 50.52.530 | EA | TIMER, ELECTRONIC 24-240 VAC 50/60 HZ | ТАЙМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ 24–240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 50/60 ГЦ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ 24–240 В AC (50/60 ГЦ) / 12–240 В DC, 11-КОНТАКТНЫМ РАЗЪЕМОМ И ВЫХОДОМ SPDT (3 А ПРИ 250 В AC). ПОДДЕРЖИВАЕТ 8 РЕЖИМОВ РАБОТЫ (ВКЛ./ВЫКЛ. С ЗАДЕРЖКОЙ, ИНТЕРВАЛЬНЫЙ, ЦИКЛИЧЕСКИЙ И ДР.), ДИАПАЗОН ВРЕМЕНИ ОТ 0,1 С ДО 9990 Ч С ТОЧНОСТЬЮ ±0,3 % ±0,05 С. ОСНАЩЕН LCD-ИНДИКАТОРОМ С ГИСТОГРАММОЙ ОСТАВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ, СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP40, МОНТАЖ НА DIN-РЕЙКУ ИЛИ ПАНЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕТСЯ С 11-КОНТАКТН | H3CA-A

## Lot 2
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemLongName | ItemLongName (ru) | SuppItemCode
1 | 20 | 15.00.014 | EA | FAN, EXHAUST 6`WALL MOUNT 150 MM, 140902A & 140220C | ВЕНТИЛЯТОР, ВЫХЛОПНЫЙ 6" НАСТЕННЫЙ КРЕПЛЕНИЕ 150 ММ, 140902A И 140220C, С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ (~305–320 М³/Ч), НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА (≈37 ДБ), АВТОМАТИЗАЦИЯ (ТАЙМЕР И ГИГРОСТАТ), ВЛАГОЗАЩИЩЁННОСТЬ IPX4, ОБРАТНЫЙ КЛАПАН И НАДЁЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НА ШАРИКОВЫХ ПОДШИПНИКАХ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИАМЕТР ПОДКЛЮЧЕНИЯ - 150 ММ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОКОЛО 305–320 М³/Ч, МОЩНОСТЬ: 25 ВТ, УРОВЕНЬ ШУМА: ~37 ДБ, НАПРЯЖЕНИЕ: 220–240 В, 50 ГЦ, РАЗМЕРЫ: ПРИМЕРНО 210 × 210 × 96 ММ, ФУНКЦИИ ТАЙМЕР (1–20 МИН), ГИГРОСТАТ | EAFB-150
2 | 17 | 16.13.050 | SH | SHEET, PTFE SHEET (TEFLON), MATERIAL: PTFE (POLYTETRAFLUOROETHYLENE), THICKNESS: 6 MM, DIMENSIONS: LENGTH 2500 (1500) MM × WIDTH 1500 MM, COLOR: WHITE (STANDARD FOR PTFE) | ЛИСТ, PTFE (ТЕФЛОН), МАТЕРИАЛ: PTFE (ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН), ТОЛЩИНА: 6 ММ, РАЗМЕРЫ: ДЛИНА 2500 (1500)ММ × ШИРИНА 1500 ММ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ (СТАНДАРТ ДЛЯ PTFE) | PROD090355
3 | 4 | 50.01.770 | EA | HEATER, ELECTRIC 380 VAC 50 HZ 3PH 20KW C/W SELFCONTAINED THERMOSTAT | НАГРЕВАТЕЛЬ 380 VAC 50 HZ 3PH 20KW C/W SELFCONTAINED THERMOSTAT | GX206CT + WB1540
4 | 5 | 50.02.407 | EA | NUT, RIGID LOCK 1 1/2" | ГАЙКА ЖЕСТКАЯ ЗАМКА 1 1/2" | CI1712
5 | 2 | 50.09.026 | EA | TRANSFORMER, 1000 VA 220.VOLT PRIMARY 2- 110 VOLT SECONDARY .2-110 VOLT RECEPTAC- LES | ТРАНСФОРМАТОР, 1000 ВА, 220 В ПЕРВИЧНАЯ 2–110 В ВТОРИЧНАЯ. РОЗЕТКИ 2–110 В | MC1KX
6 | 42 | 50.15.065 | EA | COVER, UTILITY SINGLE GANG SWITCH PLATE , LEVITON | КОЖУХ, ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | 88001
7 | 15 | 50.15.080 | EA | JUNCTION BOX, KF 0404 G 104X104X70 (HENSEL+MENNEKERS) | РАСПРЕД КОРОБКА KF 0404 G 104X104X70 `ВСЕПОГОДНАЯ` ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ (HENSEL+MENNEKERS)
8 | 9 | 50.15.647 | EA | HEATER, BASEBOARD 240V 1000W 41`, DIMENSIONS: 48-IN(L) X2-IN(W) X 5-IN(H), CERTIFICATE CSA ,COLOR / FINISH WHITE MATERIAL STEEL MAXIMUM VOLTAGE 240V. OEM#AB41002W | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР 240V 1000W | B1002W
9 | 10 | 50.15.670 | EA | MOTOR, FAN, 5KW HEATER MAGNETEK, 240V, 60HZ, .7A, 1550RPM, 1/20HP | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ ОБОГРЕВАТЕЛЯ 5 КВТ, MAGNETEK, 240 В, 60 ГЦ, 0.7 А, 1550 ОБ/МИН, 1/20 Л.С. | B11041-02
10 | 1 | 50.15.714 | EA | CRADLE, GRANDLE FOR WITHDRAWABLE ACB E2.2 W FP LU=800 HR-HR 2000A | КРЫШКА, РУКОЯДКА ДЛЯ ВЫДВИЖНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ E2.2 W FP LU=800 HR-HR 2000A | 1SDA073909R1
11 | 47 | 50.38.731 | EA | BOX, SURFACE MOUNT 80 X148 X 140MM | КОРОБ, ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО КРЕПЛЕНИЯ 80 X 148 X 140 ММ | 080285
12 | 76 | 50.38.733 | EA | LEGRAND, MFR, COVERPLATE 4 FOLD 14 | КРЫШКА СКЛАДНАЯ 4 НА 14, LEGRAND, MFR | 78814
13 | 5 | 50.38.744 | EA | PLUG POWER TOPXTRA125A5P6H400V IP67 | ВИЛКА, АРТИКУЛ НОМЕР 13225 | 13225
14 | 6 | 50.38.745 | EA | CONNECTOR POWER TOPXTRA125A5P6H400V IP67 | РОЗЕТКА IP67, АРТИКУЛ НОМЕР 14225 | 14225
15 | 50 | 50.38.748 | EA | RECEPTACLE | РОЗЕТКА ДВОЙНА, НАРУЖНАЯ C ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ДЛЯ ОФИСА (VIKO- VERA) | VIKO VERA RECEPTACLE
16 | 90 | 50.52.123 | EA | TAPE, SEMI-CONDUCTING SCOTCH BRAND 13 ELECTRICAL | ЛЕНТА ПОЛУПРОВОДНИКОВАЯ СКОТЧ МАРКИ 13 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ | 13 3/4 X 15
17 | 39 | 50.52.153 | EA | ADAPTER, ELECTRICAL 16 AMP 250V | ПЕРЕХОДНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 16 AMP 250V | 52658
18 | 1 | 50.52.273 | EA | KIT, CONTACT MAIN FOR CONTACTOR / MANUFACTURER: SIEMENS / OEM# 3RT1966-6A | КОМПЛЕКТ, ГЛАВНЫЙ КОНТАКТ ДЛЯ КОНТАКТОРА / ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SIEMENS / OEM# 3RT1966-6A | 3RT1966-6A
19 | 2 | 50.52.377 | EA | CONTACTOR 40A, 36 VOLT COIL FOR 1T HOIST #OEM CDC6H-2511 | ПУСКАТЕЛЬ 40А, КАТУШКА НА 36ВОЛЬТ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРА 1ТОНН #OEM CDC6H-2511 | CDC6H-2511
20 | 3 | 73.18.190 | EA | SHRINK, 3M HEAT HEAVY WALL CABLE SLEEVE, 2AWG TO4/0 1000V,72EA PER CASE | ТЕРМОУСАДКА, ВТУЛКА ДЛЯ ТЕПЛОГО НАСТЕННОГО КАБЕЛЯ 3M, 2AWG TO4/0, 1000 В, 72 ШТ. В КАЖДОМ КОРПУСЕ | HS4-30-L
21 | 20 | 73.18.277 | EA | LOCKNUT, STEEL 2 1/2" |  | L700
22 | 1 | 87.02.020 | EA | DETECTOR, BEARING TEMPERATURE | ДЕТЕКТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДШИПНИКОВ | 4001A1653GSP250
23 | 4 | 50.38.101 | EA | BLOWER WITH MOTOR FASCO, 1/10HP 1570 RMP 230 V | ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ С МОТОРОМ “FASCO BLOWER” 1/10HP 1570 RMP 230 V | 50769-D230

## Lot 3
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemLongName | ItemLongName (ru) | SuppItemCode
1 | 3 | 50.01.578 | SET | CONTACTOR, MC-225А/4 WITH THERMAL RELAY MT-225/3D200 | МАГНИТНЫЙ КОНТАКТОР HGC225 22NS F220 225А 132 КВТ ПРИ АС3 (380-440В) КАТ. 100-240В АC 110-220 DC 2НО + ТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ HGT265K A0225S 135-225A (ДЛЯ HGC185-265, UMC185-265) | HGC225 + HGT265K
2 | 2 | 50.01.591 | EA | BREAKER, 600A 3 POLE I-T-E SENTRON SERIES TYPE: HLD6-A | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 600А, 3-ПОЛЮСНЫЙ СЕРИЯ ITE SENTRON, ТИП: HLD6-A | HLD63B600
3 | 4 | 50.01.959 | EA | CONTACTOR SCHNEIDER 3P LC1D12 25A 24V AC COIL | КОНТАКТОР ШНАЙДЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | LC1D12
4 | 10 | 50.02.002 | EA | BREAKER, ACTI 9 IID - RCCB - 2P - 25A - 10MA - TYPE A #A9R20225 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ACTI 9 IID - RCCB - 2P - 25A - 10MA - TYPE A #A9R30225 | A9R20225
5 | 5 | 50.02.030 | EA | BREAKER, CIRCUIT, 10 AMP, MERLIN GERIN MULTI 9 ,C60N, 230/240V, 1P, C-CURVE (FOR WATER TREATMENT PLANT) | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ HGD63P 1PMCS0000C 00010 1 ПОЛЮС, 10А, ТОК К.З. 10KA, ХАР-КА C (STANDARD) | HGD63P
6 | 25 | 50.15.605 | EA | CONTACTOR, 240V, 63A, 3 POLE, MODEL B | КОНТАКТОР 240V 63A 3 ПОЛЮСНЫЙ МОДЕЛЬ В ( ДЛЯ НАГРЕВАТЕЛЯ) | DP60C3P-2
7 | 1 | 50.15.713 | EA | TOUCH, E2.2B 2000 EKIP TOUCH LI WITHDRAWABLE ACB 800-2000A | СЕНСОРНЫЙ, E2.2B 2000 КОМАНД СЕНСОРНЫЙ LI ВЫНИМАЕМЫЙ ACB 800-2000A | 1SDA072374R1
8 | 4 | 50.15.809 | EA | CONTACTOR; AF16-30-10-13; 10,50 A;690 V;30A AC-1, COIL 100-250V; ITEM DESIGNATION: -Q26 #3AXD50000000405, CONTACTOR AF16-30-10-13, 3 POLE-690V IEC OR 600UL, CONTROLING MOTOR UO TO 7.5KW/400V AC (AC-3) OR 10HP/480V UL, SWITHCING POWER CIRCUIT UP TO 30A (AC-1) OR 30 A UL | КОНТАКТОР, ТРЕХФАЗНЫЙ, МОДЕЛЬ AF16-30-10-13; НАПРЯЖЕНИЕ КАТУШКИ 100-250 В AC/DC, НОМ. ТОК AC-3 16 АМПЕР, НОМ. НАПРЯЖЕНИЕ ДО 690 В, НОМ. МОЩНОСТЬ AC-3 7.5 КВТ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ 1-NO, МОНТАЖ НА DIN-РЕЙКУ | AF16-30-10-13
9 | 15 | 50.52.357 | EA | CONTACTOR D 3P, 18A,NO+NC,24B,2.4W,EXTENDED LC1D18BL | КОНТАКТОР D 3P, 18А,НО+НЗ,24B,2.4 ВТ,РАСШИРЕННЫЙ LC1D18BL | LC1D18BL
10 | 2 | 70.02.007 | EA | CONTACTOR #LADN22 | КОНТАКТОР №LADN22 | LADN22
11 | 3 | 73.18.024 | EA | BREAKER, WITH KT3175T TRIP UNIT | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ КТ3175Т | KD3400FS 175A + UVR

## Lot 4
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemLongName | ItemLongName (ru) | SuppItemCode
1 | 800 | 00.02.141 | EA | LAMP LED FERON LB-215, T8 36W 175-265V G13 4000К | ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ FERON LB-215, T8 (ЛИНЕЙНАЯ ДВУХ ЦОКОЛЬНАЯ), 36W 175-265V G13 4000К (БЕЛЫЙ), РАССЕИВАТЕЛЬ МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ, 3300LM, УГОЛ РАССЕИВАНИЯ 220°, 1200*26ММ | LB-215
2 | 70 | 50.31.055 | EA | BULB, 100W, 230/240V | ЛАМПОЧКА, 100ВТ, 230/240В | E27
3 | 12 | 50.31.073 | EA | LAMP, 175W METAL HALIDE MOGUL BASE | ЛАМПА, МЕТАЛЛОГАЛОДНАЯ МОГУЛНАЯ ОСНОВА 175 ВТ | SYL64030
4 | 14 | 50.31.207 | EA | LAMP, LED, LOYO WORK 9090: LED POWER: 90W, OPERATING VOLTAGE: 10-30V WATERPROOF RATE:IP67 | ЛАМПА, СВЕТОДИОДНАЯ, LOYO WORK 9090: МОЩНОСТЬ СВЕТОДИОДА: 90 ВТ, РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ: 10–30 В СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IP67 | LOYO WORK 9090
5 | 50 | 50.31.217 | EA | BULB, CORN LED BULB 9W, 220V, E27, 360° | СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА, МОЩНОСТЬ 9W/ НАПРЯЖЕНИЕ 220V/ ЦОКОЛЬ E27/ОСВЕЩЕНИЕ 360° | 9W/220V/G24/360°

## Lot 5
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemLongName | ItemLongName (ru) | SuppItemCode
1 | 10 | 24.01.861 | EA | CONNECTOR, MALE 1/4 TUBE TO 1/8 MPT COMPRESSION 68X4X4 | СОЕДИНИТЕЛЬ, НАРУЖНАЯ ТРУБА 1/4 НА СЖАТИЕ 1/8 MPT 68X4X4 | FRV 68-4B
2 | 219 | 50.01.737 | EA | CONNECTOR, BX L-16 | СОЕДИНИТЕЛЬ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ | CI 70
3 | 2150 | 50.02.425 | EA | CONNECTOR, BUCHANNAN B2 WIRE | КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК ПЛАСТИКОВЫЙ | B2-350JR
4 | 1 | 50.02.456 | EA | GRIP, CABLE | ЗАЖИМ, КАБЕЛЬ | 022-01-09
5 | 3 | 50.02.459 | EA | GRIP, CABLE | ЗАЖИМ, КАБЕЛЬ | 02201019
6 | 6 | 50.15.815 | EA | TERMINATION KIT, HEAT SHRINK INDOOR, CABLE SIZE 70 - 120MM2, CABLE TYPE XLPE, TAILLENGHT:450MM, COMPLETE WITH SOLDERLESSEARTH KIT, # POLT-12D/3XI-H1-L12A | НАБОР ЗАКОНИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ТЕРМОУСТАВКА ВНУТРЕННЯЯ, РАЗМЕР КАБЕЛЯ 70 – 120 MM2, ТИП КАБЕЛЯ XLPE, ДЛИНА ХВОСТОВОГО СРЕДА: 450 ММ, В КОМПЛЕКТЕ С КОМПЛЕКТОМ БЕЗЗЕМЛЯНЕНИЯ, # POLT-12D/3XI-H1-L12A | POLT 12D/3XI-H1-L12A
7 | 59 | 50.31.119 | EA | LUG, ONE HOLE , LONG BARREL, #1/0 AWG 3/8#BOLT SIZE, SOLD IN QTY'S OF 10 | НАКОНЕЧНИК, ОДНО ОТВЕРСТИЕ, ДЛИННЫЙ СТВОЛ, #1/0 AWG 3/8#РАЗМЕР БОЛТА, ПРОДАЕТСЯ В КОЛИЧЕСТВЕ ПО 10 ШТ. | TB54109
8 | 20 | 50.31.122 | EA | LUG, ONE HOLE , LONG BARREL, 250MCM 1/2"BOLTSIZE | МЕДНЫЙ ОДНООТВЕРСТНЫЙ НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЯ | 54913BE
9 | 61 | 50.31.131 | EA | SPLICE, BUTT , STANDARD BARREL FOR 3/0 AWG | СКЛЕЙКА, СТЫК, СТАНДАРТНЫЙ СТВОЛ ДЛЯ 3/0 AWG | ILSCO CT-3/0
10 | 8 | 50.31.161 | PK | FERRULE, BOOT LACE , 2 X 16 AWG X 8MM ( PIN LENGTH) 1 PK=100EA | НАКОНЕЧНИК, ШНУРОК ДЛЯ БОТИНКИ, 2 X 16 AWG X 8 ММ (ДЛИНА ШТИФТА) 1 УП=100 ШТ. | 797V13
11 | 2 | 50.31.163 | PK | FERRULE, BOOT LACE , 2 X 10 AWG X 14MM ( PIN LENGTH) 1 PK=100EA | НАКОНЕЧНИК, ШНУРОК ДЛЯ БОТИНКИ, ШТЫРЬ 2 X 10 AWG X 14 ММ, ДЛИНА) 1 УП=100 ШТ. | 311-8003 rs pro
12 | 50 | 50.31.169 | EA | LUG, DT - 70 TYPE COPPER CABLE | НАКОНЕЧНИК. ДЛЯ МЕДНОГО КАБЕЛЯ 70ММ - М16 | DT70
13 | 24 | 50.52.380 | EA | CLAMP CONTACT НПО TO TM (ТМГ) 400 KVA (M20X2.5) COMPLETE WITH HARDWARE #OEM NF-00001650 FOR ELECTROWINNING BATH | ЗАЖИМ КОНТАКТНЫЙ НПО К ТМ (ТМГ) 400 КВА (М20X2,5) В КОМПЛЕКТЕ С МЕТИЗАМИ #OEM НФ-00001650 ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗНОЙ ВАННЫ | НФ-00001650
14 | 14 | 73.18.189 | EA | CABLE, SHRINK , 3M HEAT REPAIR WRAP SLEEVE, 29.5"750MM SLEEVE 3.15-0.98"600/1000V | КАБЕЛЬ, ТЕРМОРЕМОНТНЫЙ РУКАВ 3М, 29,5" 750 ММ РУКАВ 3,15-0,98" 600/1000 В | HDCW-80/25-750
15 | 29 | 78.18.200 | EA | SPLICE, MAGNALUG 2/0 | КОММУТАЦИОННЫЙ КАБЕЛЬ, МАГНИТНЫЙ НАКОНЕЧНИК 2/0 | 84-9221
16 | 15 | 78.18.241 | EA | CONNECTOR, CORD , STRAIN RELIEF | СОЕДИНИТЕЛЬ | TB-2585
17 | 26 | 78.18.269 | EA | LUG, COPPER ONE HOLE LUG, 250 MCM 1/2` BOLTSIZE | КЛЕММА, МЕДНАЯ, С ОДНИМ ОТВЕРСТИЕМ, НА КАБЕЛЬ 250 MCM, ПОД БОЛТ 1/2 ДЮЙМА | 24C332
18 | 11 | 78.18.271 | PK | TIE STRAP PLASTIC , CABLE, TY-RAP 15`, (1000/PK) | ХОМУТ СТЯЖНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ СВЯЗКИ КАБЕЛЕЙ | SG370S-MO
19 | 2 | 90.55.625 | EA | CABLE, SPM MEASURING, 8 PIN - 2 PIN, 1.5M SPIRAL | КАБЕЛЬ, ИЗМЕРЕНИЕ СПМ, 8-КОНТАКТНЫЙ - 2-КОНТАКТНЫЙ, СПИРАЛЬ 1,5 М | CAB82-1,5
20 | 9 | 78.18.277 | EA | LOCKNUT, STEEL 2 1/2" | СТОПОРНАЯ ГАЙКАСТАЛЬНАЯ 2 1/2" | L700

## Lot 6
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemLongName | ItemLongName (ru) | SuppItemCode
1 | 1 | 00.03.238 | AS | FAN, BLOWER 9/9 ASSY FOR AIR HANDLING UNIT, BUILT UP BLOWER ASSEMBLY WITH A WELDED FRAME, PILLOW BLOCK BEARINGS, BELT, SHEAVEЫ, CANVAS AND ISOLATORS UNIT SERIAL #S22514-MUA-1, LM-2K-O, SHAFT SIZE: 3/4", BLOWER PULLEY: BK40H, W/O MOTOR | ВЕНТИЛЯТОР, В СБОРЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. В КОМПЛЕКТЕ С РАМОЙ, ПОДШИПНИКАМИ, ШКИВОМ, РЕМНЕМ И РУКАВОМ, СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УЗЛА: S22514-MUA-1, LM-2K-О, ДИАМЕТР ВАЛА: 3/4", ШКИВ ВОЗДУХОДУВКИ: ВК40Н, БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ | LM-2-K-O-FAN-9/9

## Lot 7
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemLongName | ItemLongName (ru) | SuppItemCode
1 | 1 | 50.01.429 | EA | MODULE, POWER SUPPLY 24 VOLT, 1.25 AMP | МОДУЛЬ, БЛОК ПИТАНИЯ 24 ВОЛЬТ, 1,25 АМП | PSL30E24RP
2 | 3 | 50.03.182 | EA | MODULE, POWER SUPPLY, INPUT AC 110-240V, OUTPUTDC 24V, 1.7 A | МОДУЛЬ, БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД AC 110-240В, ВЫХОДDC 24В, 1,7 А | ABL2REM24015K
3 | 4 | 50.05.053 | EA | POWER SUPPLY, 24V, 5AMP SCHNEIDER | БЛОК ПИТАНИЯ, 24 В, 5 А SCHNEIDER | ABL8RPS24050
4 | 8 | 50.15.836 | EA | PANEL PUMP CONTROL HMS CONTROL L3-40-IP54-У2, 17 КВТ | ПАНЕЛЬ ПУСКА И УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ HMS CONTROL L3-40-IP54-У2, 17 КВТ | HMS CONTROL L3-40-IP54-У2, 17 КВТ
5 | 6 | 50.15.837 | EA | PANEL PUMP CONTROL HMS CONTROL L3-80-IP54-У2 | ПАНЕЛЬ ПУСКА И УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ HMS CONTROL L3-80-IP54-У2 | HMS CONTROL L3-80-IP54-У2
6 | 2 | 82.00.829 | EA | MODULE, 8 -CH ISOLATED ANALOG INPUT, `ADVANTECH`, 220VAC, 16 INPUTS, MODBUS TCP, MODEL; ADAM- 6217-B | МОДУЛЬ, 8-КАНАЛЬНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ВХОД, ADVANTECH, 220 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 16 ВХОДОВ, MODBUS TCP, МОДЕЛЬ; АДАМ-6217-Б | ADAM- 6217-B
7 | 10 | 99.66.303 | EA | VALVE SOLENOID : 1/2", 4-WAY, 100 PSI, BRASS BODY, WITH COIL: MODEL MP-C-080, OEM# 238610-058-D, 220VAC,50HZ | КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЛАТУННЫЙ КОРПУС, МОДЕЛЬ: MP-C-080 OEM# 238610-058-D 220VAC 50HZ | 8344G074

## Lot 8
PurchEnqLine | PurchEnqQty | PurchEnqItemCode | PurchEnqUnit | ItemLongName | ItemLongName (ru) | SuppItemCode
1 | 12 | 50.52.348 | EA | CONSTRUCTION CRN, COMPLETE OUTDOOR DUSTRIBUTION-SCHALTANLAGE | КОМПЛЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ КРН, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ЛИНИЯХ 6 КВ И 10 КВ С ЦЕЛЬЮ КОММУТАЦИИ ЛИНИИ, ЗАШИТЫ ЛИНИИ ОТ ПЕРЕНАПРЕЯЖЕНИЙ И КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ | КРН-10/630А