| № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Цифровой осциллограф генератор мультиметр HDS320S OWON 200 МГц (автономный, портативный, двухканальный) или аналоги. Количество 3 шт. Сток номер: 00.01.646 - Три в одном: осциллограф, генератор, мультиметр. - Осциллограф: Полоса пропускания: 200 МГц. - Количество каналов: 2 аналоговых канала. - Частота дискретизации (в реальном времени): 1 Гвыб/с.Глубина записи: 8К (одноканальный режим), 4К (двухканальный). - Скорость обновления сигнала: 10 000 кадров/с. - Мультиметр: Измерение напряжения, тока, сопротивления, емкости, прозвонка цепи, проверка диодов. - Генератор сигналов: Встроенный генератор (в некоторых модификациях HDS320S). - Дисплей и питание: Дисплей: 3.5 дюйма, LCD (цветной), разрешение 320 x 240. - Питание: Литий-ионные аккумуляторы 2600 мАч x 2 (3.7 В, тип 18650). - Интерфейс: USB Type-C. - Особенности: Портативное исполнение, небольшой вес. - Меню на русском языке. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | г. Бишкек, ул. Ибраимова 24/1 (Рудник «Кумтор») |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | 3-4 недели |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | 1. Подтверждение конфигурации оборудования; 2. Поставка оборудования; 3. Проверка соответствия поставки техническому заданию; 4. Приёмка по акту; 5. Передача гарантийных и технических документов. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | • Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации • Наличие сертификата соответствия, авторизационного письма от производителя или дистрибьютора |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ | • Приемка производится на основании акта приемки-передачи; • Подписание акта после проверки технических характеристик и соответствия заявленным параметрам |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | • Передача акта выполненных работ; • Инструкции пользователя (на русском или английском) • Сертификаты, гарантийные талоны (при необходимости); |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия: не менее 12 месяцев со дня поставки. В течение гарантийного срока поставщик обязан устранить неисправности за свой счет в том числе замену оборудования. |