50.37.019

| - Тип двигателя | Асинхронный |
| --- | --- |
| - Мощность (P): /Power | 3.5 kW кВт (4.6 HP) |
| - Для какой высоты указана мощность. Для 1000 метров или 4000 метров – Installation altitude 1000 m or 4000 m | 4000 |
| - Напряжение питания (U) / Voltage | 380В / V |
| - Частота сети (f) / Frequency | 50 Гц / Hz |
| - Частота вращения (n) / RPM | 1500r/min |
| - Степень защиты (IP): | IP 55 |
| - Монтажное исполнение / Installation | Foot-mounted |
| - Габарит / Frame Size | 184T |
| - Режим работы: | S 1 |
| - Сервис фактор (SF) | SF1.00 |
| - Класс изоляции (Ins Class) | F |
| - Дизайн (Design) | B |
| - Диаметр вала (если нестандартный) / Shaft diameter Длинна вала (если нестандартный) / Shaft lenght | Диаметр вала: 1.125” Длина вала: 2.75” |
| - Стандарт (IEC, ГОСТ, NEMA) / Standard | NEMA |
| - Соединение с механизмом / Connection with mechanism | Шкив/ sheave; муфтовое / coupling |
| - Температура окружающей среды / Ambient Temperature | -200C до (to) +40 0С (Celcius). |
| - Материал корпуса (чугун, алюминий) | Чугун / cast iron |
| - Климатическое исполнение: если российский |  |
| - Барно | Боковое расположение / Side |
| - Метод пуска /Starting Methode | DOL |