50.38.170

| - Тип двигателя | Асинхронный |
| --- | --- |
| - Мощность (P): /Power (kW) | - kW / кВт (3 HP) |
| - Для какой высоты указана мощность. Для 1000 метров или 4000 метров / Installation altitude 1000 m or 4000 m | 4000 |
| - Напряжение питания (U) / Voltage | 220/380В |
| - Частота сети (f) / Frequency | 50 |
| - Частота вращения (n) / RPM | 1500r/min |
| - Степень защиты (IP): | IP 55 |
| - Монтажное исполнение / Installation | IM B3 |
| - Габарит / Frame Size | 100L |
| - Режим работы: | S 1 |
| - Сервис фактор (SF) | SF1.00 |
| - Класс изоляции (Ins Class) | F |
| - Дизайн (Design) | N |
| - Диаметр вала (если нестандартный) / Shaft diameter (if not standard) Длинна вала (если нестандартный) / Shaft length (if not standard) | Диаметр вала: 22 мм Длина вала: 50 мм |
| - Стандарт (IEC, ГОСТ, NEMA) / Standard | IEC |
| - Соединение с механизмом / Connection with mechanism | Шкив/ sheave ; муфтовое (coupling) |
| - Температура окружающей среды / Ambient Temperature | -400C до +400С |
| - Материал корпуса (чугун, алюминий) | Чугун / cast iron |
| - Климатическое исполнение: если российский |  |
| - Барно / Connection Box location | Боковое расположение / Side |
| - Метод пуска /Starting Methode | DOL |