50.38.495

| - Тип двигателя | Асинхронный |
| --- | --- |
| - Мощность (P): /Power (kW) | 90 kW / кВт |
| - Для какой высоты указана мощность. Для 1000 метров или 4000 метров / Installation altitude 1000 m or 4000 m | 4000 |
| - Напряжение питания (U) / Voltage | 380В / V |
| - Частота сети (Гц) / Frequency (Hz) | 50 |
| - Частота вращения (n) / RPM | 1500 r/min |
| - Степень защиты (IP): | IP 55 |
| - Монтажное исполнение / Installation | IM B3 |
| - Габарит / Frame Size | 315L |
| - Режим работы: | S 1 |
| - Сервис фактор (SF) | SF1.15 |
| - Класс изоляции (Ins Class) | F |
| - Дизайн (Design) | N |
| - Диаметр вала (если нестандартный) / Shaft diameter (if not standard) Длинна вала (если нестандартный) / Shaft length (if not standard) | Диаметр вала: 85 мм Длина вала: 170 мм |
| - Стандарт (IEC, ГОСТ, NEMA) / Standard | IEC |
| - Соединение с механизмом / Connection with mechanism | Шкив / Coupling |
| - Температура окружающей среды / Ambient Temperature | -200C до +400С |
| - Материал корпуса (чугун, алюминий) | Чугун / Cast Iron |
| - Климатическое исполнение: если российский |  |
| - Барно / Connection Box location | Верхнее расположение / Top |
| - Метод пуска /Starting Methode | INVERTER RATED (VFD) |