## LOT 1
Line Линия | Qty Количество | Item Code Номер стока | Unit Единица измерения | Part # Номер зап. части | SuppItemName Наименование
1 | 5 | 23.25.137 | EA | 113-0753 | ELBOW, PVC, 1" × 45°, SCHEDULE 80, SOCKET-TYPE ENDS (SOLVENT WELD), ASTM D2467, MATERIAL: PVC (POLYVINYL CHLORIDE), RIGID, PRESSURE-RATED, NOMINAL PIPE SIZE: 1 INCH (NPS 1"), PIPE STANDARD: SCHEDULE 80, ASTM D1784 PVC MATERIAL CLASSIFICATION КОЛЕНО ПВХ, 1" × 45°, SCH 80, РАСТРУБНЫЕ КОНЦЫ (СОЕДИНЕНИЕ НА КЛЕЮ), СТАНДАРТ ASTM D2467, МАТЕРИАЛ: ПВХ (ПОЛИВИНИЛХЛОРИД), ЖЁСТКИЙ, НАПОРНЫЙ, НОМИНАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР: 1 ДЮЙМ (NPS 1"), СТАНДАРТ ТРУБЫ: SCHEDULE 80, ASTM D1784 — МАТЕРИАЛ ПВХ
2 | 20 | 23.25.023 | EA | 0591734 | COUPLING, PVC 2" SCHEDULE 80 STRAIGHT COUPLING (SOCKET / SLIP) МУФТА ДЛЯ ТРУБ, МУФТА ПВХ 2" (ДЮЙМА) SCH 80 ПРЯМАЯ ПОД ВКЛЕЙКУ (РАСТРУБНАЯ)
3 | 4 | 23.25.345 | EA | PN25 S2.5 | ADAPTER PVC MALE THREADED ADAPTER, 32 MM (METAL REINFORCED / BRASS INSERT) ПЕРЕХОДНИК ПВХ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ 32 ММ (С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ВСТАВКОЙ)
4 | 1 | 20.11.716 | EA | TBD | VALVE, PRESSURE RELIEF, DIAMETER:DN25, PN10 MANUAL КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ДИАМЕТР:DN25, PN10 РУЧНОЙ
5 | 15 | 23.11.310 | EA | 8820447 | HANGER, 4" CLEVIS-TYPE PIPE HANGER, FOR 4-INCH NOMINAL PIPE SIZE (NPS), MATERIAL: CARBON STEEL, FINISH: ZINC-PLATED / GALVANIZED (CORROSION-RESISTANT COATING), TYPE: 2-PIECE CLEVIS HANGER WITH ADJUSTABLE BOLT, ADJUSTMENT BOLT: THREADED HEX BOLT, NUT INCLUDED, ALLOWS HEIGHT AND ALIGNMENT ADJUSTMENT ПОДВЕСКА ДЛЯ ТРУБЫ, ТИП СКОБА (КЛИВИС), 4", ДЛЯ ТРУБЫ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 4 ДЮЙМА (NPS 4"), МАТЕРИАЛ: УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ, ПОКРЫТИЕ: ОЦИНКОВАННОЕ (ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ), ТИП: ДВУХЭЛЕМЕНТНАЯ ПОДВЕСКА (КЛИВИС) С РЕГУЛИРОВОЧНЫМ БОЛТОМ, РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ: РЕЗЬБОВОЙ, С ГАЙКОЙ; ПОЗВОЛЯЕТ РЕГУЛИРОВАТЬ ВЫСОТУ ПОДВЕСКИ И ЦЕНТРИРОВАНИЕ ТРУБЫ
6 | 2 | 26.00.276 | EA |  | ELBOW, 1-1/2` X 45 DEG, SS 150# SW КОЛЕНО, 1-1/2` X 45 ГРАД, SS 150# SW

## LOT 2
Line Линия | Qty Количество | Item Code Номер стока | Unit Единица измерения | Part # Номер зап. части | SuppItemName Наименование
2 | 3 | 00.03.022 | RL | 217-200-1273 | FILM .SELF-ADHESIVE FILM MODEL: 200-1273 WEISS OEM# 217-200-1273 ПЛЕНКА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ 200-1273 WEISS D-C-FIX КОД ТОВАРА 217-200-1273
1 | 2 | 00.03.236 | EA | 70×90×13-SEAL | SEAL, OIL SEAL, SIZE 70×90×13, MATERIAL: NATURAL RUBBER (NBR), WITH GARTER SPRING AND DUST LIP САЛЬНИК, УПЛОТНЕНИЕ, РАЗМЕР 70Х90Х13, МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК (NBR), С ПРУЖИННЫМ КОЛЬЦОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТОЙ
2 | 2 | 00.03.237 | EA | 210×240×15-SEAL | SEAL, OIL SEAL, SIZE 210×240×15, MATERIAL: NATURAL RUBBER (NBR), WITH GARTER SPRING AND DUST LIP САЛЬНИК, УПЛОТНЕНИЕ, РАЗМЕР 210Х240Х15, МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК (NBR), С ПРУЖИННЫМ КОЛЬЦОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТОЙ
3 | 7 | 24.05.027 | EA | 02380011 | O-RING, 42.5X3.53 90 SHORE УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО, КРЫШКА NRV, 42,5X3,53, 90 ШОР
4 | 1 | 24.05.072 | EA | 02200283 | OIL SEAL 45*60*10 DOUBLE LIP (FOR WATERJET HIGH PRESSURE WASHER) САЛЬНИК 45*60*10 ДЛЯ ВОДОСТРУЙНОЙ СТРУИ 514.4159.002/514.4159.003 #022000283
5 | 2 | 45.01.151 | EA | R901347368 | RING, RGEAR ROTEX38-92SHA/T-PUR OEM: R901347368 КОЛЬЦО, ПЕРЕДАЧА ROTEX38-92SHA/T-PUR OEM: R901347368
6 | 3 | 45.01.154 | EA | R939059246 | FILTER, FILTER INSERT 250-10-BR-С OEM: R939059246 ФИЛЬТР, ФИЛЬТР-ВСТАВКА 250-10-BR-С OEM: R939059246
7 | 15 | 90.65.692 | EA | НФ-243-Т / 21-00502-SX | FILTER, FUEL FILTER НЕВСКИЙ ФИЛЬТР НФ-243-Т или STELLOX 21-00502-SX ФИЛЬТР, ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

## LOT 3
Line Линия | Qty Количество | Item Code Номер стока | Unit Единица измерения | Part # Номер зап. части | SuppItemName Наименование
1 | 2 | 89.03.550 | EA | 450 X 185 X 220 | PUMP, SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMP JAMBO 70/50P, 220 V (±10%), 1100 W, 5.0 A НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ ДЖАМБО 70/50П, НАПРЯЖЕНИЕ 220 В (±10%), МОЩНОСТЬ 1100 ВТ, ТОК 5.0 А
2 | 220 | 90.50.208 | EA | G-20045 | RAIL, SCREEN RAIL CLAMPING BARS, 4 FT LENGTH, FOR TYLER SCREENS, AS PER DRAWING NO. 20-16-227 РЕЛЬСА ПРИЖИМНАЯ (ПЛАНКИ КРЕПЛЕНИЯ СИТ), L=4 FT, ДЛЯ ГРОХОТА TYLER, ПО ЧЕРТЕЖУ №20-16-227
3 | 1 | 50.52.139 | BX | SFS 7M6C | NUT, HEX MACHINE S, BRASS, SIZE 6/32 ГАЙКА ШЕСТИГРАННАЯ МАШИННАЯ S, ЛАТУНЬ, РАЗМЕР 6/32
4 | 1 | 01.01.847 | EA | MCLNR-164D NA3 | HOLDER, TURNING HOLDER, KENNAMETAL, TOOL L.H., EONW, # MCLNR-164D NA3 ДЕРЖАТЕЛЬ ИНСТРУМЕНТА, КЕННАМЕТАЛ, ИНСТРУМЕНТ Л.С., ЕОНВ, # MCLNR-164D NA3
5 | 4 | 24.05.017 | EA | 02200031 | WASHER, COPPER, 40X25.2X1.5 ШАЙБА МЕДНАЯ 40X25,2X1,5
6 | 14 | 84.10.513 | EA | 04-6000-03-500 | SCREW, AIR VALVE CAP, 120 MM LONG, 6.03 MM DIAMETR ВИНТ КРЫШКИ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА, ДЛИННА 120 ММ, ДИАМЕТР 6.03 ММ
7 | 3 | 00.03.022 | RL | 217-200-1273 | FILM .SELF-ADHESIVE FILM MODEL: 200-1273 WEISS OEM# 217-200-1273 ПЛЕНКА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ 200-1273 WEISS D-C-FIX КОД ТОВАРА 217-200-1273