Филиал ЗАО «Кумтор Голд Компани» «Завод по переработке шин»

Спецификация

| Наименование | Требования, предъявляемые к товарам/характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Оказание услуг по перемотке и ремонту электродвигателей | - перемотку обмоток электродвигателей; - ремонт статора и ротора; - замену подшипников; - балансировку ротора; - сушку и пропитку обмоток; - сборку и разборку электродвигателей; - испытания после ремонта; - измерение сопротивления изоляции; - проверку работоспособности под нагрузкой. 2. Требования к исполнителю: - наличие опыта по ремонту электродвигателей; - наличие производственной базы и оборудования; - квалифицированный персонал; - гарантия на выполненные работы не менее 6 месяцев; - проведение испытаний после ремонта. 3. Нормативные требования: Работы должны соответствовать: - ПУЭ; - ПТЭЭП; - ГОСТ на электродвигатели; - требованиям промышленной безопасности КР. 4. Место оказания услуг: На территории Исполнителя 5. Результат оказания услуг: - исправные электродвигатели; - протоколы испытаний; - акты выполненных работ; - гарантия на ремонт. |  |

Перечень электродвигателей (0,4 кВ):

| № | Наименование/марка двигателя | Мощность, кВт | Обороты, об/мин | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АИР 80 А4 | 1,5 | 1500 | 4 шт. |  |
| 2 | АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 5 шт. |  |
| 3 | АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 6 шт. |  |
| 4 | АИР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 4 шт. |  |
| 5 | АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 3 шт. |  |
| 6 | АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 3 шт. |  |
| 7 | АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 2 шт. |  |
| 8 | АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 2 шт. |  |
| 9 | АИР 180 М4 | 22 | 1500 | 2 шт. |  |
| 10 | АИР 200 L4 | 30 | 1500 | 1 шт. |  |