Спецификация

Перечень измерительных приборов, подлежащих ежегодной поверке

В соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики в области обеспечения единства измерений, ежегодной поверке подлежат следующие средства измерений, используемые в регулируемой сфере:

| № | Наименование прибора | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Манометры (в том числе на котлах, сосудах под давлением) | Обязательная поверка 1 раз в год |
| 2 | Вакуумметры и мановакуумметры | 1 раз в год |
| 3 | Термометры (производственные, технологические) | 1 раз в год |
| 4 | Термопары и термопреобразователи | 1 раз в год |
| 5 | Расходомеры (вода, пар, газ) | 1 раз в год |
| 6 | Счетчики воды | 1 раз в год (в зависимости от типа может быть иной межповерочный интервал) |
| 7 | Газовые счетчики | 1 раз в год / по паспорту |
| 8 | Электросчетчики | Согласно межповерочному интервалу, но контроль обязателен |
| 9 | Вольтметры, амперметры | 1 раз в год |
| 10 | Мультиметры | 1 раз в год |
| 11 | Трансформаторы тока и напряжения | 1 раз в год |
| 12 | Весы (торговые, производственные) | 1 раз в год |
| 13 | Дозаторы | 1 раз в год |
| 14 | Газоанализаторы | 1 раз в год |
| 15 | Детекторы утечки газа | 1 раз в год |
| 16 | Люксметры | 1 раз в год |
| 17 | Шумомеры | 1 раз в год |
| 18 | Виброметры | 1 раз в год |
| 19 | Тахометры | 1 раз в год |
| 20 | Анализаторы качества электроэнергии | 1 раз в год |
| 21 | Калибраторы измерительных приборов | 1 раз в год |