ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение инфракрасных обогревателей

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место расположения объекта. | Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение рудник Кумтор |
| 2 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани» |
| 3 | Цель приобретения | В целях рационального использования электроэнергии и повышения уровня безопасности эксплуатации систем отопления планируется проведение экспериментального проекта по замене существующих энергоёмких калориферов на инфракрасные обогреватели в складских помещениях и гаражей, с целью оценки их энергоэффективности, эксплуатационной надёжности и целесообразности дальнейшего применения в производственных условиях. |
| 4 | Наименование оборудования | Наименование оборудования: Инфракрасный обогреватель Модель: UFO TYY 90 Тип: Электрический инфракрасный обогреватель промышленного назначения Назначение: Обогрев промышленных, полуоткрытых и открытых площадок, а также производственных помещений |
| 5 | Технические характеристики | Номинальная (установленная) мощность; 9 000 Вт. Напряжение питания; 380 В. Частота питающей сети; 50 Гц. Тип обогрева; Инфракрасный. Рекомендуемая площадь обогрева (помещение); до 90 м². Рекомендуемая площадь обогрева (открытая площадка); до 60 м². Габаритные размеры (В×Ш×Г); около 480 × 1000 × 130 мм. Способ установки; настенный / потолочный. Режим работы; продолжительный. |
| 6 | Конструктивные и эксплуатационные требования | - Корпус должен быть выполнен из материалов, устойчивых к промышленным условиям эксплуатации. - Обогреватель должен обеспечивать направленный инфракрасный обогрев без нагрева воздуха во всём объёме помещения. - Конструкция должна позволять стационарный монтаж на стене или потолке. - Оборудование должно быть рассчитано на непрерывную эксплуатацию в промышленных условиях. |
| 7 | Комплектность поставки | - Инфракрасный обогреватель в количестве 10 шт. - Комплект креплений для настенного/потолочного монтажа. - Паспорт изделия. - Инструкция по эксплуатации. |
| 8 | Требования к поставщику | - Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации. - Поставка в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке. - Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с даты ввода в эксплуатацию - Срок поставки — 30 календарных дней. |
| 9 | Допустимые аналоги | Допускается поставка эквивалентного оборудования только при полном соответствии техническим и эксплуатационным характеристикам, указанным в настоящем техническом задании. |