Аналоговый изолированный преобразователь

Производство: DATAFORTH

Модель: SCM7B39-01

Тип: Isolated Process Current Output

Вход: +1…+5 V

Выход: 4–20 mA

Питание: 18–35 VDC

Сопряжения со стоком 99.68.026 CONTROLLER. MAVIS ICS C00ONTROLLER MANUFACTURED BY CST, AUSTRALIA OEM#02115,