## Import
RFQ | Line | ItemCode | ItemLongName | SuppItemCode | Qty | Unit
R29278 | 1 | 04.06.011 | HOSE ASSEMBLY, 6"ASA150 X ASA150 X 3M W /BRAIDED SUCTION 10BAR | 78-415026 (37-0722-0003) | 12 | EA
R29278 | 2 | 20.11.995 | IMPELLER (FOR CEA70/5 LOWARA PUMP ) OEM# EN10088-1-X5CRNI18-10 (1.4301) (#EN10088-1-X5CRNI18-10) | 36511 / KL04AFW | 2 | EA
R29278 | 3 | 20.11.996 | SEAL, MECHANICAL FOR CEA70/5 LOWARA PUMP ) OEM# STANDART EN12756 | 8381 / KL01ABD | 2 | EA
R29278 | 4 | 20.11.999 | PUMP, LOWARA, CA 120/33/A | 26-104490050 | 3 | EA
R29278 | 5 | 48.00.154 | VALVE, NON RETURN | 78-419366 (44-0661-9925) | 1 | EA
R29278 | 6 | 48.00.155 | COVER, FRONT | 78-401341 (11-0546-0115) | 2 | EA
R29278 | 7 | 73.19.000 | IMPELLER | 6940900 | 5 | EA
R29278 | 8 | 73.19.007 | O-RING | 5979802 | 4 | EA
R29278 | 9 | 73.19.009 | NUT, HEXAGON M12 | 822335 | 50 | EA
R29278 | 10 | 73.19.015 | SEAL, HOUSING COVER | 6939500 | 4 | EA
R29278 | 11 | 73.19.023 | COVER, SUCTION | 6652800 | 4 | EA
R29278 | 12 | 73.19.028 | LIFTING HANDLE (FOR FLYGT FACE PUMP MODEL BS2660 180 MT 53-231 8KW 400V, 3 PHASE, 50 HZ, C/W TERMINAL) | 7150600 | 3 | EA
R29278 | 13 | 73.19.029 | HEXAGON HEAD SCREW M10X30 FOR FLYGT FACE PUMP MODEL BS2660 180 MT 53-231 8KW 400V, 3 PHASE, 50 HZ, C/W TERMINAL | 814132 (Old #814882) | 5 | EA
R29278 | 14 | 73.19.032 | STUD, M12X30 0 MT 53-231 8KW 400V, 3 PHASE, 50HZ, C/W TERMINAL | 809528 | 20 | EA
R29278 | 15 | 73.19.034 | COVER UNIT (FOR FLYGT PUMP MODEL BS2660.180MT 53-231, 8KW 400V, 3 PHASE, 50HZ, C/W TERMINAL) | 7838200 (old #6938700) | 3 | EA
R29278 | 16 | 73.19.035 | SCREW, HEXAGON SOCKET HEAD M8X16 SPARE PART | 830297 (OLD #830457) | 7 | EA
R29278 | 17 | 73.19.041 | BEARING HOLDER SPARE PART (FLYGT FACE PUMP MODEL BS2660 180 MT 53-231 8KW 400V, 3 PHASE, 50 HZ, C/W TERMINAL) #6066900 | 6066900 | 1 | EA
R29278 | 18 | 73.19.046 | COMPENSATOR | 6653500 | 10 | EA
R29278 | 19 | 73.19.047 | BOLT M12X60 STAINLESS STEEL A-20 SCREW, HEXAGON HEAD SPARE PART | 814147 (OLD #815690) | 10 | EA
R29278 | 20 | 73.19.048 | HANDLE, LIFTING | 7150700 | 3 | EA
R29278 | 21 | 73.19.053 | BOLT ISO4162 M10X45 A2-70 (SCREW, HEXAGON FLANGE) FOR FLYGT SUMP PUMP MODEL BS2670 180 HT 18KW DOL START 400V, 3 PHASE, 50 HZ, C/W TERMINAL | 816491 | 20 | EA
R29278 | 22 | 73.19.059 | STATOR 21-18-2B (FOR FLYGT SUMP PUMP MODEL BS2670 180 HT 18KW DOL START 400V, 3 PHASE, 50 HZ, C/W TERMINAL) | 6613901 | 15 | EA
R29278 | 23 | 73.19.062 | BEARING HOLDER (FLYGT PUMP BS 2670.180HT) | 6421000 | 2 | EA
R29278 | 24 | 73.19.066 | SCREW, INSPECTION SPARE PART | 4282217 (OLD# 4282201) | 10 | EA
R29278 | 25 | 73.19.068 | SLEEVE (FLYGHT 18 KW) | 6436501 | 1 | EA
R29278 | 26 | 73.19.137 | UNIT, TERMINAL PLATE | 7614502 flygt | 2 | EA
R29278 | 27 | 73.19.141 | WASHER (FOR FLYGT PUMP BS 2400, 90KW) | 4972200 | 6 | EA
R29278 | 28 | 73.19.157 | ADAPTER | 7748910 | 2 | EA
R29278 | 29 | 73.19.165 | SLEEVE UNIT (FOR BS2640.181, 5.6KW) | 7798900 | 2 | EA
R29278 | 30 | 73.19.169 | SHAFT, UNIT | 3367002 | 3 | EA
R29278 | 31 | 73.19.180 | HOUSING, STATOR ( BS2201.320, 37KW) | 4027701 | 3 | EA
R29278 | 32 | 73.19.183 | PLUG, SCREW, FLYGT PUMP BS2400 | 827114 | 5 | EA
R29278 | 33 | 73.19.190 | STUD, ITEM #70 | 830039 | 10 | EA
R29278 | 34 | 73.19.196 | COVER, SUCTION, ITEM #130 (FLYGT PUMP 37 KW) DIFFUSER | 3800402 | 3 | EA
R29278 | 35 | 73.19.237 | COVER (FOR FLYGT PUMP 18 KW) | 7346401 | 3 | EA
R29278 | 36 | 73.19.241 | IMPELLER, POS 62, FLYGT PUMP 2660,181-0146 | 7524300 | 3 | EA
R29278 | 37 | 73.19.270 | REPAIR KIT, BASIC, DS 2730 MT, 4.1 KW | 6948200 | 5 | KT
R29278 | 38 | 73.19.300 | DIFFUSER (10 KW) ,OEM#7262500 | 7262500 | 1 | EA
R29278 | 39 | 73.19.301 | SHAFT UNIT, FOR FLYGT PUMP BS2201.321 MT 37KW, OEM#7893400 | 7893400 | 1 | EA
R29278 | 40 | 73.19.307 | REPAIR KIT BASIC, FOR FLYGT PUMP BS2201.321 MT 37KW, OEM#7978904 | 7978904 | 2 | KT
R29278 | 41 | 73.19.342 | DIFFUSER #7262700 | 7262700 | 5 | EA
R29278 | 42 | 73.19.343 | COVER #7740600 | 7740600 | 5 | EA
R29278 | 43 | 73.19.344 | DIFFUSOR RING, OUTER (FLYGT 37 KW MT) #4299602 | 4299602 | 5 | EA
R29278 | 44 | 73.19.345 | ENTRANCE COVER (FLYGT 37 KWT) #8165000 | 8165000 | 5 | EA
R29278 | 45 | 73.19.346 | STRAINER 24516 #6941101 | 6941101 | 20 | EA
R29278 | 46 | 73.19.347 | CASING, FOR FLYGT 37 KW BS2201 MT #385 13 00 | 385 13 00 | 8 | EA
R29278 | 47 | 84.10.248 | BEARING, HOUSING, LOWER (FOR FLYGHT PUMP) | 3824705 | 1 | EA
R29278 | 48 | 84.10.249 | WASHER, (30) - 32 MM | 824081 | 6 | EA
R29278 | 49 | 84.10.261 | TERMINAL BOARD, ITEM#121 (FOR 2201 FLYGT PUMP) | 4268200 | 4 | EA
R29278 | 50 | 84.10.283 | PUMP, FLYGT SUBMERSIBLE, GREY CAST IRON IMPELLER, 400V, NP 3085.060 MT 53-460, RATING:3*400 VY, 2 KW, 4,80 A, 1,405 RPM, 50HZ, MAX ALLOWED AMBIENT TEMPERATURE OF 4 | 3085.060-0004 | 4 | EA
R29278 | 51 | 84.10.299 | SLEEVE, UPPER BEARING MODEL 2400MT (FOR FLYGT PUMP 90 KW) | 4983600 | 6 | EA
R29278 | 52 | 84.10.421 | SLEEVE COMPL., PART# 526 33 01, FOR FLYGT MODEL BS 2400MT/HT PUMP | 5263301 | 10 | EA
R29278 | 53 | 84.10.426 | IMPELLER MODEL BS 2400NT FLYGT PUMP | 3827800 | 6 | EA
R29278 | 54 | 84.10.427 | BEARING COVER, ITEM#154 (FOR MODEL BS 2400 FLYGT PUMP) #3824904 | 3824904 | 6 | EA
R29278 | 55 | 84.10.431 | SPRING, COMPRESSION | 302 21 00 | 28 | EA
R29278 | 56 | 84.10.451 | STATOR 42-26-2F, ITEM# 95, 660/380V, 50HZ (FOR FLYGT MODEL BS 2400 PUMPS) | 5608638 flygt | 8 | EA
R29278 | 57 | 84.10.457 | STATOR, 400 V DELT, OEM#3366638 | 3366638 | 6 | EA
R29278 | 58 | 84.10.458 | HOUSING, OIL | 3365706 | 6 | EA
R29278 | 59 | 84.10.460 | COVER JACKET, COOLING | 6939100 | 5 | EA
R29278 | 60 | 84.10.461 | ADAPTER, PUMP (OLD #6939000) | 7748710 | 2 | EA
R29278 | 61 | 84.10.488 | DIFFUSER | 3826201 | 4 | EA
R29278 | 62 | 84.10.492 | SEAL SLEEVE 70/41 L=30 MM (FOR BS 2400 MT, 90 KW, FLYGT PUMP) #843584 | 843584 | 4 | EA
R29278 | 63 | 84.10.498 | WASHER, (35) - 43 MM | 824135 | 15 | EA
R29278 | 64 | 90.65.606 | O-RING | 78-415430 (3806664112) | 10 | EA
R29278 | 65 | 90.65.638 | FLAP, PUMP SECTION | 78-407397 (old #23-0648-99120 | 1 | EA
R29278 | 66 | 90.65.639 | FILTER, GODWIN PUMP | 78-407365 / 2306309913 | 2 | EA
R29278 | 67 | 90.65.661 | PLATE, WEAR REAR HL160M | 1207433113 | 3 | EA
R29278 | 68 | 90.65.663 | O-RING (FOR HL160M GODWIN PUMPS) | 78-416267 (3815914112) | 10 | EA
R29278 | 69 | 90.65.674 | SHIM, WEAR PLATE | 78-414809 (3607436523) | 8 | EA
R29278 | 70 | 90.65.682 | GAUGE, MURPHY #MDDM20-B-A (78-70-004) 78-429501 / 46-2083-9912 MDDM20-B-A (78-70-004) | MDDM20-B-A (78-70-004) | 10 | EA
R29278 | 71 | 90.65.706 | 38-1313-4112 O-RING (GODWIN HL100M) | 78-415908 /3813134112 | 3 | EA
R29278 | 72 | 90.65.709 | 38-1336-9913 SEAL, SEAT (GODWIN HL100M) 50MM M/SEAL.SIL CARBIDE | 78-415931/38-1336-9913 | 3 | EA
R29278 | 73 | 90.65.726 | SHIM, WEARPLATE (GODWIN HL100M) | 78-414640 / 36-0581-6513 | 10 | EA
R29278 | 74 | 90.65.782 | COMPRESSOR, GODWIN PUMP CD103M, HL80M | 78-591350 | 3 | AS
R29278 | 75 | 90.65.785 | BELT TIMING , COMPRESSOR (GODWIN CD103M, HL80M) | 78-407821 / 26-0840-9912 | 1 | EA
R29278 | 76 | 90.65.859 | GASKET (GODWIN CD 300) #38-0334-1313 | 38-0334-1313 / 78-415240 | 3 | EA
R29278 | 77 | 90.65.860 | VALVE NON RETURN (GODWIN CD 300) #44-0570-9915 | 44-0570-9915 / 78-419217 | 2 | EA
R29278 | 78 | 90.65.868 | VALVE NON RETURN (GODWIN HL130M) #44-0660-9935 | 44-0660-9935 / 78-434737 | 1 | EA
R29278 | 79 | 90.65.938 | PLATE SEAL CLAMP (GODWIN CD180M) #14-0546-8111 Model: CD180M-01-DBO-SB001,GODWIN,WATER PUMP,2023 | 14-0546-8111/78-404619 | 4 | EA
R29278 | 80 | 90.65.940 | WEARPLATE FRONT (GODWIN CD180M) #12-0480-0125 Model: CD180M-01-DBO-SB001,GODWIN,WATER PUMP,2023 | 12-0480-0125/78-402658 | 9 | EA
R29278 | 81 | 90.65.945 | SEAL LIP (GODWIN CD180M) #38-0713-4112 Model: CD180M-01-DBO-SB001,GODWIN,WATER PUMP,2023 | 38-0713-4112/78-415465 | 6 | EA
R29278 | 82 | 90.65.981 | VEE PULLEY, P/N # 26-14325-9915 | 26-14325-9915 | 5 | EA
R29278 | 83 | 90.65.986 | FAN AXIAL, P/N 3GZF303135-4 | 3GZF303135-4 | 1 | EA
R29278 | 84 | 90.65.987 | COVER FAN , P/N 3GZF443230-101 | 3GZF443230-101 | 1 | EA
R29278 | 85 | 90.65.988 | RING RETAINING , P/N 9ABA135-34 | 9ABA135-34 | 1 | EA
R29278 | 86 | 90.65.989 | FAN AXIAL , P/N 3GZF314735-160 | 3GZF314735-160 | 1 | EA
R29278 | 87 | 90.65.990 | VALVE, NON-RETURN (GODWIN CD180M) #44-0199-9975 | 44-0199-9975 | 6 | EA
R29278 | 88 | 90.65.991 | GASKET, NON RETURN VALVE (GODWIN CD180M) #38-0523-1313 | 38-0523-1313 | 6 | EA
R29278 | 89 | 90.65.992 | PLUG (GODWIN CD180M) #43-0104-0812 | 43-0104-0812 | 6 | EA
R29278 | 90 | 90.65.993 | COUPLING CENTAFLEX 50AS (24199 - CD180M) COUPLING # CF-A-050-0-S-50 ¦ 2019608 ¦ 778322 | CF-A-050-0-S-50 ¦ 2019608 ¦ 778322 | 8 | EA
R29278 | 91 | 90.65.994 | ROLLER COMPRESSOR TIMING BELT TENSIONING ROLLER (24199 - CD180M) #26-1494-9912 | 26-1494-9912 | 7 | EA
R29278 | 92 | 90.65.995 | WASHER TENSIONING ROLLER PLAIN (24199-CD180M) #35-0401-8172 | 35-0401-8172 | 7 | EA
R29278 | 93 | 90.65.996 | BOLT TENSIONING ROLLER (24199-CD180M) #35-0485-8402 | 35-0485-8402 | 7 | EA