Техническое задание на закупку

дымового извещателя ДИП-34А-04

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам и услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Наименование изделия: Дымовой извещатель пожарный ДИП-34А-04 (Производитель ЗАО НВП «Болид») |
| 2 | Место поставки товара | Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Ибраимова 24. Офис ЗАО «Кумтор Голд Компани». |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара | 20 календарных дней с момента заключения договора |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Поставка товара осуществляется в один этап. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам | Технические характеристики: -чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью 0,05...0,2 дБ/м; - инерционность срабатывания извещателя при достижении пороговой удельной оптической плотности окружающей среды не превышает 10 с; - потребляемый извещателем ток не более: 0,6 мА; - время технической готовности извещателя: не более 60 с; - рабочий диапазон температур: от минус 30 до +55°C; - относительная влажность: до 93% при +40°C; - степень защиты корпуса: IР41; - габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: диаметр 100 мм высота 47 мм; - средний срок службы: 10 лет; - программирование извещателя :программа UProg.exe; - тип монтажа: потолочный. Извещатель должен быть новым, не иметь видимых повреждений и быть готовыми к эксплуатации. |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров | Извещатели ДИП34А-04 должны быть упакованы в индивидуальные картонные упаковки для защиты от механических повреждений, а также соответствовать установленным техническим характеристикам. |
| 7 | Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Паспорт извещятеля |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия на товар – 12 месяцев. Обмен или возврат товара производится в течение 30 дней со дня получения товара. |