Техническое задание на закупку

Ручного пожарного извещателя

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам и услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Наименование изделия: Ручной пожарный извещатель ИПР 513-10 |
| 2 | Место поставки товара | Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Ибраимова 24. Офис ЗАО «Кумтор Голд Компани». |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара | 20 календарных дней с момента заключения договора |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | Поставка товара осуществляется в один этап. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам | Технические характеристики: -питание от шлейфа сигнализации, В: 9-30 -потребляемый в дежурном режиме ток не более, мкА: 50 -средний срок службы, лет: 10 -размеры, мм: 87x90x45 -рабочая температура: -40...+60 |
| 6 | Порядок сдачи и приемки товаров | Ручной пожарный извещатель предоставляются Заказчику в следующем виде: каждое устройства дистанционного пуска должен быть упакован в картонную упаковку и защищен от механических повреждений. Товар должен соответствовать техническим характеристикам. |
| 7 | Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Паспорт |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантия на товар – 12 месяцев. Обмен или возврат товара производится в течение 30 дней со дня получения товара. |