50.38.190

| - Тип двигателя | Асинхронный АОМ2-19-4 У2 |
| --- | --- |
| - Мощность кВт (P): | 3KW |
| - Для какой высоты указана мощность. Для 1000 метров или 4000 метров | 4000м |
| - Напряжение питания (U) | 220В/380В |
| - Частота сети (f) | 50 |
| - Частота вращения (n) | 1500 |
| - Степень защиты (IP): | IP55 |
| - Монтажное исполнение: | Горизонтальное |
| - Габарит |  |
| - Режим работы: | S1 |
| - Сервис фактор (SF) | SF1.00 |
| - Класс изоляции (Ins Class) | F |
| - Дизайн (Design) |  |
| - Диаметр вала (если нестандартный) Длинна вала (если нестандартный) | Диаметр 28мм, Длина 60мм |
| - Стандарт (IEC, ГОСТ, NEMA) | ГОСТ 31606-2012 |
| - Соединение с механизмом | Муфта |
| - Температура окружающей среды | -45+40C |
| - Материал корпуса (чугун , алюминий) | Чугун |
| - Климатическое исполнение: если российский | У2 |
| - Mетод пуска | VFD (ЧП) |
| - Барно | Верхнее расположение |