50.38.305

| - Тип двигателя | Асинхронный трехфазный WEG W22 |
| --- | --- |
| - Мощность кВт (P): | 11KW |
| - Для какой высоты указана мощность. Для 1000 метров или 4000 метров | 4500м |
| - Напряжение питания (U) | 380В |
| - Частота сети (f) | 50 |
| - Частота вращения (n) | 2955 |
| - Степень защиты (IP): | IP55 |
| - Монтажное исполнение: | Горизонтальное |
| - Габарит | 160M-02 |
| - Режим работы: | S1 |
| - Сервис фактор (SF) | SF1.00 |
| - Класс изоляции (Ins Class) | F |
| - Дизайн (Design) | N |
| - Диаметр вала (если нестандартный) Длинна вала (если нестандартный) | Диаметр 42мм, Длина 110мм |
| - Стандарт (IEC, ГОСТ, NEMA) | IEC 60034-1 |
| - Соединение с механизмом | Шкив |
| - Температура окружающей среды | -20+40C |
| - Материал корпуса (чугун , алюминий) | Чугун |
| - Климатическое исполнение: если российский |  |
| - Mетод пуска | Прямой |
| - Барно | Боковое |