Техническое задание на закупку

Гидравлических мембранных дозировочный насосов

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам, услугам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Гидравлический мембранный дозировочный насос – 8 шт. |
| 2 | Место поставки товара, оказания услуг/ выполнения работ | Возможные условия поставки: А. Доставка до адреса Заказчика: Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область, г. Балыкчы, Нарынское шоссе, 9. Б. Самовывоз (EXW) с завода-изготовителя с организацией дальнейшей транспортировки силами Заказчика. |
| 3 | Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ | - Срок поставки оборудования должен быть указан Участником в коммерческом предложении. - При оценке тендерных предложений наряду с техническими и коммерческими условиями будут учитываться предлагаемые сроки поставки оборудования. |
| 4 | Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ | 1. Поставщик обязан предоставить коммерческое предложение (КП) в соответствии с требованиями тендерной документации. 2. В составе коммерческого предложения должны быть представлены все требуемые технические и коммерческие документы, включая сертификаты качества производителя на предлагаемое оборудование. 3. Поставщик обязан обеспечить надлежащую подготовку оборудования к транспортировке, включая упаковку, консервацию и маркировку, обеспечивающие сохранность оборудования при перевозке. 4. В случае признания поставщика победителем тендера оборудование должно быть поставлено по адресу, указанному Заказчиком, либо отгружено в соответствии с инструкциями ЗАО «Кумтор Голд Компани». 5. После поступления оборудования на рудник Кумтор будет проведен входной контроль специалистами ЗАО «Кумтор Голд Компани» на предмет соответствия техническим требованиям, комплектности и отсутствия повреждений. 6. После завершения монтажных работ и ввода оборудования в эксплуатацию Заказчиком поставщику будет направлен подписанный Акт установки оборудования. |
| 5 | Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | - Поставляемое оборудование должно представлять собой гидравлический мембранный дозировочный насос промышленного исполнения, предназначенный для непрерывной эксплуатации в тяжелом режиме (Heavy Duty) 24 часа в сутки, 365 дней в году с остановками на запланированные техобслуживания. Насос должен быть пригоден для перекачивания раствора Sodium Amyl Xanthate (SAX) с содержанием твердых частиц до 25%, вязкостью 5–20 cP, при рабочем давлении до 80 бар и высоте установки 4100 м над уровнем моря |
| 6 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | - Насос должен обеспечивать: - диапазон подачи от 0,3 до 10 л/мин; - номинальную подачу 2,8 л/мин; - автоматическое регулирование производительности по внешнему аналоговому сигналу 4–20 мА; - местное и дистанционное управление; - интеграцию с существующей системой PLC/DCS; - непрерывную работу без снижения эксплуатационных характеристик - Конструкция насоса должна предусматривать: - гидравлический привод мембраны; - систему контроля целостности мембраны (Diaphragm Rupture Detection); - защиту от перегрузки по давлению; - возможность настройки производительности без остановки оборудования; - материалы проточной части не ниже SS316L либо эквивалентные по коррозионной стойкости. |
| 7 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Поставщик должен предоставить: - технический паспорт; - руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию; - сертификаты качества завода-изготовителя; - перечень рекомендуемых запасных частей на 2 года эксплуатации; - заводские протоколы испытаний (Factory Acceptance Test, при наличии). |
| 8 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 24 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию либо 30 месяцев с даты поставки (в зависимости от того, что наступит ранее). В течение гарантийного периода Поставщик обязуется: • безвозмездно устранять дефекты оборудования, возникшие по вине изготовителя либо вследствие применения некачественных материалов; • осуществлять замену неисправных узлов, деталей и комплектующих за свой счет, включая стоимость запасных частей и их доставки; • обеспечивать техническую поддержку Заказчика по вопросам эксплуатации и обслуживания оборудования; • предоставлять рекомендации по диагностике и устранению неисправностей; • обеспечить поставку гарантийных запасных частей в согласованные сроки; • в случае выхода оборудования из строя по гарантийному случаю предоставить заключение о причинах отказа и перечень выполненных корректирующих мероприятий; • гарантировать наличие сервисной поддержки и поставки запасных частей для предлагаемого оборудования в течение не менее 10 лет после поставки. Дополнительно: • гарантия должна распространяться на насос в сборе, привод, систему автоматического регулирования производительности, контроллеры, датчики и другие комплектующие, входящие в объем поставки; • время первоначального реагирования на гарантийный запрос Заказчика не должно превышать 48 часов с момента уведомления. |