Техническое задание

| п/п № | Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки) | Конкретные требования к товарам, работам и услугам: В комплектность Камере-убежища MineARC входит Аспиратор АМ-5 (химический газоопределитель) для определения концентрации газов внутри Камера-убежище MineARC при нахождении внутри людей аварийной ситуации или эквивалент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование/вид количество /объемы единица измерения | Наименование изделия: Аспиратор АМ-5 (химический газоопределитель) или эквивалент / Количестве: 4 шт. |
| 4 | Требования к поставляемым товарам | Технические характеристики: - Объём всасываемого воздуха за один рабочий ход, см3100 ± 5 - Объём всасываемого воздуха за 1 мин. при сжатом сильфоне и заглушенном отверстии для подключения трубки, определяющий герметичность аспиратора, см3, не более3 - Габаритные размеры, мм, не более: высота 90 ± 5мм, длина 155 ± 5 мм, ширина 56 ± 2мм; - Масса без чехла, кг, не более0,31Масса с чехлом, кг, не более0,38 |
| 5 | Порядок сдачи и приемки товаров | Аспиратор АМ-5 (химический газоопределитель) предоставляются заказчику в следующем виде: должен быть упакован в картонную упаковку и защищен от механических повреждений. Товар должен соответствовать техническим характеристикам. |
| 6 | Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Руководство по эксплуатации. |
| 7 | Гарантийные обязательства | Гарантия на товар – 12 месяцев. Обмен или возврат товара производится в течение 30 дней со дня получения товара. |