Техническое задание на металлические 3D решетки

- Панель: 2500 × 2030 мм

- Ячейка: 50 × 200 мм

- Проволока: 5 мм

- Покрытие: горячее цинкование + полимерное покрытие RAL 6005 зеленый.

- 31 панель 3D (2030×2500 мм)

- 32 столба 60×40×3000 мм

- Крепежные комплекты