Техническое задание
Пеногенератор ГВПП-200

Подземной разработки месторождении «Кумтор».

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Место доставки | ЗАО «КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ». Кыргызская Республика, г. Балыкчы, ул. Нарынское шоссе, 9. |
| 2 | Заказчик | ЗАО «Кумтор Голд Компани», Подземная разработка |
| 3 | Общие положения | Принцип работы Генератора заключается в том, что поток рабочей жидкости под давлением подается в распылитель за счет эжекции при выходе распыленной струи в коллектор происходит подсос воздуха и перемешивание его с раствором. При прохождении смеси через сетку образуется пена. |
| 4 | Технические характеристики | Технические характеристики: - материал тонколистовой стали; - Наименование показателей Значения (номинальные) Производительность по пене, л/с 200 Расход 4-6% раствора пенообразователя типа ПО-1, л/с 1,6-2,0 Давление перед распылителем, Мпа (кгс/см2 ) 0,4-0,6(4-6) Кратность пены 100±30 Дальность подачи пены, не менее, м 10 Габаритные размеры, мм 430*220 Масса, не более, кг 2,5 Примечание: Производительность определена при максимальных значениях расхода пенообразователя и кратности пены. |
| 5 | Требования к комплектующим и расходным материалам | Оригинальность и качество - Все комплектующие и расходные материалы должны быть новыми, оригинальными, изготовленными заводом-производителем. - Не допускаются аналоги, бывшие в употреблении или восстановленные изделия. |
| 6 | Качество и сертификация | Соответствие стандартам и требованиям - Все поставляемые изделия должны соответствовать требованиям производителя и действующим стандартам качества (ГОСТ, ТУ, ISO — если применимо). Сертификат качества - Поставщик обязан предоставить сертификат качества (Certificate of Quality) от завода-изготовителя на каждую партию. - Сертификат должен содержать: • дату изготовления; • подтверждение соответствия техническим требованиям. Сертификат соответствия / декларация - Если вид продукции входит в список подлежащих обязательной сертификации, поставщик обязан предоставить сертификат соответствия или декларацию соответствия согласно законодательству. Паспорт изделия / техническая документация - При необходимости (для технических изделий) предоставляются: • паспорт изделия; • техническое описание; • спецификация; • сведения о сроке службы и условиях эксплуатации. Инструкции и описание - Для изделий, требующих монтажа, настройки или эксплуатации, поставщик предоставляет инструкцию на русском языке (или на языке производителя, если допускается). Требования к качеству - Изделия должны быть без дефектов, повреждений, следов коррозии и иных нарушений целостности. - Качество упаковки должно обеспечивать сохранность изделия при транспортировке и хранении. |
| 7 | Срок службы и гарантия | . Срок службы изделия - Срок службы должен соответствовать данным производителя и быть не менее срока, указанного в технической документации. - Изделия должны поставляться с актуальной датой изготовления (не старше 12 месяцев от даты поставки). - Материалы, должны иметь срок годности, позволяющий их эксплуатацию в течение всего заявленного срока службы. 2. Гарантийные обязательства - Поставщик обязан предоставить гарантию не менее 12 месяцев со дня поставки или согласно заводской гарантии (если она больше). - Гарантия должна покрывать производственные дефекты, несоответствия и скрытые недостатки. - В случае выявления брака поставщик обязан произвести: • замену изделия за свой счёт; • либо ремонт изделия (если применимо); • либо возврат средств (по согласованию). Гарантия должна включать обязательство поставщика сохранять доступность запасных частей на весь период эксплуатации. |
| 8 | Упаковка и маркировка | - Упаковка изделия Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальный герметичный пакет, защищённый от пыли и влаги. Внешняя упаковка — прочная картонная коробка с амортизирующими материалами (поролон, пузырчатая плёнка). Упаковка должна предотвращать механические повреждения и деформацию изделия. - Маркировка упаковки Наименование товара Каталожный номер Количество Производитель Обозначения: «Хрупкое», «Осторожно», «Беречь от влаги» |
| 9 | Условия приемки и критерии выбора | Приемка осуществляется по - внешнему осмотру; - проверке маркировки. -Проверка документации: Наличие полного пакета документов на русском языке (включая таблицы перевода давления в усилие). |
| 10 | Условия оплаты и сроки поставки | - Условия оплаты: согласно Договору. - Доставка осуществляется за счет и силами Поставщика. - Условия поставки: для нерезидентов КР- DAP, для резидентов КР -DDP. - Поставка осуществляется в соответствии с утверждённым графиком. - За нарушение сроков поставки Поставщик несёт ответственность согласно договору. |